## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2548
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
29.08.2022 | OOD103 | D 109858 | 11609 | 50 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109859 | 11834 | 64 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109860 | 11975 | 92 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109861 | 11713 | 66 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109862 | 11602 | 67 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109863 | 11715 | 72 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109864 | 11446 | 66 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109865 | 11739 | 68 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109866 | 11891 | 66 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109867 | 11552 | 68 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109868 | 11813 | 82 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109869 | 11740 | 72 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109870 | 11471 | 66 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109871 | 11460 | 68 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109872 | 11468 | 72 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109873 | 11742 | 51 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109874 | 11685 | 74 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109875 | 11760 | 63 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109876 | 11998 | 70 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109877 | 11647 | 66 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109878 | 11675 | 75 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109879 | 11765 | 68 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109880 | 11579 | 68 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109881 | 11518 | 68 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109882 | 11612 | 69 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109883 | 11699 | 65 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109884 | 11449 | 66 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109885 | 11493 | 69 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109886 | 11721 | 54 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109887 | 11716 | 66 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109888 | 10855 | 66 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109889 | 11812 | 67 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109890 | 11523 | 67 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109891 | 11491 | 71 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109892 | 11602 | 69 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109893 | 11746 | 72 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109894 | 11665 | 70 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109895 | 11600 | 71 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109896 | 11751 | 69 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109897 | 11506 | 64 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109898 | 11610 | 72 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109899 | 11823 | 67 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109900 | 11540 | 67 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109901 | 11715 | 67 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109902 | 11841 | 70 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109903 | 11669 | 72 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109904 | 11614 | 68 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109905 | 11782 | 67 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109906 | 11327 | 69 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109907 | 11656 | 68 | +