## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2565
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
29.08.2022 | OOD103 | D 109808 | 11800 | 59 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109809 | 11685 | 70 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109810 | 11621 | 68 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109811 | 11462 | 68 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109812 | 11574 | 67 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109813 | 11812 | 71 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109814 | 11560 | 68 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109815 | 11615 | 64 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109816 | 11795 | 65 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109817 | 11472 | 64 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109818 | 11496 | 67 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109819 | 11466 | 68 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109820 | 11535 | 71 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109821 | 11203 | 70 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109822 | 11664 | 51 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109823 | 11914 | 65 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109824 | 11636 | 64 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109825 | 11656 | 69 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109826 | 11684 | 69 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109827 | 11730 | 71 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109828 | 11523 | 65 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109829 | 11437 | 86 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109830 | 11788 | 68 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109831 | 11967 | 68 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109832 | 11853 | 70 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109833 | 11814 | 69 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109834 | 11875 | 70 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109835 | 11798 | 68 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109836 | 11714 | 52 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109837 | 11920 | 71 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109838 | 11658 | 68 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109839 | 11706 | 67 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109840 | 11496 | 69 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109841 | 11429 | 67 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109842 | 11537 | 64 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109843 | 11669 | 69 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109844 | 11547 | 61 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109845 | 11558 | 66 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109846 | 11479 | 70 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109847 | 11412 | 64 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109848 | 11314 | 63 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109849 | 11760 | 60 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109850 | 11602 | 69 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109851 | 11537 | 67 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109852 | 11720 | 63 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109853 | 11603 | 71 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109854 | 11452 | 64 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109855 | 11693 | 69 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109856 | 11491 | 69 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109857 | 11634 | 77 | +