## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2559
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
30.08.2022 | OOM103 | V 119001 | 11875 | 97 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119002 | 11696 | 94 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119003 | 11903 | 94 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119004 | 11833 | 92 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119005 | 12393 | 100 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119006 | 11763 | 100 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119007 | 11874 | 95 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119008 | 11952 | 95 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119009 | 12005 | 96 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119010 | 12083 | 95 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119011 | 12047 | 98 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119012 | 11563 | 95 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119013 | 11758 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119014 | 11803 | 95 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119015 | 12472 | 95 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119016 | 11439 | 96 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119017 | 12344 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119018 | 12070 | 95 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119019 | 11781 | 97 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119020 | 11681 | 97 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119021 | 12107 | 96 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119022 | 11699 | 96 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119023 | 11779 | 97 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119024 | 12117 | 95 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119025 | 11750 | 98 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119026 | 11353 | 97 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119027 | 11540 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119028 | 11751 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119029 | 12006 | 98 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119030 | 11912 | 98 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119031 | 11807 | 100 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119032 | 11679 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119033 | 11759 | 100 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119034 | 11596 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119035 | 11652 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119036 | 11919 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119037 | 11526 | 96 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119038 | 11848 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119039 | 11561 | 97 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119040 | 12124 | 95 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119041 | 11499 | 100 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119042 | 11384 | 100 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119043 | 11602 | 97 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119044 | 11835 | 98 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119045 | 11648 | 97 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119046 | 11680 | 98 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119047 | 12162 | 98 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119048 | 11970 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119049 | 11993 | 100 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119050 | 11783 | 98 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119051 | 11649 | 96 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119052 | 11846 | 95 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119053 | 12058 | 97 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119054 | 12022 | 97 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119055 | 12047 | 95 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119056 | 12000 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119057 | 11867 | 98 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119058 | 11678 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119059 | 11744 | 100 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119060 | 11800 | 97 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119061 | 11659 | 96 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119062 | 11666 | 97 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119063 | 11803 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119064 | 12196 | 100 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119065 | 11984 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119066 | 11902 | 98 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119067 | 11797 | 98 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119068 | 11851 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119069 | 11532 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119070 | 11793 | 100 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119071 | 11940 | 100 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119072 | 11710 | 98 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119073 | 11964 | 97 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119074 | 11424 | 98 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119075 | 11845 | 97 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119076 | 11858 | 96 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119077 | 11606 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119078 | 11889 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119079 | 11513 | 95 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119080 | 11842 | 100 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119081 | 11897 | 96 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119082 | 11908 | 100 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119083 | 11793 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119084 | 11650 | 100 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119085 | 11434 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119086 | 11717 | 98 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119087 | 11568 | 97 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119088 | 11987 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119089 | 11760 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119090 | 11494 | 95 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119091 | 11684 | 100 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119092 | 11734 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119093 | 11816 | 95 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119094 | 11850 | 98 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119095 | 12206 | 98 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119096 | 11963 | 100 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119097 | 11791 | 98 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119098 | 11742 | 100 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119099 | 12504 | 96 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119100 | 11795 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119101 | 12101 | 97 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119102 | 11770 | 100 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119103 | 11763 | 97 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119104 | 11958 | 97 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119105 | 11682 | 94 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119106 | 12267 | 96 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119107 | 11754 | 100 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119108 | 11768 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119109 | 11690 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119110 | 12581 | 98 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119111 | 11927 | 98 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119112 | 12035 | 100 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119113 | 11421 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119114 | 11408 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119115 | 11649 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119116 | 11956 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119117 | 11788 | 98 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119118 | 11654 | 100 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119119 | 11681 | 96 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119120 | 12307 | 97 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119121 | 11776 | 98 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119122 | 11825 | 100 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119123 | 11671 | 100 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119124 | 11455 | 98 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119125 | 11594 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119126 | 12082 | 97 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119127 | 11594 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119128 | 11459 | 97 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119129 | 11524 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119130 | 11936 | 97 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119131 | 11643 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119132 | 11716 | 97 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119133 | 11947 | 97 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119134 | 11792 | 98 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119135 | 11846 | 100 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119136 | 11611 | 100 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119137 | 11993 | 98 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119138 | 12000 | 100 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119139 | 12066 | 98 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119140 | 11704 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119141 | 11804 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119142 | 11981 | 100 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119143 | 11745 | 98 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119144 | 11930 | 96 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119145 | 11641 | 98 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119146 | 11929 | 95 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119147 | 11957 | 98 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119148 | 11613 | 97 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119149 | 11876 | 98 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119150 | 11962 | 96 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119151 | 11965 | 95 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119152 | 11675 | 100 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119153 | 12142 | 100 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119154 | 12186 | 100 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119155 | 11549 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119156 | 11743 | 98 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119157 | 11908 | 100 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119158 | 11916 | 98 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119159 | 11768 | 98 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119160 | 11663 | 96 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119161 | 11685 | 97 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119162 | 11703 | 98 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119163 | 11700 | 97 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119164 | 11874 | 97 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119165 | 11813 | 100 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119166 | 11931 | 95 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119167 | 12239 | 100 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119168 | 11700 | 100 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119169 | 11703 | 98 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119170 | 11592 | 100 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119171 | 11516 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119172 | 11785 | 97 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119173 | 12152 | 96 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119174 | 11919 | 95 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119175 | 12106 | 97 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119176 | 11993 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119177 | 11832 | 100 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119178 | 11648 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119179 | 11797 | 98 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119180 | 11941 | 100 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119181 | 11969 | 96 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119182 | 11594 | 97 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119183 | 11901 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119184 | 11734 | 96 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119185 | 11599 | 98 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119186 | 11683 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119187 | 11672 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119188 | 12008 | 100 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119189 | 12341 | 100 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119190 | 11887 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119191 | 11842 | 98 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119192 | 11882 | 96 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119193 | 11715 | 95 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119194 | 11355 | 97 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119195 | 11803 | 98 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119196 | 11552 | 99 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119197 | 11648 | 95 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119198 | 11489 | 97 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119199 | 11810 | 96 | +
30.08.2022 | OOM103 | V 119200 | 11305 | 99 | +