## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2559
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
30.08.2022 | OOM102 | V 106191 | 13344 | 119 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106192 | 12764 | 117 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106193 | 12565 | 117 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106194 | 12764 | 115 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106195 | 12998 | 118 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106196 | 12700 | 118 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106197 | 12768 | 120 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106198 | 12733 | 117 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106199 | 13018 | 120 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106200 | 12911 | 120 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106201 | 12412 | 120 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106202 | 12968 | 116 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106203 | 12447 | 120 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106204 | 13006 | 119 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106205 | 13310 | 117 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106206 | 13088 | 117 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106207 | 12972 | 119 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106208 | 12295 | 119 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106209 | 12943 | 116 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106210 | 12791 | 120 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106211 | 12569 | 119 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106212 | 12870 | 120 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106213 | 12508 | 117 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106214 | 12502 | 119 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106215 | 12308 | 118 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106216 | 12771 | 119 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106217 | 13046 | 118 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106218 | 12895 | 118 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106219 | 12611 | 120 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106220 | 12238 | 120 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106221 | 12685 | 119 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106222 | 12382 | 119 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106223 | 12678 | 115 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106224 | 13125 | 118 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106225 | 13020 | 119 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106226 | 12550 | 119 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106227 | 12675 | 116 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106228 | 12140 | 119 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106229 | 12534 | 118 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106230 | 12797 | 119 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106231 | 12780 | 118 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106232 | 12694 | 116 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106233 | 12253 | 120 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106234 | 12662 | 120 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106235 | 12533 | 116 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106236 | 12725 | 116 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106237 | 12022 | 120 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106238 | 12945 | 118 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106239 | 12257 | 120 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106240 | 12823 | 117 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106241 | 12777 | 119 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106242 | 12940 | 120 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106243 | 12421 | 118 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106244 | 12871 | 116 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106245 | 12659 | 120 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106246 | 12965 | 120 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106247 | 12339 | 117 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106248 | 12317 | 118 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106249 | 12800 | 118 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106250 | 12459 | 118 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106251 | 12495 | 120 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106252 | 12337 | 117 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106253 | 12730 | 118 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106254 | 12732 | 118 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106255 | 12950 | 120 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106256 | 12306 | 119 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106257 | 12704 | 117 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106258 | 12675 | 117 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106259 | 12941 | 120 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106260 | 12761 | 117 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106261 | 12574 | 115 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106262 | 12330 | 119 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106263 | 12760 | 117 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106264 | 12394 | 120 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106265 | 12905 | 119 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106266 | 12571 | 117 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106267 | 12409 | 118 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106268 | 12965 | 119 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106269 | 13131 | 120 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106270 | 12823 | 120 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106271 | 12956 | 115 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106272 | 12684 | 117 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106273 | 12812 | 119 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106274 | 12242 | 120 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106275 | 12502 | 120 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106276 | 13092 | 115 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106277 | 12948 | 117 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106278 | 12779 | 117 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106279 | 12805 | 117 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106280 | 12336 | 117 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106281 | 12764 | 118 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106282 | 12456 | 117 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106283 | 12797 | 118 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106284 | 12730 | 118 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106285 | 13125 | 120 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106286 | 12645 | 117 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106287 | 12445 | 117 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106288 | 12687 | 117 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106289 | 12643 | 118 | +
30.08.2022 | OOM102 | V 106290 | 12919 | 118 | +