## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN2663
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
23.08.2022 | OOI101-1 | 106802 | 11943 | 199 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106803 | 11943 | 188 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106804 | 11748 | 195 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106805 | 11584 | 193 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106806 | 11968 | 198 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106807 | 11914 | 198 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106808 | 11920 | 186 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106809 | 11569 | 194 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106810 | 11815 | 194 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106811 | 11806 | 191 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106812 | 12060 | 188 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106813 | 11825 | 192 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106814 | 11775 | 185 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106815 | 11800 | 185 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106816 | 11837 | 188 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106817 | 11709 | 191 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106818 | 12058 | 190 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106819 | 11702 | 193 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106820 | 11833 | 184 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106821 | 12136 | 186 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106822 | 11691 | 199 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106823 | 12182 | 182 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106824 | 11828 | 195 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106825 | 11758 | 193 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106826 | 11784 | 184 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106827 | 12076 | 191 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106828 | 11611 | 184 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106829 | 12104 | 181 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106830 | 11582 | 198 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106831 | 11651 | 192 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106832 | 12126 | 189 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106833 | 12010 | 183 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106834 | 11893 | 188 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106835 | 11870 | 191 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106836 | 11950 | 187 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106837 | 11843 | 187 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106838 | 11694 | 188 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106839 | 11871 | 189 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106840 | 12517 | 190 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106841 | 11825 | 193 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106842 | 11840 | 194 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106843 | 11929 | 192 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106844 | 11810 | 197 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106845 | 11684 | 196 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106846 | 11963 | 191 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106847 | 11865 | 192 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106848 | 11750 | 194 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106849 | 11751 | 185 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106850 | 11963 | 191 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106851 | 11776 | 186 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106852 | 11865 | 191 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106853 | 11974 | 192 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106854 | 11932 | 185 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106855 | 11838 | 195 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106856 | 11657 | 199 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106857 | 11847 | 188 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106858 | 11772 | 189 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106859 | 12015 | 196 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106860 | 11783 | 185 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106861 | 11952 | 182 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106862 | 12237 | 196 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106863 | 11984 | 188 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106864 | 11852 | 197 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106865 | 11759 | 195 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106866 | 11692 | 188 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106867 | 11889 | 188 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106868 | 11627 | 200 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106869 | 11741 | 187 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106870 | 11679 | 192 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106871 | 12119 | 199 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106872 | 11663 | 187 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106873 | 11929 | 189 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106874 | 11900 | 192 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106875 | 11774 | 190 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106876 | 12082 | 197 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106877 | 12008 | 200 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106878 | 11782 | 186 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106879 | 11591 | 200 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106880 | 11753 | 192 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106881 | 11865 | 192 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106882 | 12288 | 190 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106883 | 11796 | 193 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106884 | 11647 | 198 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106885 | 11895 | 199 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106886 | 11774 | 192 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106887 | 11590 | 200 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106888 | 11995 | 200 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106889 | 11853 | 193 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106890 | 12015 | 185 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106891 | 12067 | 186 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106892 | 11949 | 185 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106893 | 11821 | 192 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106894 | 11893 | 193 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106895 | 11891 | 197 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106896 | 11706 | 184 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106897 | 11829 | 198 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106898 | 11695 | 187 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106899 | 11959 | 200 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106900 | 11655 | 190 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106901 | 12205 | 179 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106902 | 11984 | 190 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106903 | 11846 | 200 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106904 | 11870 | 197 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106905 | 11887 | 185 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106906 | 11842 | 178 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106907 | 11964 | 199 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106908 | 11826 | 199 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106909 | 11900 | 186 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106910 | 11471 | 194 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106911 | 11729 | 197 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106912 | 12157 | 197 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106913 | 12207 | 184 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106914 | 12005 | 185 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106915 | 11867 | 197 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106916 | 11743 | 191 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106917 | 11894 | 200 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106918 | 11785 | 188 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106919 | 11578 | 190 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106920 | 11944 | 182 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106921 | 12227 | 197 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106922 | 11811 | 196 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106923 | 12001 | 191 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106924 | 11785 | 194 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106925 | 11755 | 199 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106926 | 11721 | 186 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106927 | 12156 | 196 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106928 | 11702 | 185 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106929 | 11829 | 197 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106930 | 12013 | 186 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106931 | 11557 | 182 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106932 | 12032 | 185 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106933 | 11560 | 199 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106934 | 11825 | 186 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106935 | 11926 | 184 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106936 | 11983 | 190 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106937 | 11804 | 188 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106938 | 11787 | 190 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106939 | 11857 | 192 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106940 | 11613 | 185 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106941 | 11903 | 194 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106942 | 11564 | 187 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106943 | 11477 | 190 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106944 | 12215 | 187 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106945 | 11829 | 189 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106946 | 11960 | 186 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106947 | 12003 | 190 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106948 | 11868 | 188 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106949 | 11687 | 194 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106950 | 11836 | 198 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106951 | 11874 | 181 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106952 | 11881 | 196 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106953 | 11780 | 193 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106954 | 11899 | 192 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106955 | 11885 | 187 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106956 | 11685 | 197 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106957 | 11809 | 189 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106958 | 11645 | 199 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106959 | 11869 | 185 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106960 | 12080 | 191 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106961 | 11793 | 186 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106962 | 11738 | 186 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106963 | 11772 | 190 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106964 | 11995 | 195 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106965 | 11751 | 184 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106966 | 11894 | 183 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106967 | 11849 | 193 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106968 | 12051 | 195 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106969 | 12009 | 183 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106970 | 11908 | 192 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106971 | 11846 | 189 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106972 | 11640 | 192 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106973 | 11867 | 191 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106974 | 12030 | 183 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 106975 | 11901 | 199 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 106976 | 12478 | 186 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 106977 | 12198 | 193 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 106978 | 12172 | 190 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 106979 | 12228 | 183 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 106980 | 11940 | 188 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 106981 | 11907 | 197 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 106982 | 11878 | 200 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 106983 | 11946 | 185 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 106984 | 12272 | 197 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 106985 | 12161 | 188 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 106986 | 12164 | 193 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 106987 | 11965 | 195 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 106988 | 12261 | 194 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 106989 | 11933 | 198 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 106990 | 11952 | 191 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 106991 | 11782 | 198 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 106992 | 11940 | 197 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 106993 | 11876 | 199 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 106994 | 11580 | 189 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 106995 | 11668 | 188 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 106996 | 12042 | 200 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 106997 | 12051 | 199 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 106998 | 11714 | 197 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 106999 | 11983 | 187 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107000 | 11823 | 195 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107001 | 11590 | 199 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107002 | 11838 | 186 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107003 | 11809 | 198 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107004 | 11903 | 188 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107005 | 11609 | 193 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107006 | 12079 | 189 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107007 | 11499 | 194 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107008 | 11723 | 189 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107009 | 11987 | 192 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107010 | 11753 | 195 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107011 | 11891 | 185 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107012 | 11316 | 183 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107013 | 11772 | 187 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107014 | 12038 | 184 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107015 | 11767 | 193 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107016 | 11878 | 185 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107017 | 11822 | 190 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107018 | 12086 | 195 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107019 | 11761 | 182 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107020 | 11708 | 187 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107021 | 12107 | 198 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107022 | 11889 | 189 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107023 | 11787 | 187 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107024 | 12019 | 195 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107025 | 11883 | 180 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107026 | 11940 | 189 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107027 | 11574 | 192 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107028 | 11801 | 194 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107029 | 11500 | 200 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107030 | 11859 | 191 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107031 | 12166 | 194 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107032 | 11946 | 195 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107033 | 11502 | 196 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107034 | 12416 | 189 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107035 | 11966 | 191 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107036 | 11812 | 183 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107037 | 11516 | 192 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107038 | 11908 | 198 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107039 | 11915 | 190 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107040 | 12016 | 187 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107041 | 12157 | 186 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107042 | 12143 | 183 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107043 | 11904 | 186 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107044 | 11470 | 187 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107045 | 11846 | 184 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107046 | 11587 | 194 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107047 | 12113 | 190 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107048 | 11853 | 197 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107049 | 12093 | 185 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107050 | 11959 | 182 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107051 | 11823 | 188 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107052 | 11655 | 192 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107053 | 11892 | 183 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107054 | 11663 | 200 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107055 | 11644 | 195 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107056 | 11880 | 196 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107057 | 11656 | 196 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107058 | 11773 | 188 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107059 | 11781 | 194 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107060 | 11825 | 198 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107061 | 11974 | 185 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107062 | 11837 | 192 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107063 | 11675 | 189 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107064 | 12026 | 196 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107065 | 12034 | 191 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107066 | 11211 | 198 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107067 | 11610 | 193 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107068 | 11543 | 186 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107069 | 11671 | 184 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107070 | 11655 | 189 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107071 | 11798 | 193 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107072 | 11746 | 196 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107073 | 11922 | 187 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107074 | 11884 | 198 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107075 | 11684 | 197 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107076 | 11712 | 193 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107077 | 11845 | 197 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107078 | 11816 | 191 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107079 | 11761 | 188 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107080 | 11796 | 181 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107081 | 11671 | 198 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107082 | 12088 | 200 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107083 | 11444 | 190 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107084 | 11641 | 186 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107085 | 11708 | 187 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107086 | 11558 | 191 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107087 | 11961 | 199 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107088 | 11989 | 199 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107089 | 11857 | 188 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107090 | 12032 | 200 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107091 | 11976 | 185 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107092 | 11718 | 195 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107093 | 11968 | 188 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107094 | 11994 | 195 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107095 | 12020 | 184 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107096 | 11830 | 195 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107097 | 12017 | 183 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107098 | 11880 | 187 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107099 | 11750 | 188 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107100 | 11899 | 182 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107101 | 11636 | 199 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107102 | 12048 | 199 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107103 | 12075 | 187 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107104 | 11839 | 192 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107105 | 11768 | 192 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107106 | 12091 | 195 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107107 | 11773 | 199 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107108 | 11994 | 199 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107109 | 11741 | 187 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107110 | 12356 | 195 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107111 | 11816 | 193 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107112 | 12059 | 194 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107113 | 12027 | 196 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107114 | 11623 | 187 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107115 | 11761 | 197 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107116 | 12296 | 190 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107117 | 12013 | 187 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107118 | 11995 | 187 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107119 | 11658 | 189 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107120 | 11907 | 193 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107121 | 12195 | 182 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107122 | 12020 | 195 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107123 | 11710 | 186 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107124 | 11683 | 193 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107125 | 11851 | 200 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107126 | 11869 | 187 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107127 | 11851 | 183 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107128 | 12091 | 192 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107129 | 11762 | 198 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107130 | 12064 | 190 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107131 | 11825 | 191 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107132 | 11827 | 184 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107133 | 11713 | 192 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107134 | 11749 | 195 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107135 | 12242 | 186 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107136 | 11914 | 189 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107137 | 11866 | 189 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107138 | 11636 | 200 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107139 | 11920 | 182 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107140 | 11880 | 197 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107141 | 11979 | 196 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107142 | 11783 | 190 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107143 | 11733 | 192 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107144 | 11728 | 185 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107145 | 11712 | 188 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107146 | 11941 | 185 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107147 | 11737 | 189 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107148 | 11824 | 188 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107149 | 11483 | 187 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107150 | 12102 | 192 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107151 | 12109 | 194 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107152 | 11691 | 194 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107153 | 11660 | 188 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107154 | 11853 | 196 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107155 | 11632 | 200 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107156 | 11911 | 187 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107157 | 11945 | 197 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107158 | 12393 | 195 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107159 | 12135 | 197 | +
24.08.2022 | OOI101-1 | 107160 | 11687 | 189 | +
29.08.2022 | OOI101-1 | 107161 | 12261 | 196 | +
29.08.2022 | OOI101-1 | 107162 | 12102 | 197 | +
29.08.2022 | OOI101-1 | 107163 | 11949 | 187 | +
29.08.2022 | OOI101-1 | 107164 | 12192 | 200 | +
29.08.2022 | OOI101-1 | 107165 | 12139 | 194 | +
29.08.2022 | OOI101-1 | 107166 | 12083 | 189 | +
29.08.2022 | OOI101-1 | 107167 | 11706 | 198 | +
29.08.2022 | OOI101-1 | 107168 | 12320 | 198 | +
29.08.2022 | OOI101-1 | 107169 | 11731 | 193 | +
29.08.2022 | OOI101-1 | 107170 | 12279 | 184 | +
29.08.2022 | OOI101-1 | 107171 | 12052 | 188 | +
29.08.2022 | OOI101-1 | 107172 | 12278 | 199 | +
29.08.2022 | OOI101-1 | 107173 | 11993 | 196 | +
29.08.2022 | OOI101-1 | 107174 | 11844 | 191 | +
29.08.2022 | OOI101-1 | 107175 | 11858 | 185 | +
29.08.2022 | OOI101-1 | 107176 | 12132 | 197 | +
29.08.2022 | OOI101-1 | 107177 | 11813 | 188 | +
29.08.2022 | OOI101-1 | 107178 | 11962 | 193 | +
29.08.2022 | OOI101-1 | 107179 | 11828 | 196 | +
29.08.2022 | OOI101-1 | 107180 | 11747 | 189 | +
29.08.2022 | OOI101-1 | 107181 | 11887 | 194 | +
29.08.2022 | OOI101-1 | 107182 | 11835 | 190 | +
29.08.2022 | OOI101-1 | 107183 | 11969 | 192 | +
29.08.2022 | OOI101-1 | 107184 | 11996 | 197 | +
29.08.2022 | OOI101-1 | 107185 | 11697 | 185 | +
29.08.2022 | OOI101-1 | 107186 | 11746 | 196 | +
29.08.2022 | OOI101-1 | 107187 | 11519 | 188 | +
29.08.2022 | OOI101-1 | 107188 | 11913 | 191 | +
29.08.2022 | OOI101-1 | 107189 | 12112 | 194 | +
29.08.2022 | OOI101-1 | 107190 | 12183 | 195 | +
29.08.2022 | OOI101-1 | 107191 | 11750 | 192 | +
29.08.2022 | OOI101-1 | 107192 | 11348 | 200 | +
29.08.2022 | OOI101-1 | 107193 | 12059 | 200 | +
29.08.2022 | OOI101-1 | 107194 | 12251 | 188 | +
29.08.2022 | OOI101-1 | 107195 | 11880 | 188 | +
29.08.2022 | OOI101-1 | 107196 | 11725 | 194 | +
29.08.2022 | OOI101-1 | 107197 | 11653 | 183 | +
29.08.2022 | OOI101-1 | 107198 | 11945 | 192 | +
29.08.2022 | OOI101-1 | 107199 | 11910 | 198 | +
29.08.2022 | OOI101-1 | 107200 | 12211 | 197 | +
29.08.2022 | OOI101-1 | 107201 | 11799 | 199 | +