## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2674
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
19.08.2022 | OOM102-A | V 102101 | 11465 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102102 | 11087 | 117 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102103 | 11355 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102104 | 11345 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102105 | 11626 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102106 | 11665 | 116 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102107 | 11141 | 117 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102108 | 11318 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102109 | 11070 | 115 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102110 | 11373 | 117 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102111 | 11035 | 116 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102112 | 11096 | 118 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102113 | 11341 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102114 | 11186 | 117 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102115 | 11316 | 117 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102116 | 11429 | 117 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102117 | 11169 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102118 | 11062 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102119 | 11477 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102120 | 11083 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102121 | 11195 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102122 | 11410 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102123 | 11362 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102124 | 11252 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102125 | 11099 | 118 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102126 | 11319 | 118 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102127 | 11200 | 117 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102128 | 11075 | 114 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102129 | 11398 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102130 | 11287 | 115 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102131 | 11066 | 116 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102132 | 11266 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102133 | 11333 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102134 | 11185 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102135 | 11379 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102136 | 11313 | 117 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102137 | 11228 | 117 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102138 | 10984 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102139 | 11390 | 118 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102140 | 10939 | 117 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102141 | 11272 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102142 | 11429 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102143 | 11443 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102144 | 11327 | 118 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102145 | 11160 | 116 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102146 | 11059 | 116 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102147 | 11075 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102148 | 11595 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102149 | 11135 | 118 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102150 | 11501 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102151 | 11268 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102152 | 11041 | 118 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102153 | 11147 | 115 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102154 | 11008 | 118 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102155 | 11409 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102156 | 11168 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102157 | 11168 | 117 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102158 | 11255 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102159 | 11383 | 118 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102160 | 11157 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102161 | 11235 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102162 | 11702 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102163 | 11119 | 118 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102164 | 11377 | 115 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102165 | 11384 | 117 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102166 | 11291 | 117 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102167 | 11454 | 116 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102168 | 11209 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102169 | 11079 | 118 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102170 | 11328 | 118 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102171 | 11203 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102172 | 11257 | 117 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102173 | 11219 | 116 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102174 | 11451 | 118 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102175 | 11471 | 117 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102176 | 10985 | 118 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102177 | 11065 | 118 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102178 | 11454 | 118 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102179 | 10923 | 117 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102180 | 11046 | 117 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102181 | 11504 | 118 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102182 | 11019 | 117 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102183 | 11022 | 117 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102184 | 11774 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102185 | 11410 | 117 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102186 | 11139 | 118 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102187 | 11270 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102188 | 11177 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102189 | 11035 | 118 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102190 | 11291 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102191 | 11234 | 118 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102192 | 11355 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102193 | 11146 | 118 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102194 | 11421 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102195 | 11389 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102196 | 11462 | 117 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102197 | 11489 | 118 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102198 | 11174 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102199 | 11440 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102-A | V 102200 | 11306 | 119 | +