## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2693
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
02.09.2022 | OOM102-A | V 102201 | 11472 | 117 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102202 | 11294 | 120 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102203 | 11227 | 120 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102204 | 11359 | 120 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102205 | 11021 | 119 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102206 | 11378 | 119 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102207 | 11053 | 120 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102208 | 11221 | 120 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102209 | 11434 | 118 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102210 | 11196 | 120 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102211 | 11268 | 118 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102212 | 11124 | 119 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102213 | 11603 | 119 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102214 | 11252 | 118 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102215 | 11182 | 119 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102216 | 11563 | 119 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102217 | 11098 | 118 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102218 | 11205 | 120 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102219 | 11524 | 118 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102220 | 11456 | 119 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102221 | 10971 | 120 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102222 | 11367 | 120 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102223 | 10762 | 118 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102224 | 11287 | 118 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102225 | 11309 | 119 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102226 | 11030 | 117 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102227 | 11310 | 119 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102228 | 11239 | 120 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102229 | 11626 | 118 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102230 | 11171 | 118 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102231 | 11427 | 120 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102232 | 10950 | 119 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102233 | 11503 | -1 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102234 | 11598 | 119 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102235 | 11479 | 118 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102236 | 11217 | 117 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102237 | 11435 | 118 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102238 | 11525 | 119 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102239 | 11905 | 119 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102240 | 10999 | 118 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102241 | 11232 | 120 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102242 | 11186 | 119 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102243 | 11575 | 120 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102244 | 11141 | 118 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102245 | 11328 | 116 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102246 | 11225 | 119 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102247 | 11103 | 120 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102248 | 10944 | 119 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102249 | 11183 | 118 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102250 | 11293 | 119 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102251 | 11238 | 120 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102252 | 11290 | 120 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102253 | 11221 | 118 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102254 | 11353 | 119 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102255 | 11144 | 120 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102256 | 11348 | 119 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102257 | 11701 | 118 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102258 | 10984 | 119 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102259 | 11320 | 120 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102260 | 11368 | 119 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102261 | 11082 | 117 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102262 | 11469 | 119 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102263 | 11614 | 120 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102264 | 11246 | 118 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102265 | 11389 | 118 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102266 | 11878 | 118 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102267 | 11214 | 120 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102268 | 11117 | 119 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102269 | 11552 | 119 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102270 | 11438 | 117 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102271 | 11398 | 118 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102272 | 11112 | 120 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102273 | 11381 | 120 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102274 | 11237 | 117 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102275 | 10941 | 119 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102276 | 11020 | 119 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102277 | 11625 | 118 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102278 | 11594 | 117 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102279 | 11471 | 119 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102280 | 10805 | 120 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102281 | 11225 | 119 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102282 | 11094 | 118 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102283 | 11127 | 118 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102284 | 11712 | 119 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102285 | 11226 | 119 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102286 | 11170 | 119 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102287 | 12327 | 118 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102288 | 11042 | 118 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102289 | 11305 | 120 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102290 | 11075 | 119 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102291 | 11202 | 117 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102292 | 11601 | 118 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102293 | 11458 | 118 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102294 | 11311 | 118 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102295 | 10519 | 119 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102296 | 11696 | 119 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102297 | 11057 | 117 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102298 | 11436 | 119 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102299 | 11519 | 118 | +
02.09.2022 | OOM102-A | V 102300 | 11167 | 120 | +