## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2693
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | WERTUNG
05.09.2022 | OOM201 | V 122651 | 16851 | 349 | 16827 | 349 | +
05.09.2022 | OOM201 | V 122652 | 16261 | 343 | 16153 | 349 | +
05.09.2022 | OOM201 | V 122653 | 16767 | 345 | 17697 | 344 | +
05.09.2022 | OOM201 | V 122654 | 16707 | 350 | 16493 | 350 | +
05.09.2022 | OOM201 | V 122655 | 16893 | 342 | 15668 | 341 | +
05.09.2022 | OOM201 | V 122656 | 16678 | 346 | 16724 | 349 | +
05.09.2022 | OOM201 | V 122657 | 16564 | 344 | 15483 | 341 | +
05.09.2022 | OOM201 | V 122658 | 15823 | 340 | 15980 | 349 | +
05.09.2022 | OOM201 | V 122659 | 16853 | 348 | 16843 | 349 | +
05.09.2022 | OOM201 | V 122660 | 16259 | 349 | 16163 | 345 | +
05.09.2022 | OOM201 | V 122661 | 16768 | 350 | 17700 | 342 | +
05.09.2022 | OOM201 | V 122662 | 16714 | 349 | 16500 | 348 | +
05.09.2022 | OOM201 | V 122663 | 16886 | 349 | 15664 | 348 | +
05.09.2022 | OOM201 | V 122664 | 16677 | 341 | 16727 | 349 | +
05.09.2022 | OOM201 | V 122665 | 16561 | 337 | 15482 | 346 | +
05.09.2022 | OOM201 | V 122666 | 15816 | 350 | 15974 | 343 | +
05.09.2022 | OOM201 | V 122667 | 16826 | 342 | 16815 | 346 | +
05.09.2022 | OOM201 | V 122668 | 16248 | 341 | 16141 | 348 | +
05.09.2022 | OOM201 | V 122669 | 16747 | 343 | 17677 | 350 | +
05.09.2022 | OOM201 | V 122670 | 16699 | 350 | 16485 | 350 | +
05.09.2022 | OOM201 | V 122671 | 16854 | 349 | 15635 | 339 | +
05.09.2022 | OOM201 | V 122672 | 16651 | 340 | 16703 | 343 | +
05.09.2022 | OOM201 | V 122673 | 16530 | 347 | 15453 | 343 | +
05.09.2022 | OOM201 | V 122674 | 15799 | 344 | 15957 | 346 | +
05.09.2022 | OOM201 | V 122675 | 16868 | 350 | 16851 | 350 | +
05.09.2022 | OOM201 | V 122676 | 16281 | 341 | 16176 | 342 | +
05.09.2022 | OOM201 | V 122677 | 16782 | 344 | 17714 | 348 | +
05.09.2022 | OOM201 | V 122678 | 16730 | 339 | 16516 | 349 | +
05.09.2022 | OOM201 | V 122679 | 16892 | 349 | 15670 | 339 | +
05.09.2022 | OOM201 | V 122680 | 16685 | 338 | 16738 | 340 | +
05.09.2022 | OOM201 | V 122681 | 16568 | 345 | 15489 | 343 | +
05.09.2022 | OOM201 | V 122682 | 15829 | 350 | 15990 | 350 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122683 | 16858 | 346 | 16826 | 345 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122684 | 16266 | 347 | 16180 | 348 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122685 | 16793 | 347 | 17720 | 346 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122686 | 16729 | 347 | 16496 | 348 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122687 | 16859 | 347 | 15630 | 347 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122688 | 16662 | 348 | 16719 | 344 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122689 | 16563 | 349 | 15493 | 339 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122690 | 15814 | 347 | 15985 | 350 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122691 | 16781 | 343 | 16759 | 347 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122692 | 16352 | 346 | 16812 | 346 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122693 | 16108 | 348 | 17641 | 339 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122694 | 16870 | 347 | 16153 | 345 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122695 | 17206 | 348 | 16408 | 347 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122696 | 16676 | 343 | 17200 | 340 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122697 | 16669 | 348 | 16261 | 339 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122698 | 16233 | 339 | 16622 | 344 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122699 | 17512 | 348 | 17100 | 349 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122700 | 16463 | 347 | 16780 | 347 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122701 | 16459 | 343 | 16433 | 344 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122702 | 16172 | 349 | 17083 | 342 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122703 | 16247 | 350 | 16373 | 345 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122704 | 17087 | 341 | 17275 | 340 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122705 | 16569 | 346 | 16776 | 346 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122706 | 16226 | 343 | 17385 | 342 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122707 | 17131 | 348 | 17126 | 342 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122708 | 16366 | 348 | 16805 | 343 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122709 | 16881 | 346 | 16351 | 345 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122710 | 17024 | 346 | 16311 | 345 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122711 | 17387 | 346 | 17614 | 347 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122712 | 16757 | 345 | 17044 | 343 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122713 | 17102 | 349 | 17058 | 347 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122714 | 16316 | 347 | 15823 | 344 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122715 | 16291 | 347 | 16497 | 346 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122716 | 17548 | 345 | 16632 | 344 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122717 | 15549 | 347 | 15803 | 348 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122718 | 16272 | 343 | 17015 | 344 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122719 | 16312 | 342 | 17123 | 348 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122720 | 17023 | 343 | 16669 | 347 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122721 | 16984 | 342 | 15924 | 342 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122722 | 16907 | 350 | 15921 | 350 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122723 | 16948 | 345 | 17143 | 345 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122724 | 15464 | 347 | 15502 | 345 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122725 | 17098 | 345 | 15468 | 346 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122726 | 16998 | 348 | 15705 | 347 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122727 | 16175 | 343 | 15766 | 346 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122728 | 16834 | 342 | 15597 | 346 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122729 | 16100 | 341 | 16601 | 348 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122730 | 17453 | 347 | 15938 | 346 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122731 | 17084 | 349 | 16236 | 347 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122732 | 15714 | 345 | 16197 | 349 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122733 | 16028 | 343 | 15311 | 347 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122734 | 16485 | 343 | 16992 | 347 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122735 | 15631 | 348 | 15217 | 347 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122736 | 17480 | 343 | 16152 | 343 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122737 | 16918 | 350 | 16477 | 340 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122738 | 16090 | 343 | 15881 | 343 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122739 | 16901 | 350 | 17259 | 346 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122740 | 16896 | 346 | 15923 | 344 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122741 | 15681 | 349 | 17050 | 343 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122742 | 15178 | 348 | 16447 | 344 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122743 | 15723 | 344 | 16751 | 349 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122744 | 16493 | 345 | 15511 | 343 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122745 | 16520 | 349 | 16314 | 350 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122746 | 16958 | 338 | 16783 | 348 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122747 | 16429 | 341 | 15738 | 340 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122748 | 17011 | 348 | 16560 | 341 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122749 | 16582 | 345 | 16299 | 350 | +
06.09.2022 | OOM201 | V 122750 | 16724 | 346 | 16909 | 347 | +