## Tabelle1
Vandagraph Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
12.09.2022 | OOD103 | K 103559 | 12103 | 47 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103560 | 11820 | 30 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103561 | 11629 | 27 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103562 | 11322 | 26 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103563 | 11611 | 33 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103564 | 11727 | 49 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103565 | 11471 | 38 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103566 | 11784 | 28 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103567 | 11636 | 28 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103568 | 11508 | 26 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103569 | 11418 | 31 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103570 | 11960 | 34 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103571 | 11821 | 31 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103572 | 11922 | 46 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103573 | 11995 | 34 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103574 | 11731 | 30 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103575 | 11962 | 32 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103576 | 11747 | 35 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103577 | 11607 | 29 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103578 | 11561 | 37 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103579 | 11541 | 29 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103580 | 12069 | 28 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103581 | 11795 | 27 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103582 | 11929 | 33 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103583 | 11923 | 24 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103584 | 11966 | 28 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103585 | 11698 | 34 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103586 | 11519 | 31 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103587 | 11740 | 49 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103588 | 11692 | 29 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103589 | 11709 | 33 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103590 | 11820 | 31 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103591 | 11687 | 30 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103592 | 11529 | 32 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103593 | 11531 | 27 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103594 | 11551 | 29 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103595 | 11672 | 33 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103596 | 11923 | 30 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103597 | 11668 | 40 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103598 | 11636 | 32 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103599 | 11945 | 32 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103600 | 11506 | 34 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103601 | 11647 | 48 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103602 | 11937 | 32 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103603 | 11692 | 30 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103604 | 12073 | 30 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103605 | 11933 | 30 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103606 | 11766 | 33 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103607 | 11591 | 31 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103608 | 11706 | 34 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103609 | 11791 | 27 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103610 | 11618 | 30 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103611 | 11832 | 26 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103612 | 11826 | 32 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103613 | 12046 | 32 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103614 | 11852 | 31 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103615 | 11693 | 30 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103616 | 11727 | 50 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103617 | 11743 | 31 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103618 | 11683 | 30 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103619 | 11624 | 29 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103620 | 11559 | 30 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103621 | 11804 | 27 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103622 | 11810 | 35 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103623 | 11837 | 37 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103624 | 11814 | 30 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103625 | 11576 | 33 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103626 | 11703 | 27 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103627 | 11646 | 31 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103628 | 11311 | 71 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103629 | 11624 | 36 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103630 | 11796 | 31 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103631 | 11624 | 34 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103632 | 11656 | 31 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103633 | 11744 | 31 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103634 | 11858 | 26 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103635 | 11585 | 25 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103636 | 11653 | 29 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103637 | 12002 | 27 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103638 | 11641 | 34 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103639 | 11661 | 32 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103640 | 12090 | 53 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103641 | 11769 | 28 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103642 | 11230 | 27 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103643 | 11571 | 28 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103644 | 11824 | 30 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103645 | 11786 | 32 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103646 | 11716 | 34 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103647 | 11699 | 34 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103648 | 11799 | 31 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103649 | 11759 | 31 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103650 | 11838 | 29 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103651 | 11574 | 34 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103652 | 11556 | 33 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103653 | 11601 | 55 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103654 | 11730 | 34 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103655 | 11647 | 49 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103656 | 11780 | 31 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103657 | 11551 | 35 | +
12.09.2022 | OOD103 | K 103658 | 12088 | 31 | +