## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2671
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
13.09.2022 | OOD103 | W 104801 | 11886 | 28 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104802 | 12272 | 28 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104803 | 11736 | 26 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104804 | 11931 | 31 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104805 | 11614 | 27 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104806 | 11919 | 32 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104807 | 11911 | 31 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104808 | 12011 | 28 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104809 | 12071 | 34 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104810 | 11909 | 29 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104811 | 11995 | 35 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104812 | 11578 | 42 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104813 | 11870 | 30 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104814 | 11643 | 33 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104815 | 11785 | 42 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104816 | 11630 | 31 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104817 | 11600 | 34 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104818 | 11802 | 42 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104819 | 11850 | 31 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104820 | 11591 | 28 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104821 | 12100 | 34 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104822 | 11619 | 31 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104823 | 11757 | 37 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104824 | 11549 | 39 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104825 | 11834 | 31 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104826 | 11561 | 46 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104827 | 11760 | 34 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104828 | 11826 | 30 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104829 | 11509 | 32 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104830 | 11793 | 32 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104831 | 11947 | 32 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104832 | 11587 | 33 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104833 | 11617 | 25 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104834 | 11761 | 30 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104835 | 11675 | 29 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104836 | 11765 | 30 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104837 | 11558 | 33 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104838 | 11579 | 29 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104839 | 11868 | 42 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104840 | 12149 | 33 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104841 | 11430 | 29 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104842 | 11695 | 34 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104843 | 11479 | 29 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104844 | 11559 | 35 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104845 | 11534 | 29 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104846 | 12413 | 33 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104847 | 11712 | 31 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104848 | 11853 | 30 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104849 | 11629 | 33 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104850 | 11660 | 31 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104851 | 11597 | 37 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104852 | 11799 | 46 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104853 | 11800 | 32 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104854 | 11646 | 29 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104855 | 11815 | 29 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104856 | 11653 | 36 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104857 | 11364 | 34 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104858 | 11556 | 32 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104859 | 11531 | 29 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104860 | 11297 | 27 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104861 | 11886 | 31 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104862 | 11801 | 34 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104863 | 11631 | 40 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104864 | 11829 | 31 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104865 | 11668 | 50 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104866 | 11402 | 30 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104867 | 11583 | 31 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104868 | 11561 | 32 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104869 | 11475 | 31 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104870 | 11229 | 26 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104871 | 11408 | 31 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104872 | 11651 | 29 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104873 | 11460 | 29 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104874 | 11751 | 33 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104875 | 11557 | 35 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104876 | 11735 | 37 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104877 | 11611 | 47 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104878 | 11398 | 89 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104879 | 11514 | 30 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104880 | 11924 | 33 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104881 | 11539 | 31 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104882 | 11690 | 32 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104883 | 11622 | 27 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104884 | 11584 | 29 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104885 | 11644 | 30 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104886 | 11553 | 31 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104887 | 11674 | 32 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104888 | 11540 | 48 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104889 | 11479 | 29 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104890 | 11204 | 28 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104891 | 11556 | 29 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104892 | 11473 | 32 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104893 | 11632 | 32 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104894 | 11976 | 31 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104895 | 11894 | 32 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104896 | 11770 | 32 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104897 | 11489 | 54 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104898 | 11464 | 31 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104899 | 11629 | 31 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104900 | 11620 | 30 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104901 | 11911 | 31 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104902 | 11489 | 27 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104903 | 11461 | 33 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104904 | 11452 | 33 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104905 | 11759 | 37 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104906 | 11709 | 49 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104907 | 11784 | 37 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104908 | 12244 | 33 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104909 | 11616 | 33 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104910 | 11267 | 32 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104911 | 11697 | 32 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104912 | 11954 | 36 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104913 | 11660 | 34 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104914 | 11440 | 27 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104915 | 11461 | 28 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104916 | 11874 | 34 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104917 | 11549 | 30 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104918 | 11714 | 33 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104919 | 11624 | 33 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104920 | 11488 | 34 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104921 | 11286 | 33 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104922 | 11446 | 45 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104923 | 11449 | 29 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104924 | 11745 | 30 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104925 | 11580 | 31 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104926 | 11611 | 32 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104927 | 11762 | 31 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104928 | 11583 | 34 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104929 | 11385 | 27 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104930 | 11744 | 29 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104931 | 11778 | 29 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104932 | 11543 | 28 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104933 | 11711 | 28 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104934 | 11584 | 33 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104935 | 11330 | 34 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104936 | 11765 | 35 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104937 | 11999 | 33 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104938 | 11762 | 53 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104939 | 11861 | 32 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104940 | 11416 | 30 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104941 | 11956 | 34 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104942 | 11527 | 29 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104943 | 11639 | 32 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104944 | 11997 | 35 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104945 | 11308 | 36 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104946 | 11668 | 29 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104947 | 11410 | 28 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104948 | 11503 | 42 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104949 | 11663 | 31 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104950 | 11379 | 31 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104951 | 11616 | 34 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104952 | 11722 | 33 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104953 | 11580 | 39 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104954 | 11757 | 49 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104955 | 11847 | 53 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104956 | 12002 | 31 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104957 | 11666 | 26 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104958 | 11641 | 32 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104959 | 11405 | 34 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104960 | 11825 | 26 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104961 | 11188 | 38 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104962 | 11694 | 71 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104963 | 11601 | 27 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104964 | 11536 | 37 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104965 | 11549 | 35 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104966 | 11257 | 31 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104967 | 11371 | 25 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104968 | 11370 | 41 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104969 | 11858 | 40 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104970 | 11786 | 48 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104971 | 11629 | 32 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104972 | 11559 | 29 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104973 | 11557 | 31 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104974 | 11301 | 29 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104975 | 11675 | 31 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104976 | 11575 | 35 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104977 | 11561 | 37 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104978 | 11789 | 27 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104979 | 11805 | 37 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104980 | 11835 | 33 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104981 | 11695 | 29 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104982 | 11927 | 31 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104983 | 11677 | 34 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104984 | 11598 | 36 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104985 | 11580 | 35 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104986 | 11967 | 46 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104987 | 12014 | 33 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104988 | 11467 | 35 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104989 | 11618 | 36 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104990 | 11791 | 42 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104991 | 11524 | 38 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104992 | 11567 | 41 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104993 | 11470 | 43 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104994 | 11775 | 44 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104995 | 11697 | 40 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104996 | 11405 | 36 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104997 | 11442 | 32 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104998 | 11444 | 41 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 104999 | 11498 | 41 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105000 | 11593 | 44 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105001 | 10434 | 44 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105002 | 11625 | 56 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105003 | 11661 | 35 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105004 | 11517 | 32 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105005 | 11849 | 39 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105006 | 11574 | 37 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105007 | 11584 | 38 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105008 | 11478 | 40 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105009 | 11471 | 47 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105010 | 11635 | 35 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105011 | 11453 | 34 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105012 | 11615 | 41 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105013 | 11538 | 37 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105014 | 11598 | 39 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105015 | 11693 | 40 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105016 | 11692 | 39 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105017 | 11300 | 37 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105018 | 11688 | 51 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105019 | 11793 | 43 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105020 | 11713 | 39 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105021 | 11590 | 36 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105022 | 11737 | 39 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105023 | 11439 | 36 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105024 | 11787 | 41 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105025 | 11422 | 43 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105026 | 11654 | 38 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105027 | 11657 | 38 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105028 | 11522 | 42 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105029 | 11513 | 35 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105030 | 11538 | 41 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105031 | 11762 | 42 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105032 | 11479 | 41 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105033 | 11326 | 42 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105034 | 11440 | 54 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105035 | 11513 | 35 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105036 | 11538 | 39 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105037 | 11756 | 38 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105038 | 11651 | 36 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105039 | 11523 | 40 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105040 | 11683 | 35 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105041 | 11427 | 41 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105042 | 11678 | 34 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105043 | 11453 | 34 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105044 | 11769 | 44 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105045 | 11519 | 41 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105046 | 11574 | 39 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105047 | 11488 | 40 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105048 | 11579 | 40 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105049 | 11690 | 34 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105050 | 11766 | 60 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105051 | 11552 | 49 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105052 | 11725 | 40 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105053 | 11432 | 40 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105054 | 11421 | 39 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105055 | 11649 | 41 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105056 | 11724 | 41 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105057 | 11622 | 43 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105058 | 11689 | 42 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105059 | 11469 | 37 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105060 | 11624 | 47 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105061 | 11713 | 36 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105062 | 11459 | 44 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105063 | 11661 | 41 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105064 | 11650 | 42 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105065 | 11363 | 39 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105066 | 11619 | 37 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105067 | 11694 | 38 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105068 | 11479 | 40 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105069 | 11699 | 42 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105070 | 11666 | 38 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105071 | 11330 | 39 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105072 | 11529 | 42 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105073 | 11628 | 39 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105074 | 11819 | 45 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105075 | 11647 | 39 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105076 | 11797 | 43 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105077 | 11704 | 40 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105078 | 11506 | 43 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105079 | 11609 | 38 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105080 | 11598 | 59 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105081 | 11637 | 36 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105082 | 11708 | 38 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105083 | 11493 | 41 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105084 | 11842 | 38 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105085 | 11328 | 38 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105086 | 11433 | 38 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105087 | 11495 | 44 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105088 | 11462 | 37 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105089 | 11847 | 42 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105090 | 11485 | 39 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105091 | 11910 | 45 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105092 | 11629 | 41 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105093 | 11210 | 42 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105094 | 11763 | 44 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105095 | 11479 | 43 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105096 | 11510 | 52 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105097 | 11696 | 40 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105098 | 10306 | 42 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105099 | 11556 | 42 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105100 | 11651 | 38 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105101 | 11821 | 45 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105102 | 11509 | 42 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105103 | 11541 | 48 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105104 | 11654 | 37 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105105 | 11534 | 38 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105106 | 11727 | 40 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105107 | 11524 | 42 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105108 | 11671 | 42 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105109 | 11611 | 44 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105110 | 11780 | 40 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105111 | 11479 | 43 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105112 | 11635 | 37 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105113 | 11704 | 42 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105114 | 11429 | 41 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105115 | 11443 | 48 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105116 | 11554 | 43 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105117 | 11495 | 41 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105118 | 11376 | 40 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105119 | 11563 | 42 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105120 | 11404 | 43 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105121 | 11701 | 36 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105122 | 11525 | 45 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105123 | 11787 | 43 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105124 | 11624 | 44 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105125 | 11725 | 54 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105126 | 11897 | 35 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105127 | 11552 | 41 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105128 | 11256 | 36 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105129 | 11397 | 42 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105130 | 11539 | 41 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105131 | 11718 | 41 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105132 | 11564 | 43 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105133 | 11442 | 35 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105134 | 11540 | 38 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105135 | 11722 | 39 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105136 | 11697 | 40 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105137 | 11568 | 40 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105138 | 11622 | 50 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105139 | 11542 | 33 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105140 | 11931 | 35 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105141 | 11577 | 39 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105142 | 11420 | 37 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105143 | 11365 | 38 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105144 | 11343 | 38 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105145 | 11457 | 44 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105146 | 11559 | 37 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105147 | 11543 | 39 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105148 | 11803 | 42 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105149 | 11681 | 39 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105150 | 11776 | 41 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105151 | 11547 | 39 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105152 | 11316 | 41 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105153 | 11473 | 38 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105154 | 11759 | 58 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105155 | 11769 | 44 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105156 | 11448 | 38 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105157 | 11697 | 38 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105158 | 11557 | 39 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105159 | 11250 | 49 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105160 | 11423 | 45 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105161 | 11472 | 44 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105162 | 11752 | 39 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105163 | 11671 | 40 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105164 | 11705 | 38 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105165 | 11515 | 41 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105166 | 11394 | 43 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105167 | 11864 | 43 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105168 | 11478 | 43 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105169 | 11625 | 38 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105170 | 11492 | 59 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105171 | 11609 | 41 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105172 | 11700 | 42 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105173 | 11510 | 40 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105174 | 11561 | 39 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105175 | 11478 | 39 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105176 | 11659 | 43 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105177 | 11651 | 44 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105178 | 11566 | 40 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105179 | 11537 | 34 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105180 | 11655 | 41 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105181 | 11361 | 37 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105182 | 11544 | 44 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105183 | 11437 | 43 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105184 | 11563 | 42 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105185 | 11536 | 47 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105186 | 11661 | 58 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105187 | 11559 | 48 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105188 | 11667 | 45 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105189 | 11607 | 27 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105190 | 11786 | 46 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105191 | 11653 | 48 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105192 | 11175 | 44 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105193 | 11739 | 45 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105194 | 11692 | 41 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105195 | 11644 | 47 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105196 | 11773 | 42 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105197 | 11347 | 41 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105198 | 11439 | 26 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105199 | 11569 | 47 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105200 | 11532 | 43 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105201 | 11787 | 43 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105202 | 11634 | 35 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105203 | 11551 | 46 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105204 | 11560 | 41 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105205 | 11626 | 37 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105206 | 11312 | 43 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105207 | 11306 | 48 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105208 | 11693 | 43 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105209 | 11418 | 33 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105210 | 11745 | 40 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105211 | 11535 | 34 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105212 | 11544 | 49 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105213 | 11611 | 47 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105214 | 11702 | 35 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105215 | 11857 | 56 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105216 | 11600 | 35 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105217 | 11486 | 44 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105218 | 11787 | 50 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105219 | 11726 | 36 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105220 | 11711 | 49 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105221 | 11636 | 43 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105222 | 11683 | 36 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105223 | 11644 | 39 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105224 | 11928 | 53 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105225 | 11649 | 46 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105226 | 11728 | 27 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105227 | 11512 | 46 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105228 | 11287 | 37 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105229 | 11874 | 57 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105230 | 11617 | 32 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105231 | 11573 | 41 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105232 | 11449 | 40 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105233 | 11414 | 36 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105234 | 11353 | 43 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105235 | 11643 | 42 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105236 | 11590 | 43 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105237 | 11476 | 35 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105238 | 11713 | 40 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105239 | 11994 | 47 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105240 | 11741 | 29 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105241 | 11624 | 43 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105242 | 11515 | 41 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105243 | 11617 | 48 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105244 | 11654 | 64 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105245 | 11691 | 40 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105246 | 11910 | 35 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105247 | 11440 | 42 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105248 | 11320 | 51 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105249 | 11478 | 40 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105250 | 11564 | 39 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105251 | 11712 | 47 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105252 | 11472 | 34 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105253 | 11563 | 36 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105254 | 11584 | 38 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105255 | 11463 | 41 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105256 | 11472 | 39 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105257 | 11398 | 48 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105258 | 11364 | 36 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105259 | 11749 | 59 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105260 | 11500 | 42 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105261 | 11855 | 47 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105262 | 11759 | 45 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105263 | 11976 | 38 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105264 | 11465 | 44 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105265 | 11626 | 40 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105266 | 11524 | 42 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105267 | 11391 | 37 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105268 | 11697 | 42 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105269 | 11670 | 39 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105270 | 11563 | 38 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105271 | 11548 | 43 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105272 | 11633 | 42 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105273 | 11529 | 39 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105274 | 11437 | 41 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105275 | 11701 | 58 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105276 | 11673 | 41 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105277 | 11782 | 50 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105278 | 11585 | 44 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105279 | 11702 | 45 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105280 | 11622 | 48 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105281 | 11634 | 46 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105282 | 11640 | 48 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105283 | 11775 | 34 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105284 | 11577 | 43 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105285 | 11834 | 40 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105286 | 11553 | 40 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105287 | 11519 | 39 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105288 | 11463 | 45 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105289 | 11627 | 46 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105290 | 11783 | 65 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105291 | 11596 | 44 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105292 | 11632 | 42 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105293 | 11652 | 42 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105294 | 12027 | 41 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105295 | 11448 | 44 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105296 | 11787 | 46 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105297 | 11765 | 48 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105298 | 11583 | 40 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105299 | 11644 | 42 | +
13.09.2022 | OOD103 | W 105300 | 11699 | 43 | +