## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2707
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
14.09.2022 | OOD103-ISC | ISC 116885 | 11436 | 51 | +
14.09.2022 | OOD103-ISC | ISC 116886 | 11428 | 33 | +
14.09.2022 | OOD103-ISC | ISC 116887 | 11440 | 32 | +
14.09.2022 | OOD103-ISC | ISC 116888 | 11529 | 31 | +
14.09.2022 | OOD103-ISC | ISC 116889 | 11687 | 36 | +
14.09.2022 | OOD103-ISC | ISC 116890 | 11695 | 38 | +
14.09.2022 | OOD103-ISC | ISC 116891 | 11590 | 37 | +
14.09.2022 | OOD103-ISC | ISC 116892 | 11587 | 39 | +
14.09.2022 | OOD103-ISC | ISC 116893 | 11317 | 32 | +
14.09.2022 | OOD103-ISC | ISC 116894 | 11294 | 37 | +
14.09.2022 | OOD103-ISC | ISC 116895 | 11487 | 31 | +
14.09.2022 | OOD103-ISC | ISC 116896 | 11532 | 35 | +
14.09.2022 | OOD103-ISC | ISC 116897 | 11248 | 35 | +
14.09.2022 | OOD103-ISC | ISC 116898 | 11477 | 35 | +
14.09.2022 | OOD103-ISC | ISC 116899 | 11680 | 51 | +
14.09.2022 | OOD103-ISC | ISC 116900 | 11293 | 34 | +
14.09.2022 | OOD103-ISC | ISC 116901 | 11397 | 32 | +
14.09.2022 | OOD103-ISC | ISC 116902 | 11558 | 34 | +
14.09.2022 | OOD103-ISC | ISC 116903 | 11227 | 36 | +
14.09.2022 | OOD103-ISC | ISC 116904 | 11547 | 33 | +
14.09.2022 | OOD103-ISC | ISC 116905 | 11717 | 40 | +
14.09.2022 | OOD103-ISC | ISC 116906 | 11708 | 42 | +
14.09.2022 | OOD103-ISC | ISC 116907 | 11630 | 33 | +
14.09.2022 | OOD103-ISC | ISC 116908 | 11389 | 31 | +
14.09.2022 | OOD103-ISC | ISC 116909 | 11560 | 42 | +
14.09.2022 | OOD103-ISC | ISC 116910 | 11588 | 42 | +
14.09.2022 | OOD103-ISC | ISC 116911 | 11424 | 37 | +
14.09.2022 | OOD103-ISC | ISC 116912 | 11518 | 48 | +
14.09.2022 | OOD103-ISC | ISC 116913 | 11743 | 42 | +
14.09.2022 | OOD103-ISC | ISC 116914 | 11723 | 58 | +