## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2703
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100876 | 10246 | 30 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100877 | 10781 | 52 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100878 | 10702 | 31 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100879 | 10712 | 46 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100880 | 10878 | 24 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100881 | 10876 | 52 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100882 | 10707 | 42 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100883 | 10751 | 25 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100884 | 10636 | 50 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100885 | 10979 | 35 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100886 | 10997 | 50 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100887 | 10979 | 48 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100888 | 10748 | 12 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100889 | 11063 | 37 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100890 | 11073 | 27 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100891 | 10824 | 40 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100892 | 11025 | 51 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100893 | 10912 | 42 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100894 | 10810 | 26 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100895 | 10904 | 41 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100896 | 10988 | 30 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100897 | 10989 | 44 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100898 | 10627 | 37 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100899 | 10950 | 39 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100900 | 10704 | 31 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100901 | 10774 | 51 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100902 | 10917 | 29 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100903 | 10689 | 37 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100904 | 10876 | 37 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100905 | 10899 | 40 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100906 | 10770 | 31 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100907 | 10809 | 41 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100908 | 10740 | 50 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100909 | 10683 | 34 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100910 | 10972 | 25 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100911 | 11049 | 39 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100912 | 10805 | 31 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100913 | 11048 | 22 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100914 | 10724 | 25 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100915 | 10533 | 28 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100916 | 10643 | 33 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100917 | 10957 | 53 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100918 | 10650 | 31 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100919 | 10766 | 21 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100920 | 10881 | 16 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100921 | 10602 | 23 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100922 | 10986 | 28 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100923 | 10866 | 36 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100924 | 10764 | 25 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100925 | 10911 | 27 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100926 | 10948 | 26 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100927 | 10684 | 21 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100928 | 10998 | 28 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100929 | 10877 | 22 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100930 | 10650 | 33 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100931 | 10744 | 28 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100932 | 10951 | 33 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100933 | 10992 | 45 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100934 | 10652 | 32 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100935 | 11007 | 53 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100936 | 11091 | 33 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100937 | 10881 | 42 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100938 | 10982 | 46 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100939 | 10827 | 48 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100940 | 11064 | 36 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100941 | 10797 | 43 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100942 | 10894 | 23 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100943 | 10801 | 37 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100944 | 10712 | 25 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100945 | 10772 | 29 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100946 | 10851 | 43 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100947 | 10996 | 38 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100948 | 10961 | 48 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100949 | 10525 | 22 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100950 | 10909 | 27 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100951 | 10795 | 33 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100952 | 10884 | 24 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100953 | 10903 | 17 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100954 | 11016 | 44 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100955 | 10797 | 33 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100956 | 10643 | 49 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100957 | 10793 | 49 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100958 | 10850 | 31 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100959 | 10727 | 38 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100960 | 10933 | 38 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100961 | 10721 | 33 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100962 | 10879 | 45 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100963 | 10822 | 33 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100964 | 10938 | 43 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100965 | 10495 | 25 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100966 | 10891 | 18 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100967 | 10662 | 38 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100968 | 10809 | 38 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100969 | 10835 | 52 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100970 | 10848 | 29 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100971 | 10556 | 38 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100972 | 10645 | 32 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100973 | 10946 | 41 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100974 | 11048 | 40 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100975 | 10794 | 34 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100976 | 10674 | 42 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100977 | 10576 | 23 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100978 | 10501 | 26 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100979 | 10857 | 16 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100980 | 10783 | 33 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100981 | 10891 | 17 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100982 | 10671 | 39 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100983 | 10557 | 36 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100984 | 10585 | 40 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100985 | 11012 | 35 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100986 | 10725 | 30 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100987 | 10882 | 43 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100988 | 10739 | 43 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100989 | 10968 | 29 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100990 | 10666 | 37 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100991 | 11041 | 52 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100992 | 10824 | 38 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100993 | 10695 | 32 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100994 | 10851 | 16 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100995 | 10939 | 49 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100996 | 10773 | 46 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100997 | 10891 | 43 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100998 | 10704 | 24 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 100999 | 10942 | 19 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 101000 | 10916 | 43 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 101001 | 10833 | 46 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 101002 | 10911 | 29 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 101003 | 10948 | 55 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 101004 | 10932 | 31 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 101005 | 10770 | 45 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 101006 | 10809 | 25 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 101007 | 10748 | 41 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 101008 | 10933 | 48 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 101009 | 10654 | 44 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 101010 | 10894 | 48 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 101011 | 10713 | 36 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 101012 | 10900 | 20 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 101013 | 10781 | 49 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 101014 | 10918 | 28 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 101015 | 10762 | 42 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 101016 | 10876 | 40 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 101017 | 11067 | 54 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 101018 | 10888 | 19 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 101019 | 10895 | 51 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 101020 | 10989 | 37 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 101021 | 10951 | 39 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 101022 | 10958 | 24 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 101023 | 10894 | 46 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 101024 | 10883 | 46 | +
14.09.2022 | OOA101-1 V2 | V 101025 | 10893 | 46 | +