## Tabelle1
Vandagraph Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
15.09.2022 | OOD103 | K 103659 | 11545 | 65 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103660 | 11839 | 40 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103661 | 11707 | 47 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103662 | 11896 | 42 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103663 | 11473 | 41 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103664 | 11744 | 43 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103665 | 11753 | 49 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103666 | 11606 | 45 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103667 | 11816 | 42 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103668 | 11784 | 44 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103669 | 11593 | 43 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103670 | 11472 | 38 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103671 | 11463 | 44 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103672 | 11459 | 46 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103673 | 11731 | 47 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103674 | 11588 | 39 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103675 | 11690 | 63 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103676 | 11745 | 45 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103677 | 11601 | 39 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103678 | 11335 | 37 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103679 | 11452 | 83 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103680 | 11625 | 43 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103681 | 11509 | 43 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103682 | 11530 | 44 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103683 | 11626 | 52 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103684 | 11578 | 40 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103685 | 11598 | 48 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103686 | 11653 | 50 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103687 | 11668 | 46 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103688 | 11492 | 45 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103689 | 11636 | 42 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103690 | 11509 | 49 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103691 | 11601 | 61 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103692 | 11626 | 44 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103693 | 11387 | 42 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103694 | 11509 | 40 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103695 | 11505 | 42 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103696 | 11508 | 41 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103697 | 11694 | 46 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103698 | 11436 | 46 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103699 | 11736 | 43 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103700 | 11495 | 42 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103701 | 11513 | 44 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103702 | 11556 | 36 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103703 | 11684 | 42 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103704 | 11643 | 48 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103705 | 11456 | 43 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103706 | 11560 | 46 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103707 | 11348 | 55 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103708 | 10876 | 36 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103709 | 11594 | 39 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103710 | 11595 | 41 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103711 | 11676 | 43 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103712 | 11373 | 44 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103713 | 11385 | 41 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103714 | 11625 | 48 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103715 | 11690 | 41 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103716 | 12049 | 42 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103717 | 11698 | 41 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103718 | 11655 | 41 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103719 | 11413 | 43 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103720 | 11145 | 46 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103721 | 11550 | 53 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103722 | 11586 | 45 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103723 | 11585 | 58 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103724 | 11595 | 42 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103725 | 11703 | 42 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103726 | 11564 | 44 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103727 | 11428 | 43 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103728 | 11351 | 56 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103729 | 11453 | 42 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103730 | 11533 | 52 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103731 | 11510 | 41 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103732 | 11714 | 41 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103733 | 11552 | 43 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103734 | 11407 | 43 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103735 | 11450 | 43 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103736 | 11712 | 46 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103737 | 11405 | 41 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103738 | 11866 | 48 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103739 | 11828 | 58 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103740 | 11568 | 42 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103741 | 11554 | 43 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103742 | 11810 | 42 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103743 | 11534 | 43 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103744 | 11465 | 63 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103745 | 11419 | 40 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103746 | 11586 | 44 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103747 | 11808 | 41 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103748 | 11539 | 103 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103749 | 11534 | 40 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103750 | 11702 | 38 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103751 | 11583 | 55 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103752 | 11396 | 42 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103753 | 11422 | 42 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103754 | 11757 | 53 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103755 | 11497 | 56 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103756 | 11673 | 37 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103757 | 11546 | 41 | +
15.09.2022 | OOD103 | K 103758 | 11536 | 42 | +