## Tabelle1
VIAMED Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
20.09.2022 | OOM102 | V 106291 | 12890 | 118 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106292 | 12844 | 119 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106293 | 13487 | 120 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106294 | 12322 | 117 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106295 | 12962 | 120 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106296 | 13215 | 119 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106297 | 12562 | 117 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106298 | 12963 | 118 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106299 | 12150 | 118 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106300 | 12660 | 118 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106301 | 13149 | 115 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106302 | 12699 | 120 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106303 | 12967 | 120 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106304 | 12422 | 120 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106305 | 12758 | 118 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106306 | 12837 | 119 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106307 | 12731 | 120 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106308 | 13041 | 117 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106309 | 12809 | 118 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106310 | 12775 | 119 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106311 | 12999 | 117 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106312 | 12519 | 120 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106313 | 12365 | 118 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106314 | 12832 | 120 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106315 | 13022 | 118 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106316 | 12648 | 119 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106317 | 12751 | 120 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106318 | 12765 | 117 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106319 | 12827 | 116 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106320 | 12502 | 120 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106321 | 12688 | 117 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106322 | 13202 | 115 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106323 | 12870 | 118 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106324 | 12976 | 119 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106325 | 13085 | 116 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106326 | 12910 | 120 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106327 | 12944 | 116 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106328 | 12982 | 116 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106329 | 12708 | 120 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106330 | 12072 | 119 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106331 | 12967 | 118 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106332 | 12616 | 120 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106333 | 12778 | 116 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106334 | 12582 | 118 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106335 | 13234 | 119 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106336 | 12430 | 120 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106337 | 13247 | 120 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106338 | 12807 | 117 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106339 | 12642 | 116 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106340 | 13289 | 118 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106341 | 12621 | 118 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106342 | 12877 | 119 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106343 | 12917 | 118 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106344 | 12757 | 118 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106345 | 13186 | 119 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106346 | 12304 | 115 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106347 | 12511 | 119 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106348 | 12818 | 120 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106349 | 12439 | 118 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106350 | 12631 | 118 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106351 | 12253 | 116 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106352 | 12635 | 116 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106353 | 12373 | 116 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106354 | 12722 | 117 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106355 | 13066 | 118 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106356 | 12953 | 118 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106357 | 13014 | 118 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106358 | 13079 | 118 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106359 | 12927 | 114 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106360 | 12909 | 114 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106361 | 12581 | 117 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106362 | 12623 | 119 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106363 | 12995 | 119 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106364 | 13021 | 115 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106365 | 13099 | 118 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106366 | 12299 | 117 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106367 | 12067 | 118 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106368 | 12597 | 115 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106369 | 13190 | 119 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106370 | 12944 | 116 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106371 | 12888 | 118 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106372 | 12884 | 119 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106373 | 12903 | 117 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106374 | 13255 | 116 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106375 | 12643 | 118 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106376 | 12815 | 119 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106377 | 12634 | 119 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106378 | 12754 | 117 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106379 | 12934 | 115 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106380 | 12671 | 118 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106381 | 12442 | 120 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106382 | 12838 | 118 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106383 | 12798 | 119 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106384 | 13104 | 118 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106385 | 12813 | 118 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106386 | 13130 | 119 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106387 | 13173 | 117 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106388 | 12585 | 117 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106389 | 13432 | 117 | +
20.09.2022 | OOM102 | V 106390 | 12186 | 120 | +