## Tabelle1
Vandagraph Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
21.09.2022 | OOA101-V | D 108020 | 11835 | 50 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108021 | 11845 | 33 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108022 | 11924 | 31 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108023 | 11762 | 31 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108024 | 11645 | 29 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108025 | 11912 | 31 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108026 | 11787 | 37 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108027 | 11758 | 32 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108028 | 11554 | 30 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108029 | 11979 | 31 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108030 | 11743 | 32 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108031 | 11812 | 32 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108032 | 11745 | 35 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108033 | 11791 | 31 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108034 | 11465 | 47 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108035 | 11717 | 27 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108036 | 11753 | 32 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108037 | 11631 | 31 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108038 | 11901 | 34 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108039 | 11739 | 35 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108040 | 11663 | 35 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108041 | 11598 | 29 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108042 | 11315 | 42 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108043 | 11652 | 32 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108044 | 11490 | 30 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108045 | 11678 | 33 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108046 | 11649 | 34 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108047 | 11606 | 33 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108048 | 11702 | 31 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108049 | 11268 | 30 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108050 | 11963 | 33 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108051 | 11473 | 31 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108052 | 11506 | 32 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108053 | 11614 | 33 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108054 | 11447 | 36 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108055 | 11727 | 30 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108056 | 11344 | 30 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108057 | 11549 | 35 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108058 | 11601 | 33 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108059 | 11619 | 33 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108060 | 11591 | 40 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108061 | 11735 | 37 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108062 | 11447 | 32 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108063 | 11626 | 50 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108064 | 11728 | 32 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108065 | 11691 | 33 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108066 | 11397 | 32 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108067 | 11597 | 32 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108068 | 11740 | 35 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108069 | 11410 | 32 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108070 | 11588 | 30 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108071 | 11552 | 31 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108072 | 11881 | 33 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108073 | 11777 | 31 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108074 | 11659 | 34 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108075 | 11612 | 32 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108076 | 11740 | 33 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108077 | 12248 | 50 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108078 | 11519 | 30 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108079 | 11863 | 32 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108080 | 11151 | 31 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108081 | 11281 | 33 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108082 | 11610 | 34 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108083 | 11748 | 33 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108084 | 11558 | 31 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108085 | 11339 | 32 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108086 | 11397 | 32 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108087 | 11308 | 32 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108088 | 11592 | 34 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108089 | 11498 | 36 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108090 | 11332 | 33 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108091 | 11712 | 48 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108092 | 11655 | 29 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108093 | 11510 | 32 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108094 | 11525 | 32 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108095 | 11676 | 29 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108096 | 11467 | 34 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108097 | 11812 | 33 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108098 | 11566 | 34 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108099 | 11293 | 35 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108100 | 11939 | 33 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108101 | 11615 | 34 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108102 | 11603 | 32 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108103 | 11945 | 35 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108104 | 11465 | 32 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108105 | 11245 | 36 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108106 | 11408 | 35 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108107 | 11473 | 46 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108108 | 11568 | 31 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108109 | 11334 | 33 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108110 | 11725 | 31 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108111 | 11321 | 35 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108112 | 11658 | 34 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108113 | 11626 | 33 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108114 | 11555 | 37 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108115 | 11432 | 33 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108116 | 11497 | 31 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108117 | 11658 | 31 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108118 | 11753 | 32 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108119 | 11249 | 37 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108120 | 11792 | 35 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108121 | 11638 | 34 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108122 | 11617 | 48 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108123 | 11189 | 32 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108124 | 11861 | 33 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108125 | 11686 | 33 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108126 | 11767 | 34 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108127 | 11689 | 34 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108128 | 11736 | 36 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108129 | 11784 | 32 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108130 | 11620 | 30 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108131 | 11852 | 33 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108132 | 11505 | 29 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108133 | 11650 | 35 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108134 | 11562 | 31 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108135 | 11505 | 36 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108136 | 11533 | 33 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108137 | 11818 | 45 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108138 | 11795 | 33 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108139 | 11794 | 29 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108140 | 11654 | 33 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108141 | 11858 | 33 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108142 | 11529 | 37 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108143 | 11557 | 32 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108144 | 12010 | 35 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108145 | 11654 | 35 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108146 | 11669 | 30 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108147 | 11702 | 33 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108148 | 11421 | 31 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108149 | 11498 | 33 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108150 | 11430 | 34 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108151 | 10887 | 35 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108152 | 11543 | 33 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108153 | 11784 | 53 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108154 | 11860 | 53 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108155 | 11830 | 47 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108156 | 11749 | 51 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108157 | 11760 | 57 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108158 | 11879 | 49 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108159 | 11887 | 51 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108160 | 11980 | 50 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108161 | 11659 | 51 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108162 | 11868 | 50 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108163 | 11782 | 57 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108164 | 11677 | 55 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108165 | 11995 | 54 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108166 | 12103 | 48 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108167 | 12147 | 47 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108168 | 11795 | 47 | +
21.09.2022 | OOA101-V | D 108169 | 11850 | 51 | +