## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2639
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.09.2022 | OOD103-JFD | 104288 | 8077 | 46 | +
26.09.2022 | OOD103-JFD | 104289 | 7712 | 41 | +
26.09.2022 | OOD103-JFD | 104290 | 7732 | 33 | +
26.09.2022 | OOD103-JFD | 104291 | 7762 | 42 | +
26.09.2022 | OOD103-JFD | 104292 | 8026 | 50 | +
26.09.2022 | OOD103-JFD | 104293 | 8006 | 47 | +
26.09.2022 | OOD103-JFD | 104294 | 7916 | 42 | +
26.09.2022 | OOD103-JFD | 104295 | 8013 | 59 | +
26.09.2022 | OOD103-JFD | 104296 | 8137 | 49 | +
26.09.2022 | OOD103-JFD | 104297 | 8006 | 44 | +
26.09.2022 | OOD103-JFD | 104298 | 7916 | 27 | +
26.09.2022 | OOD103-JFD | 104299 | 7963 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103-JFD | 104300 | 7986 | 63 | +
26.09.2022 | OOD103-JFD | 104301 | 7978 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103-JFD | 104302 | 7888 | 40 | +
26.09.2022 | OOD103-JFD | 104303 | 8017 | 36 | +
26.09.2022 | OOD103-JFD | 104304 | 8010 | 46 | +
26.09.2022 | OOD103-JFD | 104305 | 7871 | 42 | +
26.09.2022 | OOD103-JFD | 104306 | 7825 | 54 | +
26.09.2022 | OOD103-JFD | 104307 | 7949 | 54 | +
26.09.2022 | OOD103-JFD | 104308 | 7981 | 54 | +
26.09.2022 | OOD103-JFD | 104309 | 8051 | 43 | +
26.09.2022 | OOD103-JFD | 104310 | 7918 | 44 | +
26.09.2022 | OOD103-JFD | 104311 | 8042 | 40 | +