## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2615
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.09.2022 | OOD103 | 210 146588 | 11667 | 54 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146589 | 11922 | 40 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146590 | 11620 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146591 | 11545 | 43 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146592 | 11572 | 57 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146593 | 11254 | 36 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146594 | 11820 | 43 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146595 | 11621 | 39 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146596 | 11391 | 73 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146597 | 11585 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146598 | 11760 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146599 | 11516 | 39 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146600 | 11605 | 41 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146601 | 11665 | 44 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146602 | 11481 | 35 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146603 | 11593 | 54 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146604 | 11686 | 34 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146605 | 11632 | 40 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146606 | 11405 | 39 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146607 | 11568 | 43 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146608 | 11699 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146609 | 11464 | 41 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146610 | 11592 | 42 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146611 | 11754 | 91 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146612 | 11546 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146613 | 11511 | 34 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146614 | 11270 | 40 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146615 | 11471 | 43 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146616 | 11488 | 39 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146617 | 11495 | 41 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146618 | 11534 | 52 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146619 | 11516 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146620 | 11469 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146621 | 12241 | 41 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146622 | 11588 | 40 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146623 | 11693 | 58 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146624 | 11255 | 41 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146625 | 11626 | 36 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146626 | 11489 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146627 | 11503 | 36 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146628 | 11490 | 33 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146629 | 11710 | 42 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146630 | 11334 | 36 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146631 | 10723 | 47 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146632 | 11384 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146633 | 11285 | 56 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146634 | 11802 | 40 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146635 | 11649 | 36 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146636 | 11315 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146637 | 11564 | 42 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146638 | 11713 | 39 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146639 | 11611 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146640 | 11609 | 41 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146641 | 11552 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146642 | 11439 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146643 | 11572 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146644 | 11659 | 82 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146645 | 11422 | 46 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146646 | 11615 | 58 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146647 | 11706 | 35 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146648 | 11402 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146649 | 11649 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146650 | 11567 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146651 | 11199 | 45 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146652 | 10971 | 42 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146653 | 11512 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146654 | 11731 | 40 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146655 | 11442 | 40 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146656 | 11503 | 39 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146657 | 11712 | 36 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146658 | 11586 | 40 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146659 | 11491 | 42 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146660 | 11324 | 40 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146661 | 11845 | 58 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146662 | 11518 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146663 | 11959 | 35 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146664 | 11635 | 40 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146665 | 11433 | 35 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146666 | 11599 | 39 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146667 | 11714 | 45 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146668 | 11689 | 45 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146669 | 11702 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146670 | 11534 | 39 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146671 | 11500 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146672 | 11717 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146673 | 11337 | 43 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146674 | 11575 | 36 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146675 | 11502 | 41 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146676 | 11507 | 43 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146677 | 11788 | 53 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146678 | 11956 | 35 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146679 | 11594 | 68 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146680 | 11747 | 40 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146681 | 11409 | 39 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146682 | 11696 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146683 | 11934 | 45 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146684 | 11334 | 39 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146685 | 12037 | 43 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146686 | 11925 | 128 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146687 | 11538 | 34 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146688 | 11675 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146689 | 11627 | 40 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146690 | 11430 | 34 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146691 | 11515 | 45 | +
26.09.2022 | OOD103 | 210 146692 | 11622 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146693 | 12058 | 54 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146694 | 11685 | 44 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146695 | 11899 | 40 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146696 | 11549 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146697 | 11556 | 50 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146698 | 11634 | 46 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146699 | 11722 | 43 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146700 | 11519 | 44 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146701 | 11600 | 41 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146702 | 11457 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146703 | 11635 | 40 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146704 | 11753 | 38 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146705 | 11824 | 45 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146706 | 11670 | 54 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146707 | 11698 | 44 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146708 | 11723 | 64 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146709 | 11541 | 33 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146710 | 11858 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146711 | 11522 | 34 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146712 | 11501 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146713 | 11740 | 38 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146714 | 11663 | 45 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146715 | 11714 | 43 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146716 | 11757 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146717 | 11613 | 35 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146718 | 11720 | 44 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146719 | 11492 | 34 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146720 | 11891 | 43 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146721 | 11395 | 44 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146722 | 11699 | 43 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146723 | 11503 | 41 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146724 | 12079 | 52 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146725 | 11742 | 58 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146726 | 11925 | 40 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146727 | 11716 | 35 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146728 | 11707 | 94 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146729 | 11656 | 38 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146730 | 11302 | 35 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146731 | 11386 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146732 | 11871 | 35 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146733 | 11796 | 35 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146734 | 11785 | 34 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146735 | 11403 | 35 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146736 | 11826 | 34 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146737 | 11505 | 38 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146738 | 11662 | 42 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146739 | 11762 | 36 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146740 | 11432 | 60 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146741 | 11710 | 31 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146742 | 11617 | 36 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146743 | 11629 | 121 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146744 | 11586 | 36 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146745 | 11438 | 36 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146746 | 11729 | 38 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146747 | 11418 | 46 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146748 | 11605 | 36 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146749 | 11397 | 71 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146750 | 11756 | 42 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146751 | 11649 | 34 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146752 | 11552 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146753 | 11648 | 35 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146754 | 11541 | 43 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146755 | 11661 | 36 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146756 | 11486 | 49 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146757 | 11562 | 33 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146758 | 11572 | 74 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146759 | 11643 | 38 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146760 | 11683 | 34 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146761 | 11515 | 38 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146762 | 11445 | 48 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146763 | 11569 | 42 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146764 | 11606 | 41 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146765 | 11398 | 41 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146766 | 11675 | 34 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146767 | 11769 | 40 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146768 | 11597 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146769 | 11662 | 36 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146770 | 11458 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146771 | 11612 | 48 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146772 | 11873 | 38 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146773 | 11820 | 36 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146774 | 11563 | 32 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146775 | 11623 | 35 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146776 | 11420 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146777 | 11628 | 36 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146778 | 11612 | 36 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146779 | 11646 | 34 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146780 | 11566 | 34 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146781 | 11405 | 31 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146782 | 11462 | 34 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146783 | 11710 | 46 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146784 | 11786 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146785 | 11370 | 41 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146786 | 11698 | 34 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146787 | 11777 | 49 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146788 | 11531 | 31 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146789 | 11517 | 33 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146790 | 11679 | 28 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146791 | 11640 | 34 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146792 | 11358 | 36 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146793 | 11737 | 34 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146794 | 11674 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146795 | 11593 | 34 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146796 | 11662 | 35 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146797 | 11492 | 33 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146798 | 11570 | 31 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146799 | 11693 | 41 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146800 | 11545 | 35 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146801 | 11559 | 42 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146802 | 11493 | 35 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146803 | 11577 | 80 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146804 | 11685 | 31 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146805 | 11552 | 43 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146806 | 11645 | 43 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146807 | 11642 | 33 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146808 | 11783 | 41 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146809 | 11390 | 45 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146810 | 11685 | 48 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146811 | 11477 | 35 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146812 | 11240 | 45 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146813 | 11802 | 47 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146814 | 11402 | 29 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146815 | 11488 | 45 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146816 | 11849 | 45 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146817 | 11672 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146818 | 11414 | 46 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146819 | 11502 | 50 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146820 | 11695 | 35 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146821 | 11746 | 34 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146822 | 11607 | 72 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146823 | 11390 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146824 | 11585 | 36 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146825 | 11576 | 100 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146826 | 11656 | 84 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146827 | 11358 | 36 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146828 | 11654 | 32 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146829 | 11451 | 56 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146830 | 11825 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146831 | 11722 | 34 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146832 | 11384 | 40 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146833 | 11704 | 35 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146834 | 11650 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146835 | 11434 | 38 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146836 | 11730 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146837 | 11431 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146838 | 11524 | 35 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146839 | 11379 | 43 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146840 | 11672 | 41 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146841 | 11828 | 38 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146842 | 11691 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146843 | 11318 | 36 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146844 | 11663 | 38 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146845 | 11747 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146846 | 11314 | 33 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146847 | 11656 | 42 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146848 | 11255 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146849 | 11571 | 53 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146850 | 11538 | 32 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146851 | 11555 | 36 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146852 | 11490 | 38 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146853 | 11724 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146854 | 11193 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146855 | 11603 | 38 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146856 | 11527 | 42 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146857 | 11580 | 137 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146858 | 11483 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146859 | 11643 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146860 | 11702 | 35 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146861 | 11574 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146862 | 11675 | 41 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146863 | 11486 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146864 | 11687 | 55 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146865 | 11757 | 35 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146866 | 11709 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146867 | 11757 | 36 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146868 | 11736 | 35 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146869 | 11527 | 89 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146870 | 11270 | 45 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146871 | 11337 | 43 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146872 | 11433 | 36 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146873 | 11937 | 44 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146874 | 11713 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146875 | 11742 | 40 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146876 | 11458 | 40 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146877 | 11448 | 34 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146878 | 11557 | 38 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146879 | 11520 | 41 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146880 | 11603 | 76 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146881 | 11558 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146882 | 11407 | 58 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146883 | 11539 | 36 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146884 | 11735 | 35 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146885 | 11553 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146886 | 11681 | 48 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146887 | 11654 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146888 | 12026 | 38 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146889 | 11715 | 36 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146890 | 11538 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146891 | 11736 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146892 | 11592 | 60 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146893 | 11414 | 49 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146894 | 11426 | 40 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146895 | 11851 | 41 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146896 | 11694 | 57 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146897 | 11470 | 33 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146898 | 11916 | 38 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146899 | 11827 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146900 | 11619 | 31 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146901 | 11658 | 35 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146902 | 11625 | 35 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146903 | 11585 | 34 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146904 | 11589 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146905 | 11822 | 36 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146906 | 11795 | 30 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146907 | 11576 | 32 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146908 | 11577 | 32 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146909 | 11487 | 33 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146910 | 11740 | 43 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146911 | 11488 | 40 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146912 | 10974 | 59 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146913 | 11215 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146914 | 11603 | 36 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146915 | 11767 | 42 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146916 | 11614 | 35 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146917 | 11582 | 38 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146918 | 11489 | 45 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146919 | 11665 | 40 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146920 | 11813 | 38 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146921 | 11658 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146922 | 11736 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146923 | 11537 | 71 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146924 | 11644 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146925 | 11760 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146926 | 11401 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146927 | 11439 | 55 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146928 | 11507 | 55 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146929 | 11741 | 38 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146930 | 11717 | 38 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146931 | 11688 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146932 | 11647 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146933 | 11328 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146934 | 11205 | 48 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146935 | 11416 | 72 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146936 | 11526 | 35 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146937 | 11361 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146938 | 11659 | 46 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146939 | 11615 | 40 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146940 | 11537 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146941 | 11632 | 40 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146942 | 11295 | 91 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146943 | 11434 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146944 | 11532 | 69 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146945 | 11776 | 41 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146946 | 11872 | 46 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146947 | 11698 | 42 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146948 | 11285 | 35 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146949 | 11598 | 43 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146950 | 11521 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146951 | 11550 | 43 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146952 | 11536 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146953 | 11552 | 47 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146954 | 11661 | 40 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146955 | 11660 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146956 | 11405 | 42 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146957 | 11521 | 47 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146958 | 11492 | 47 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146959 | 11652 | 43 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146960 | 11638 | 54 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146961 | 11440 | 36 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146962 | 11607 | 35 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146963 | 11877 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146964 | 11625 | 40 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146965 | 10268 | 35 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146966 | 11586 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146967 | 11466 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146968 | 11786 | 36 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146969 | 11455 | 35 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146970 | 11302 | 33 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146971 | 11514 | 36 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146972 | 11697 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146973 | 11528 | 40 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146974 | 11268 | 40 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146975 | 11423 | 55 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146976 | 11627 | 35 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146977 | 11529 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146978 | 11741 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146979 | 11514 | 41 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146980 | 11129 | 38 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146981 | 11434 | 40 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146982 | 11735 | 41 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146983 | 11664 | 36 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146984 | 11585 | 35 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146985 | 11576 | 35 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146986 | 11611 | 44 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146987 | 11519 | 38 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146988 | 11541 | 41 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146989 | 11536 | 60 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146990 | 11675 | 41 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146991 | 11532 | 51 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146992 | 11417 | 36 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146993 | 11869 | 49 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146994 | 11773 | 41 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146995 | 11380 | 40 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146996 | 11420 | 40 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146997 | 11470 | 40 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146998 | 11303 | 43 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 146999 | 11737 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147000 | 11679 | 34 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147001 | 11407 | 33 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147002 | 11414 | 43 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147003 | 11789 | 46 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147004 | 11654 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147005 | 11607 | 44 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147006 | 11665 | 40 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147007 | 11593 | 54 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147008 | 11506 | 41 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147009 | 11606 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147010 | 11613 | 36 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147011 | 11512 | 42 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147012 | 11505 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147013 | 11646 | 44 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147014 | 11410 | 41 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147015 | 11461 | 38 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147016 | 11644 | 38 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147017 | 11790 | 38 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147018 | 11402 | 38 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147019 | 11373 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147020 | 11500 | 41 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147021 | 11586 | 43 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147022 | 11363 | 48 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147023 | 11683 | 49 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147024 | 11353 | 41 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147025 | 11500 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147026 | 11484 | 36 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147027 | 11630 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147028 | 11558 | 35 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147029 | 11706 | 42 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147030 | 11426 | 43 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147031 | 11699 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147032 | 11475 | 38 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147033 | 11533 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147034 | 11571 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147035 | 11377 | 36 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147036 | 11679 | 40 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147037 | 11341 | 42 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147038 | 11763 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147039 | 11799 | 71 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147040 | 11620 | 40 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147041 | 11533 | 82 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147042 | 11601 | 34 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147043 | 11694 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147044 | 11659 | 45 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147045 | 11869 | 44 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147046 | 11470 | 44 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147047 | 11650 | 38 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147048 | 11645 | 38 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147049 | 11466 | 38 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147050 | 11563 | 36 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147051 | 11660 | 38 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147052 | 11530 | 45 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147053 | 11430 | 42 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147054 | 11487 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147055 | 11598 | 58 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147056 | 11773 | 40 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147057 | 11542 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147058 | 11671 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147059 | 11601 | 35 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147060 | 11806 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147061 | 11634 | 40 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147062 | 11651 | 47 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147063 | 11690 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147064 | 11637 | 38 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147065 | 11527 | 36 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147066 | 11538 | 33 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147067 | 11517 | 40 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147068 | 11500 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147069 | 11622 | 44 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147070 | 11566 | 40 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147071 | 11786 | 53 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147072 | 11600 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147073 | 11773 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147074 | 11670 | 34 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147075 | 11231 | 35 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147076 | 11802 | 42 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147077 | 11578 | 40 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147078 | 11416 | 46 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147079 | 11779 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147080 | 11559 | 45 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147081 | 11689 | 35 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147082 | 11790 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147083 | 11245 | 35 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147084 | 11437 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147085 | 11567 | 74 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147086 | 11542 | 32 | +
27.09.2022 | OOD103 | 210 147087 | 11630 | 56 | +