## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2727
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.09.2022 | OOD103 | SR 100411 | 11733 | 72 | +
28.09.2022 | OOD103 | SR 100412 | 11443 | 41 | +
28.09.2022 | OOD103 | SR 100413 | 11504 | 44 | +
28.09.2022 | OOD103 | SR 100414 | 11514 | 43 | +
28.09.2022 | OOD103 | SR 100415 | 11530 | 43 | +
28.09.2022 | OOD103 | SR 100416 | 10699 | 50 | +
28.09.2022 | OOD103 | SR 100417 | 11252 | 48 | +
28.09.2022 | OOD103 | SR 100418 | 11140 | 52 | +
28.09.2022 | OOD103 | SR 100419 | 11574 | 45 | +
28.09.2022 | OOD103 | SR 100420 | 11464 | 45 | +
28.09.2022 | OOD103 | SR 100421 | 11651 | 44 | +
28.09.2022 | OOD103 | SR 100422 | 11608 | 41 | +
28.09.2022 | OOD103 | SR 100423 | 11458 | 50 | +
28.09.2022 | OOD103 | SR 100424 | 11484 | 48 | +
28.09.2022 | OOD103 | SR 100425 | 11344 | 51 | +
28.09.2022 | OOD103 | SR 100426 | 11496 | 45 | +
28.09.2022 | OOD103 | SR 100427 | 11444 | 62 | +
28.09.2022 | OOD103 | SR 100428 | 11481 | 47 | +
28.09.2022 | OOD103 | SR 100429 | 11407 | 43 | +
28.09.2022 | OOD103 | SR 100430 | 11533 | 45 | +