## 600-3_Spare_parts
				Qty			List GBP min	List GBP	List EUR min	List EUR	List USD min	List USD	Dist EUR	Dist USD
Y	0330001	Casing	With warning labels and spacers	521-7198-3	1	€ 64.90	£56.43	£80.62	£90.00	€96.42	€97.50	$110.89	$115.00	€82.88	$97.75	0330001
Y	0330124	LED-light	Special version	521-LED-CT	1	€ 51.90	£45.13	£64.47	£65.00	€77.11	€77.25	$88.67	$88.75	€65.66	$75.44	0330124
	0330147	Spacer sleeve (casing)	7.0 x 5.0 x 4.0mm	521-70040100.10	6	€ 6.90	£6.00	£8.57	£9.00	€10.25	€10.25	$11.79	$12.00	€8.71	$10.20	0330147
Y	0330348	Spacer sleeve (casing)	7.0 x 5.0 x 4.0mm	521-70040100.10	12	€ 13.80	£12.00	£17.14	£18.00	€20.50	€20.50	$23.58	$24.00	€17.43	$20.40	0330348
	0330349	Spacer sleeve (casing)	7.0 x 5.0 x 4.0mm	521-70040100.10	1	€ 1.15	£1.00	£1.43	£1.50	€1.71	€1.70	$1.96	$2.00	€1.45	$1.70	0330349
	0330350	Casing	Without warning label or spacers	521-7198-3	1				£69.00	€0.00	€96.50	$0.00	$110.90	€82.03	$94.27	0330350
Y	0330351	Warning label		521-GF2704.07N	2	€ 9.90	£8.61	£12.30	£12.00	€14.71	€14.75	$16.91	$16.95	€12.54	$14.41	0330351
Y	0330352	Mounting screw (casing), pack of 12	M5 x 8 / Eco-fix / T25	521-817232-3	12	€ 13.80	£12.00	£17.14	£18.00	€20.50	€20.50	$23.58	$24.00	€17.43	$20.40	0330352
	0330353	Mounting screw (casing)			1	€ 1.15	£1.00	£1.43	£1.50	€1.71	€1.70	$1.96	$2.00	€1.45	$1.70	0330353
Y	0330354	Ceramic heating element FSL/2 600W	With mounting brackets	521-75.3012.S2-3	1	€ 246.60	£214.43	£306.34	£300.00	€366.38	€366.50	$421.33	$421.35	€311.53	$358.15	0330354
Y	0330355	Chasis		521-B1170-3	1	€ 244.00	£212.17	£303.11	£300.00	€362.51	€362.75	$416.89	$416.90	€308.34	$354.37	0330355
Y	0330356	Reflector		521-B1171-3	1	€ 61.50	£53.48	£76.40	£76.50	€91.37	€91.50	$105.08	$105.10	€77.78	$89.34	0330356
Y	0330357	Protection bar, pack of 2	With circlip	521-A1147.01	2	€ 21.70	£18.87	£26.96	£26.95	€32.24	€32.25	$37.08	$37.10	€27.41	$31.54	0330357
Y	0330358	Mounting bolt (Reflector), pack of 4		521-A1148A	4	€ 40.20	£34.96	£49.94	£50.00	€59.73	€59.75	$68.68	$68.70	€50.79	$58.40	0330358
	0330359	Mounting bolt (Reflector)			1	€ 10.05	£8.74	£12.48	£12.50	€14.93	€14.95	$17.17	$17.17	€12.71	$14.59	0330359
Y	0330360	Mounting screw (Reflector), pack of 12	KA 40 x 12 / WN 1411 / PH2	521-832448	12	€ 13.80	£12.00	£17.14	£18.00	€20.50	€20.50	$23.58	$24.00	€17.43	$20.40	0330360
	0330361	Mounting screw (Reflector)	KA 40 x 12 / WN 1411 / PH2		1	€ 1.15	£1.00	£1.43	£1.50	€1.71	€1.70	$1.96	$2.00	€1.45	$1.70	0330361
Y	0330362	Handle, pack of 2		521-A1146A	2	€ 55.70	£48.43	£69.19	£70.00	€82.75	€82.75	$95.17	$95.20	€70.34	$80.92	0330362
Y	0330363	Mounting screw (Handle), pack of 12	SS M4 x 12 Inbus 2.5	521-831013A2	12	€ 13.80	£12.00	£17.14	£18.00	€20.50	€20.50	$23.58	$24.00	€17.43	$20.40	0330363
	0330364	Mounting screw (Handle)	SS M4 x 12 Inbus 2.5		1	€ 1.15	£1.00	£1.43	£1.50	€1.71	€1.70	$1.96	$2.00	€1.45	$1.70	0330364
Y	0330365	Cable holder, pack of 12		521-5004.99-3	12	€ 13.80	£12.00	£17.14	£18.00	€20.50	€20.50	$23.58	$24.00	€17.43	$20.40	0330365
	0330366	Cable holder			1	€ 1.15	£1.00	£1.43	£1.50	€1.71	€1.70	$1.96	$2.00	€1.45	$1.70	0330366
Y	0330367	LED-holder		521-B1180-3	1	€ 11.50	£10.00	£14.29	£14.50	€17.09	€17.25	$19.65	$19.65	€14.66	$16.70	0330367
Y	0330368	LED-centering plate		521-B1181-3	1	€ 3.60	£3.13	£4.47	£4.50	€5.35	€5.35	$6.15	$6.15	€4.55	$5.23	0330368
Y	0330369	Mounting screw (LED), pack of 12	M3 x 12 / T10	521-867316-3	12	€ 13.80	£12.00	£17.14	£18.00	€20.50	€20.50	$23.58	$24.00	€17.43	$20.40	0330369
	0330370	Mounting screw (LED)	M3 x 12 / T10		1	€ 1.15	£1.00	£1.43	£1.50	€1.71	€1.70	$1.96	$2.00	€1.45	$1.70	0330370
Y	0330371	Spacer sleeve, pack of 12	5.5 x 3.5 x 2mm	521-B5.73.028-3	12	€ 13.80	£12.00	£17.14	£18.00	€20.50	€20.50	$23.58	$24.00	€17.43	$20.40	0330371
	0330372	Spacer sleeve	5.5 x 3.5 x 2mm		1	€ 1.15	£1.00	£1.43	£1.50	€1.71	€1.70	$1.96	$2.00	€1.45	$1.70	0330372
Y	0330373	Locknut, pack of 12	M3 / SW 5.5	521-861004-3	12	€ 13.80	£12.00	£17.14	£18.00	€20.50	€20.50	$23.58	$24.00	€17.43	$20.40	0330373
	0330374	Locknut	M3 / SW 5.5		1	€ 1.15	£1.00	£1.43	£1.50	€1.71	€1.70	$1.96	$2.00	€1.45	$1.70	0330374
Y	0330375	Locknut, pack of 12	M4 / SW 7.0	521-861006-3	12	€ 13.80	£12.00	£17.14	£18.00	€20.50	€20.50	$23.58	$24.00	€17.43	$20.40	0330375
	0330376	Locknut	M4 / SW 7.0		1	€ 1.15	£1.00	£1.43	£1.50	€1.71	€1.70	$1.96	$2.00	€1.45	$1.70	0330376
Y	0330377	LED-base	With connecting wires	521-954001-3	1	€ 7.60	£6.61	£9.44	£10.00	€11.29	€11.30	$12.99	$13.00	€9.61	$11.05	0330377
Y	0330378	Powerboard	Complete with mains filter, plug and main switch	521-PB-CT-3	1	€ 336.60	£292.70	£418.14	£420.00	€500.09	€500.10	$575.11	$575.20	€425.09	$488.92	0330378
Y	0330379	Mounting screw (unit socket), pack of 12	M3 x 8 / T10	521-867314-3	12	€ 13.80	£12.00	£17.14	£18.00	€20.50	€20.50	$23.58	$24.00	€17.43	$20.40	0330379
	0330380	Mounting screw (unit socket)	M3 x 8 / T10		1	€ 1.15	£1.00	£1.43	£1.50	€1.71	€1.70	$1.96	$2.00	€1.45	$1.70	0330380
Y	0330381	Spacer sleeve (Powerboard), pack of 12	5.5 x 3.5 x 10.0mm	521-B5.73.108-3	12	€ 13.80	£12.00	£17.14	£18.00	€20.50	€20.50	$23.58	$24.00	€17.43	$20.40	0330381
	0330382	Spacer sleeve (Powerboard)	5.5 x 3.5 x 10.0mm		1	€ 1.15	£1.00	£1.43	£1.50	€1.71	€1.70	$1.96	$2.00	€1.45	$1.70	0330382
Y	0330383	CPU-Board	Complete with keys and indicators	521-CPU-CT-3	1	€ 394.10	£342.70	£489.57	£490.00	€585.52	€585.75	$673.35	$673.35	€497.89	$572.35	0330383
Y	0330384	Front panel "CERATHERM"	Complete with Front cover	521-FP-CT-3	1	€ 59.30	£51.57	£73.66	£74.00	€88.10	€88.25	$101.32	$101.35	€75.01	$86.15	0330384
	0330385	Front panel "ISOTHERM"	Complete with Front cover	521-FP-IT-3	1	€ 59.30	£51.57	£73.66	£74.00	€88.10	€88.25	$101.32	$101.35	€75.01	$86.15	0330385
Y	0330386	Spacer sleeve (Front panel), pack of 12	5.5 x 3.5 x 7mm	521- B5.73.078-3	12	€ 13.80	£12.00	£17.14	£18.00	€20.50	€20.50	$23.58	$24.00	€17.43	$20.40	0330386
	0330387	Spacer sleeve (Front panel)	5.5 x 3.5 x 7mm		1	€ 1.15	£1.00	£1.43	£1.50	€1.71	€1.70	$1.96	$2.00	€1.45	$1.70	0330387
Y	0330388	Mounting screw (Front panel), pack of 12	SS M3 x 6 / T10	521-865651-3	12	€ 13.80	£12.00	£17.14	£18.00	€20.50	€20.50	$23.58	$24.00	€17.43	$20.40	0330388
	0330389	Mounting screw (Front panel)	SS M3 x 6 / T10		1	€ 1.15	£1.00	£1.43	£1.50	€1.71	€1.70	$1.96	$2.00	€1.45	$1.70	0330389
Y	0330390	Potential equalisation connector	Complete with bolt, PE-washer, lock washer and nut M6	521-POAG-CT-3	1	€ 5.60	£4.87	£6.96	£6.95	€8.32	€8.35	$9.57	$10.00	€7.10	$8.50	0330390
Y	0330391	Fuse (unit socket), pack of 10	3.15 AT (5 x 20mm) FST	521-0034.3122-3	10	€ 6.60	£5.74	£8.20	£10.00	€9.81	€9.85	$11.28	$11.30	€8.37	$9.61	0330391
	0330392	Fuse (unit socket)	3.15 AT (5 x 20mm) FST		1	€ 0.66	£0.57	£0.82	£1.00	€0.98	€1.70	$1.13	$1.13	€1.45	$0.96	0330392
Y	0330393	Fuse (powerboard), pack of 10	800 mAT (5 x 20mm) FST	521-0034.3116-3	10	€ 6.60	£5.74	£8.20	£10.00	€9.81	€9.85	$11.28	$11.30	€8.37	$9.61	0330393
	0330394	Fuse (powerboard)	800 mAT (5 x 20mm) FST		1	€ 0.66	£0.57	£0.82	£1.00	€0.98	€0.98	$1.13	$1.13	€0.83	$0.96	0330394
Y	0330395	Insulating tube		521-502735-3	1m	€ 8.70	£7.57	£10.81	£10.00	€12.93	€12.95	$14.86	$14.90	€11.01	$12.67	0330395
	0330396	Reflector frame "ISOTHERM"		521-0210072	1	€ 27.70	£24.09	£34.41	£35.00	€41.15	€41.25	$47.33	$47.35	€35.06	$40.25	0330396
	0330397	Power cord (CH)	Length 2.5m (3 x 1.0mm2)	099-6900-113.64	1	€ 13.80	£12.00	£17.14	£17.50	€20.50	€20.50	$23.58	$24.00	€17.43	$20.40	0330397
	0330398	Power cord Schuko (EU)	Length 2.5m (3 x 1.0mm2)	099-6900-166.64	1	€ 14.10	£12.26	£17.52	£17.50	€20.95	€20.95	$24.09	$24.10	€17.81	$20.49	0330398

## Ceratherm_600-3
				For use with		Latest	Previous	GBP	GBP min	New list	Current GBP		EUR min	New list	Current EUR	USD min	New list	Current USD	Current Dist EUR	New Dist EUR	Current Dist USD	New Dist USD
1	0310300		Ceratherm 600-3 Radiant Warmer		521A-60020-3-EX	€ 1,050.00	€ 998.00	£913.04	£1,460.87	£1,475.00	£1,150.00	0310300	€ 1,680.00	€ 1,700.00	€ 1,610.00	$1,932.00	$1,940.00	$1,825.00	€ 1,240.00	€ 1,360.00	$1,610.00	$1,552.00	0310300
2	0310301		Ceratherm 600-3 Radiant Warmer with fixed wall mounting bracket		521A-60023-3-EX	€ 1,170.00	€ 1,113.00	£1,017.39	£1,627.83	£1,700.00	£1,250.00	0310301	€ 1,872.00	€ 1,875.00	€ 1,750.00	$2,152.80	$2,155.00	$1,985.00	€ 1,400.00	€ 1,500.00	$1,825.00	$1,724.00	0310301
4	0310302		Ceratherm 600-3 Radiant Warmer with double jointed arm and wall mounting bracket		521A-60022-3-EX	€ 1,620.00	€ 1,548.00	£1,408.70	£2,253.91	£2,260.00	£1,785.00	0310302	€ 2,592.00	€ 2,595.00	€ 2,500.00	$2,980.80	$2,980.00	$2,835.00	€ 1,925.00	€ 2,076.00	$2,500.00	$2,384.00	0310302
8	0310303		Ceratherm 600-3 Radiant Warmer with double jointed arm and ceiling anchorage, with height adjustment (spring loaded arm)		521A-60024-3-EX	€ 2,240.00	€ 2,041.00	£1,947.83	£3,116.52	£3,200.00	£2,230.00	0310303	€ 3,584.00	€ 3,585.00	€ 3,125.00	$4,121.60	$4,125.00	$3,545.00	€ 2,525.00	€ 2,868.00	$3,280.00	$3,300.00	0310303
10	0310304		Ceratherm 600-3 Radiant Warmer on mobile floor stand, with height adjustment		521A-60035-3-EX	€ 1,950.00	€ 1,994.00	£1,695.65	£2,713.04	£2,725.00	£2,125.00	0310304	€ 3,120.00	€ 3,120.00	€ 3,100.00	$3,588.00	$3,600.00	$3,375.00	€ 2,470.00	€ 2,496.00	$3,210.00	$2,880.00	0310304
6	0310305		Ceratherm 600-3 Radiant Warmer with double jointed arm and wall mounting bracket, with height adjustment (spring balanced arm)		521A-60025-3-EX	€ 1,910.00	€ 1,736.00	£1,660.87	£2,657.39	£2,700.00	£2,075.00	0310305	€ 3,056.00	€ 3,075.00	€ 2,900.00	$3,514.40	$3,520.00	$3,295.00	€ 2,150.00	€ 2,460.00	$2,790.00	$2,816.00	0310305
3	0310311		Fixed wall mounting bracket	0310301	521-071204-EX	€ 166.00		£144.35	£230.96	£230.00		0310311	€ 265.60	€ 270.00		$305.44	$305.00			€ 216.00		$244.00	0310311
5	0310312		Double jointed arm and wall mounting bracket	0310302	521-093008300-EX	€ 739.00	€ 570.00	£642.61	£1,028.17	£1,040.00		0310312	€ 1,182.40	€ 1,185.00		$1,359.76	$1,340.00			€ 948.00		$1,072.00	0310312
9	0310313		Double jointed arm and ceiling anchorage, with height adjustment (spring loaded arm)	0310303	523A-24-3-EX	€ 1,702.00		£1,480.00	£2,368.00	£2,375.00		0310313	€ 2,723.20	€ 2,725.00		$3,131.68	$3,135.00			€ 2,180.00		$2,508.00	0310313
11	0310314		Mobile floor stand, with height adjustment	0310304	523-90057150-EX	€ 1,189.00		£1,033.91	£1,654.26	£1,675.00		0310314	€ 1,902.40	€ 1,910.00		$2,187.76	$2,190.00			€ 1,528.00		$1,752.00	0310314
7	0310315		Double jointed arm and wall mounting bracket, with height adjustment (spring balance arm)	0310305	523A-25-3-EX	€ 1,219.00		£1,060.00	£1,696.00	£1,700.00		0310315	€ 1,950.40	€ 1,950.00		$2,242.96	$2,245.00			€ 1,560.00		$1,796.00	0310315

			Discounts
			1-4 List
			5 -9 -3%
			10-19 -5%
			20-49 -8%
			50+ -10%

## 600-2_Spare_Parts
				MOQ				List GBP	List EUR min	List EUR	List USD min	List USD	Dist EUR	Dist USD
0300120	Reflector kit pre-assembled	Reflector, heating element and spacer	521-UMBAUKIT-B	1	€150.00	£130.43	£186.34	£190.00	€222.86	€ 223.00	$256.29	$256.50	€ 189.55	$218.03	0300120
0330001	Casing		521-7198-3	1	€ 64.90	£56.43	£80.62	£90.00	€96.42	€ 96.50	$110.89	$111.00	€ 82.03	$94.35	0330001
0330002	Protective Glass		521-960003	1	€15.60	£13.57	£19.38	£19.50	€23.18	€ 23.20	$26.65	$26.75	€ 19.72	$22.74	0330002
0330120	Ceramic Heating Element		521-753011	1	€106.25	£92.39	£131.99	£140.00	€157.86	€ 157.90	$181.54	$182.00	€ 134.22	$154.70	0330120
0330125	Halogen Lamp 12V, 20W		521-0-BAB	1	€18.85	£16.39	£23.42	£8.00		€ 9.20	$0.00	$10.40	€ 7.82	$8.84	0330125
0330127	Mains Input Socket with Filter		521-175503	1	€29.80	£25.91	£37.02	£40.00	€44.27	€ 44.30	$50.92	$50.95	€ 37.66	$43.31	0330127
0330128	Controller Board	With front plate, without front panel	521-185001	1	€366.00	£318.26	£454.66	£455.00	€543.77	€ 544.00	$625.34	$625.50	€ 462.40	$531.68	0330128
0330138	Transformer 36 VA		521-175502	1	€88.25	£76.74	£109.63	£110.00	€131.11	€ 131.25	$150.78	$151.00	€ 111.56	$128.35	0330138
0330143	Lamp Socket with cable		521-175004	1	€15.45	£13.43	£19.19	£20.00	€22.95	€ 22.95	$26.40	$26.50	€ 19.51	$22.53	0330143
0330144	Fuse holder 5 x 20mm, IP40		521-0031-1381	1				£15.50		€ 17.83		$20.15	€ 15.16	$17.13	0330144
0330145	Ceramic Terminals , 3 poles		521-175003	1	€4.70	£4.09	£5.84	£6.00	€6.98	€ 7.00	$8.03	$8.25	€ 5.95	$7.01	0330145
0330160	Light Switch	White	521-18581105L	1	€6.55	£5.70	£8.14	£8.50	€9.73	€ 9.75	$11.19	$11.25	€ 8.29	$9.56	0330160
0330161	ON/OFF Switch	White	521-18581105IO	1	€6.55	£5.70	£8.14	£8.50	€9.73	€ 9.75	$11.19	$11.25	€ 8.29	$9.56	0330161
0330170	Fuse 0.2 AT	5 x 20mm FST	521-0034.3110	10	€6.60	£5.74	£8.20	£9.00	€9.81	€ 9.85	$11.28	$11.30	€ 8.37	$9.61	0330170
0330171	Fuse 1.6 AT	5 x 20mm FST	521-0034.3119	10	€6.60	£5.74	£8.20	£9.00	€9.81	€ 9.85	$11.28	$11.30	€ 8.37	$9.61	0330171
0330172	Fuse 3.15 AT	5 x 20mm FST (2 per socket)	521-0034.3122	10	€6.60	£5.74	£8.20	£9.00	€9.81	€ 9.85	$11.28	$11.30	€ 8.37	$9.61	0330172
0330173	Chasis		521-1145	1	€272.00	£236.52	£337.89	£338.00	€404.11	€ 405.00	$464.73	$465.00	€ 344.25	$395.25	0330173
0330174	Front panel		521-935000	1	€61.20	£53.22	£76.02	£76.50	€90.93	€ 90.95	$104.56	$105.00	€ 77.31	$89.25	0330174
0330175	Flat Gasket for Lamp		521-965002	1	€5.10	£4.43	£6.34	£6.40	€7.58	€ 7.60	$8.71	$8.75	€ 6.46	$7.44	0330175
0330351	Warning label		521-GF2704.07N	2	€ 9.90	£8.61	£12.30	£12.00	€14.71	€ 14.75	$16.91	$16.95	€ 12.54	$14.41	0330351

15.16

## Other_parts
				GBP		EUR	EUR Dist		USD	USD Dist
0330129	Ceratherm 600-2 Nose Segment	521-37247	€12.90	-30%			13.9
0330146	Ceratherm 600-2 Circlips	521-999
0330162	Plastic Bracket Cover	521-T37154	€42.50				38.75			€50.00			$54.75
0330163	Wall Mounting Cover	523-93008065	€118.00				120