## Sheet1
| Part number | Model | mV low limit | mV high limit | Input thread | Connector | New part # | New model # |  |  | Base sensor part # | Base sensor model | mV low limit | mV high limit | QA mV range | Case colour
Viamed | 0110107 | R-17A-LV | 7 | 11.5 | M16 metric | Switchcraft mini phone jack | 0110157 Possible ? | R-17A-LVG | 1002499 | OOA101-1V2 | 01-00-0031 | OOA101-1 | 7 | 11.5 | ? | Grey RAL 7040 Fenstergrau | ?
Viamed | 0110117 | R-17A | 7 | 13 | M16 metric | Switchcraft mini phone jack | 0110167. Superseded by 0110177 | R-17AG |  |  | 01-00-0031 | OOA101-1 | 7 | 13 |  | Grey RAL 7040 Fenstergrau | 14.45
Viamed | 0110121 | R-21A | 9 | 14 | 5/8-24 UNEF | 3 pin Molex | Superseded by 0110182
Viamed | 0110122 | R-22A | 7 | 13 | M16 metric | 3 pin Molex | 0110172. Superseded by 0110182 | R-22AG |  |  | 01-00-0030 | OOA101 | 7 | 13 |  | Grey RAL 7040 Fenstergrau | 12.9
Viamed | 0110127 | R-17AV | 9 | 13 | M16 metric | Switchcraft mini phone jack | 0110177 | R-17AVG | 1002499 | OOA101-1V | 01-00-0031 | OOA101-1 | 9 | 13 | 10.5 to 12.5 | Grey RAL 7040 Fenstergrau | 14.45
Viamed | 0110131 | R-21AV | 9 | 13 | 5/8-24 UNEF | 3 pin Molex | Superseded by 0110182
Viamed | 0110132 | R-22AV | 9 | 13 | M16 metric | 3 pin Molex | 0110182 | R-22AVG | 1002496 | OOA101-V | 01-00-0030 | OOA101 | 9 | 13 | 10.5 to 12.5 | Grey RAL 7040 Fenstergrau | 12.9
Viamed | 0110137 | R-17AH | 10.5 | 13.5 | M16 metric | Switchcraft mini phone jack | 0110187. Superseded by 0110177
Viamed | 0110142 | R-22AH | 10.5 | 13.5 | M16 metric | 3 pin Molex | 0110192. Superseded by 0110182