## REF-Liste Viamed
Viamed Temperatursensoren Referenzliste
Stand: | 2018-04-23
Autor: | RD
BPM REF - neu | BPM REF - alt | Viamed Type | Viamed Label (Box) | Viamed Label (Sensor) | Sensatronic REF | Sensatronic Type
1010132009V | 1010132033 |  | LAB-02-16-0001 | LAB-02-16-0026 |  | NR-275PA
1010132010V | 1010132034 |  | LAB-02-16-0002 | LAB-02-16-0027 |  | PR-275PA
1010132011V | 1010132035 |  | LAB-02-16-0003 | LAB-02-16-0028 |  | AR-275PA
1010132012V | 1010132036 |  | LAB-02-16-0004 | LAB-02-16-0029 |  | NR-275PRA
1010132013V | 1010132037 |  | LAB-02-16-0005 | LAB-02-16-0030 |  | PR-275PRA
1010132014V | 1010132038 |  | LAB-02-16-0006 | LAB-02-16-0031 |  | AR-275PRA
1010132015V | 1010132039 |  | LAB-02-16-0007 | LAB-02-16-0032 |  | NR-275SA
1010132016V | 1010132040 |  | LAB-02-16-0008 | LAB-02-16-0033 |  | PR-275SA
1010132017V | 1010132041 |  | LAB-02-16-0009 | LAB-02-16-0034 |  | AR-275SA
1010132018V | 1010132042 |  | LAB-02-16-0010 | LAB-02-16-0035 |  | NR-275HA
1010132019V | 1010132043 |  | LAB-02-16-0011 | LAB-02-16-0036 |  | PR-275HA
1010132020V | 1010132044 |  | LAB-02-16-0012 | LAB-02-16-0037 |  | AR-275HA
1010132021V | 1010132045 |  | LAB-02-16-0013 | LAB-02-16-0038 |  | SNR-275PA
1010132022V | 1010132046 |  | LAB-02-16-0014 | LAB-02-16-0039 |  | SPR-275PA
1010132023V | 1010132047 |  | LAB-02-16-0015 | LAB-02-16-0040 |  | SAR-275PA
1010132024V | 1010132048 |  | LAB-02-16-0016 | LAB-02-16-0041 |  | SNR-275PRA
1010132025V | 1010132049 |  | LAB-02-16-0017 | LAB-02-16-0042 |  | SPR-275PRA
1010132026V | 1010132050 |  | LAB-02-16-0018 | LAB-02-16-0043 |  | SAR-275PRA
1010132027V | 1010132051 |  | LAB-02-16-0019 | LAB-02-16-0044 |  | SNR-275SA
1010132028V | 1010132052 |  | LAB-02-16-0020 | LAB-02-16-0045 |  | SPR-275SA
1010132029V | 1010132053 |  | LAB-02-16-0021 | LAB-02-16-0046 |  | SAR-275SA
1010132030V | 1010132054 |  | LAB-02-16-0022 | LAB-02-16-0047 |  | SNR-275HA
1010132031V | 1010132055 |  | LAB-02-16-0023 | LAB-02-16-0048 |  | SPR-275HA
1010132032V | 1010132056 |  | LAB-02-16-0024 | LAB-02-16-0049 |  | SAR-275HA
Gebrauchsanleitung/ Instructions for Use GA/IFU