Gas Sampling Lines for use with

Sidestream Gas Exchange Monitoring Devices

| TYP | REF | Class |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4420560 | 5090121001-40 | I | Nasal prong |  |
| 4420710 | 5090121004-25 | I | Nasal – Adult |  |
| 4420711 | 5090121002-25 | I | Nasal – Paed |  |
| 4420713 | 5090121005 | I | Nasal – Infant |  |
| 4420730 | 5090121008-25 | I | Nasal/Oral – Adult |  |
| 4420731 | 5090121009-25 | I | Nasal/Oral – Paed |  |
| 4420550 | ? | I | Sampling line | Superseded by S-Type line 4421503 ? |
| 4420718 | 5090121006 | IIa | Nasal with O2 – Adult |  |
| 4420719 | 5090121007 | IIa | Nasal with O2 - Paed |  |
| 4420738 | 5090121010 | IIa | Nasal/Oral with O2 – Adult |  |
| 4420739 | 5090121011 | IIa | Nasal/Oral with O2 - Paed |  |
| 4420531 | 6090121015 | IIa | Airway adapter Adult/Paed |  |