| Opera | Part number | Pack qty | Description | Input | Material | Flow application | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0320466 | R219P50-100 or R219P50 | 1 1 | 2 in 1 muffled adapter | DISS | Plastic | High | ? $30 |
| 0320467 | R219P50-102 or R219P50-001 | 20 5 | 2 in 1 muffled adapter | DISS | Plastic | High | ? $140 |
| 0320468 | R219P50-101 or R219P50-002 | 50 20 | 2 in 1 muffled adapter | DISS | Plastic | High | ? $500 |
| 0320460 | R219P31 | 1 | 3-in-1 adapter | DISS | Aluminium | Low | $16 |
| 0320461 | R219P31-001 | 5 | 3-in-1 adapter | DISS | Aluminium | Low | $70 |
| 0320462 | R219P31-002 | 50 | 3-in-1 adapter | DISS | Aluminium | Low | $625 |
| 0320463 | R219P32 | 1 | 2-in-1 adapter | DISS | Aluminium | Low | ? |
| 0320464 | R219P32-001 | 5 | 2-in-1 adapter | DISS | Aluminium | Low | ? |
| 0320465 | R219P32-002 | 20 | 2-in-1 adapter | DISS | Aluminium | Low | ? |