## Sheet1
Part no	Serial no	Received	SRS	Returned	Fault	RMA	Sent	Returned	Result
110122	947478	02/10/17			gas leak	08/02/18	09/02/18	17/07/18	No Fault Found
	103695	08/02/18			low output	19/04/18	01/05/18	22/08/18	NFF
	103437	08/02/18			low output	19/04/18	01/05/18	22/08/18	NFF
	119359	12/03/18			low output	20/04/18	01/05/18	22/08/18	NFF
	977079	27/11/17			unknown	20/04/18	01/05/18	22/08/18	NFF
	977093	27/11/17			unknown	?	?	?	?	not scanned to RMA, but returned with box 592
	977097	27/11/17			unknown	?	?	?	?	see above
	977098	27/11/17			unknown	?	?	?	?	see above
	103332	09/02/18			low output	19/04/18	01/05/18	22/08/18	NFF
	977095	27/11/17			unknown	20/04/18	01/05/18	22/08/18	NFF

Part no	Serial no	Received	SRS	Returned	Fault	RMA	Sent	Returned	Result
110132	118101	12/03/18			low output	20/04/18	01/05/18	22/08/18	NFF
	104151	12/02/18			low output	19/04/18	01/05/18	22/08/18	NFF

Part no	Serial no	Received	SRS	Returned	Fault	RMA	Sent	Returned	Result
110107	972855	15/11/17			no output	29/11/17	05/03/18	16/07/18	“Repaired and retested”
	972791	15/11/17			no output	29/11/17	05/03/18	16/07/18	“Repaired and retested”

110117	967992	07/11/17			no output	29/11/17	05/03/18	16/07/18	“Repaired and retested”
	967954	07/11/17			no output	29/11/17	05/03/18	16/07/18	“Repaired and retested”
	967949	07/11/17			no output	29/11/17	05/03/18	16/07/18	“Repaired and retested”
	104620	13/02/18			erratic	19/04/18	01/05/18	16/07/18	Repaired shorted wires at PCB
	101879	12/02/18			no output	19/04/18	01/05/18	16/07/18	Repaired shorted wires at PCB

110127	968327	07/11/17			no output	29/11/17	05/03/18	16/07/18	“Repaired and retested”
	968332	07/11/17			no output	29/11/17	05/03/18	16/07/18	“Repaired and retested”
	116495	07/03/18			no output	19/0418	01/05/18	16/07/18	Repaired shorted wires at PCB
	116487	07/03/18			no output	19/04/18	01/05/18	16/07/18	Repaired shorted wires at PCB
	116485	07/03/18			no output	19/04/18	01/05/18	16/07/18	Repaired shorted wires at PCB
	116472	07/03/18			low output	19/04/18	01/05/18	16/07/18	Repaired shorted wires at PCB

110137	972601	15/11/17			no output	29/11/17	05/03/18	16/07/18	“Repaired and retested”
	116391	15/03/18			no output	19/04/18	01/05/18	16/07/18	Repaired shorted wires at PCB
	101923	09/02/18			no output	19/04/18	01/05/18	16/07/18	Repaired shorted wires at PCB
	116364	07/03/18			erratic	19/04/18	01/05/18	16/07/18	Repaired shorted wires at PCB
	116361	07/03/18			no output	19/04/18	01/05/18	16/07/18	Repaired shorted wires at PCB
	116360	07/03/18			no output	19/04/18	01/05/18	16/07/18	Repaired shorted wires at PCB
	116359	07/03/18			no output	19/04/18	01/05/18	16/07/18	Repaired shorted wires at PCB

110017	978454	28/11/17	66458	28/03/18	Calibration failed	17/04/18	01/05/18	16/07/18	No Fault Found
	903361	08/06/17	66387	05/02/18	Faulty case	19/04/18	01/05/18	16/07/18	No Fault Found