Last batch:

| Sensor type | Date code | Serial number | Fault |
| --- | --- | --- | --- |
| R-17AH | J9 | 368583 | Intermittent high output |
| R-17AH | J9 | 368584 | Intermittent high output |
| R-17AH | J9 | 368587 | Intermittent high output |
| R-17AH | J9 | 368599 | Intermittent high output |
| R-17AH | J9 | 368632 | Intermittent high output |
| R-17AH | J9 | 368550 | High output |
| R-17AH | J9 | 368562 | Intermittent high output |
| R-17AH | J9 | 368563 | Intermittent high output |
| R-17AH | J9 | 368567 | Intermittent high output |
| R-17AH | J9 | 368568 | Intermittent high output |
| R-17AH | J9 | 368569 | Intermittent high output |
| R-17AH | J9 | 368576 | Intermittent high output |
| R-17AH | J9 | 368594 | Intermittent high output |
| R-17AH | J9 | 368595 | Intermittent high output |
| R-17AH | J9 | 368609 | Nonlinear output |
| R-17AH | J9 | 368620 | Intermittent high output |
| R-17AH | J9 | 368625 | Nonlinear output |
| R-22HJR | G9 | A333249 | Nonlinear output |
| R-22HJR | G9 | A333259 | Nonlinear output |
| R-22HJR | G9 | A333272 | Nonlinear output |