## Sheet1
Part Number | Part Number and Short Description
4421504 | 4421504 , Gas Sampling Line - S Type
4421505 | 4421505 , Gas Sampling Line - S Type
4420800 | 4420800 , Sampling Line, Viamed
4421533 | 4421533 , Gas Sampling Line - H Type
4420802 | 4420802 , Sampling Line, Viamed
4421523 | 4421523 , Gas Sampling Line - H Type
4420804 | 4420804 , Sampling Line, Viamed
4420806 | 4420806 , Sampling Line, Viamed
4420807 | 4420807 , Sampling Line, Viamed
4420809 | 4420809 , Sampling Line, Viamed
4420811 | 4420811 , Sampling Line, Viamed
4420812 | 4420812 , Sampling Line, Viamed
4420813 | 4420813 , Sampling Line, Viamed
4420815 | 4420815 , Sampling Line, Viamed
4420818 | 4420818 , Sampling Line, Viamed
4420817 | 4420817 , Sampling Line, Viamed
4420821 | 4420821 , Sampling Line, Viamed
4420820 | 4420820 , Sampling Line, Viamed
4420822 | 4420822 , Sampling Line, Viamed
4420824 | 4420824 , Sampling Line, Viamed
4420823 | 4420823 , Sampling Line, Viamed
0212020 | 0212020 , Temp probe Oesph/Rectal.
0212017 | 0212017 , Temp probe Oesph/Rectal
4420857 | 4420857 , Sampling Line, LLM
0212010 | 0212010 , Temp probe Oesph/Rectal
4420858 | 4420858 , Sampling Line, LLM
4420859 | 4420859 , Sampling Line, LLM
4420861 | 4420861 , Sampling Line, LLM
4420862 | 4420862 , Sampling Line, LLM
0021014 | 0021014 , Sensor wraps, case of 48
0021013 | 0021013 , Sensor wraps, box of 12.
4420868 | 4420868 , Sampling Line, LLM
4420870 | 4420870 , Sampling Line, LLM
0310313 | 0310313 , Double jointed arm
0310312 | 0310312 , Double jointed arm
4420874 | 4420874 , Sampling Line, LLM
4420826 | 4420826 , Sampling Line, Viamed
4420825 | 4420825 , Sampling Line (25)
0310315 | 0310315 , Double jointed arm
0212011 | 0212011 , Tempprobe Oesph/Rectal
0212023 | 0212023 , Temp probe Skin contact.
0212031 | 0212031 , Temp probe Skin contact.
4420900 | 4420900 , Sampling Line, Ori.
4420902 | 4420902 , Sampling Line, Ori.
4420903 | 4420903 , Sampling Line, Ori.
4420908 | 4420908 , Sampling Line, Ori.
4420909 | 4420909 , Sampling Line, Ori.
4420911 | 4420911 , Sampling Line, Ori.
4420912 | 4420912 , Sampling Line, Ori.
4420914 | 4420914 , Sampling Line, Ori.
4420915 | 4420915 , Sampling Line, Ori.
4420917 | 4420917 , Sampling Line, Ori.
4420918 | 4420918 , Sampling Line, Ori.
4420920 | 4420920 , Sampling Line, Ori.
4420921 | 4420921 , Sampling Line, Ori.
4420923 | 4420923 , Sampling Line, Ori.
4420924 | 4420924 , Sampling Line, Ori.
4420926 | 4420926 , Sampling Line, Ori.
3810000 | 3810000 , I.D. Bracelets - Newborn
0021015 | 0021015 , Sensor wraps, case of 96
3810002 | 3810002 , I.D. Bracelets. Case 48 boxes
3810004 | 3810004 , I.D. Bracelets. Case 96 boxes
3810020 | 3810020 , I.V. Shield. Pack of 12
3810031 | 3810031 , SecureSleeve - Infant (L)
3810041 | 3810041 , SecureSleeve - Clips
3810042 | 3810042 , SecureSleeve - Clips (X-ray)
3810033 | 3810033 , SecureSleeve - Paediatric
1114006 | 1114006 , EyeMax Premie
1114015 | 1114015 , NeoMask - Large. Pack of 20
1114017 | 1114017 , NeoMask - Small. Pack of 20
2810006 | 2810006 , MD300C52 Yellow
2810038 | 2810038 , MD300-C63
2810037 | 2810037 , MD300C21C
2810046 | 2810046 , MD300C15D Green
0310304 | 0310304 , Radiant Warmer - Free Standing
0310302 | 0310302 , Radiant Warmer - Wall Mounted
0212030 | 0212030 , Temp probe Skin contact.
0212032 | 0212032 , Temp probe Skin contact.
4420803 | 4420803 , Sampling Line , Viamed
4421507 | 4421507 , Gas Sampling Line - S Type
4420801 | 4420801 , Sampling Line, Viamed
4420805 | 4420805 , Sampling Line, Viamed
4420808 | 4420808 , Sampling Line, Viamed
4420810 | 4420810 , Sampling Line, Viamed
4420814 | 4420814 , Sampling Line, Viamed
0212009 | 0212009 , Tempprobe Oesph/Rectal
4420816 | 4420816 , Sampling Line, Viamed
4420819 | 4420819 , Sampling Line, Viamed
0212021 | 0212021 , Tempprobe Skin contact.
0212014 | 0212014 , Temp probe Oesph/Rectal
4420860 | 4420860 , Sampling Line, LLM
4420867 | 4420867 , Sampling Line, LLM
4420869 | 4420869 , Sampling Line, LLM
4420873 | 4420873 , Sampling Line, LLM
0310314 | 0310314 , Mobile floor stand
4420876 | 4420876 , Sampling Line, Viamed
4420901 | 4420901 , Sampling Line, Ori.
4420904 | 4420904 , Sampling Line, Ori.
4420905 | 4420905 , Sampling Line, Ori.
4420906 | 4420906 , Sampling Line, Ori.
4420907 | 4420907 , Sampling Line, Ori.
4420910 | 4420910 , Sampling Line, Ori.
4420913 | 4420913 , Sampling Line, Ori.
4420916 | 4420916 , Sampling Line, Ori.
4420919 | 4420919 , Sampling Line, Ori.
4420922 | 4420922 , Sampling Line, Ori.
4420925 | 4420925 , Sampling Line, Ori.
3810001 | 3810001 , I.D. Bracelets - Premie
3810060 | 3810060 , Posey Foam Trach Ties Small
3810003 | 3810003 , I.D. Bracelets. Case 48 boxes
3810005 | 3810005 , I.D. Bracelets. Case 96 boxes
3810030 | 3810030 , SecureSleeve - Infant
3810032 | 3810032 , SecureSleeve - Paediatric
3810061 | 3810061 , Posey Foam Trach Ties Medium
3810062 | 3810062 , Posey Foam Trach Ties Large
3810063 | 3810063 , Posey Foam Trach Ties X-Large
1114005 | 1114005 , EyeMax - Regular
1114007 | 1114007 , EyeMax Micro
1114016 | 1114016 , NeoMask - Medium. Pack of 20
4310003 | 4310003 , SpiroTrue H. Pack of 6
4310001 | 4310001 , SpiroTrue A. Pack of 5
4310002 | 4310002 , SpiroTrue A(PC). Pack of 5
2810009 | 2810009 , MD300C5 Blue
2810007 | 2810007 , MD300C53 Green
2810041 | 2810041 , MD300C41 - Grey
0310303 | 0310303 , Radiant Warmer - Ceiling Mounted
0310305 | 0310305 , Radiant Warmer - Wall Mounted
0310311 | 0310311 , Fixed wall mounting bracket
0212022 | 0212022 , Temp probe Skin contact
0310300 | 0310300 , Radiant Warmer
0212018 | 0212018 , Temp probe Oesph/Rectal
0310301 | 0310301 , Radiant Warmer - Wall Mounted
3810070 | 3810070 , Posey Secure Ties Small
3810071 | 3810071 , Posey Secure Ties Medium
3810072 | 3810072 , Posey Secure Ties Large
4330122 | 4330122 , Flow Meter