## Sheet1
Customer ref	SRS Number	Sensor Type	Serial No.	Mfg Date	Date Sold	Date Reported	Duration - Days	Warr. Period	In Warr.	Notes	Returned to Envitec

CC1064	67795	R-47V	V104675	10/2020	28/10/2020	30/03/2021	153	15 months	Y	Failed under warranty

CC1056	67779	R-47V	V104689	10/2020	28/10/2020	23/03/2021	146	15 months	Y	Failed under warranty
CC1054	67779	R-47V	V104603	10/2020	28/10/2020	23/03/2021	146	15 months	Y	Failed under warranty
CC1049	67779	R-22MEDV	V115661	07/2020	11/12/2020	23/03/2021	102	15 months	Y	Failed under warranty
CC1047	67779	R-47V	V104220	03/2020	18/03/2020	23/03/2021	370	15 months	Y	Failed under warranty
CC1046	67779	R-47V	V104457	05/2020	10/09/2020	23/03/2021	194	15 months	Y	Failed under warranty
CC1045	67779	R-47V	V104511	05/2020	01/07/2020	23/03/2021	265	15 months	Y	Failed under warranty

CC1032	67770	R-47V	V104376	04/2020	26/05/20	17/03/2021	295	15 months	Y	Sensors are in Ireland, customer reluctant to retrieve – replace in advance? - Would not calibrate
CC10115	67770	R-47V	V104810	10/2020	20/11/2020	25/02/2021	97	15 months	Y	Sensors are in Ireland, customer reluctant to retrieve – replace in advance? - Failed from packet

CC1013	67742	R-47V	V104582	10/2020	28/10/2020	24/02/2021	119	15 months	Y	Failed under warranty

CC996	67734	R-47V	V104576	10/2020	28/10/2020	16/02/2021	111	15 months	Y	Failed under warranty
CC996	67734	R-47V	V104584	10/2020	28/10/2020	16/02/2021	111	15 months	Y	Failed under warranty
CC994	67734	R-47V	V104589	10/2020	28/10/2020	16/02/2021	111	15 months	Y	Failed under warranty

CC973	67731	R-47V	V104167	01/2020	25/02/2020	11/02/2021	352	15 months	Y	Replaced in advance as sensor in Ireland

CC959	67707	R-47V	V104251	03/2020	01/04/2020	22/01/2021	296	15 months	Y	Intermittently high output, apparent when sensor is moved
	67707	R-47V	V104575	10/2020	28/10/2020	22/01/2021	86	15 months	Y	Intermittently high output, apparent when sensor is moved
	67707	R-47V	V104578	10/2020	28/10/2020	22/01/2021	86	15 months	Y	Intermittently high output, apparent when sensor is moved
	67707	R-22MEDV	V114652	04/2020	14/04/2020	22/01/2021	283	15 months	Y	No fault found during routine test

CC951	67705	R-22MEDV	V115148	05/2020	10/09/2020	21/01/2021	133	15 months	Y	Not yet received

CC944	67668	R-47V	V104325	03/2020	15/05/2020	07/12/2020	206	15 months	Y	Intermittently high output on 1 cathode. Replaced

	67545	R-47V	V103295		01/05/2019	21/07/2020	447	15 months	Y	12 days within warranty. Suspect depleted. Not received back until 26/3/21.
	67545	R-47V	V103314		01/05/2019	21/07/2020	447	15 months	Y	12 days within warranty. Suspect depleted. Not received back until 26/3/21.

## Sheet2
October 2020	10
March 2020	3
May 2020	2
April 2020	1
January 2020	1