## Sheet1
|  |  | ID | Doc | Class
1 | 6010xxx | Pulse Oximetry Sensors - Disposables | 151361 | DOC-002-01 | IIb
2 | 6011xxx | Pulse Oximetry Sensors - Reusables - G1 | 151361 | DOC-002-01 | IIb
3 | 6012xxx | Pulse Oximetry Sensors - Reusables - G2 | 151361 | DOC-002-01 | IIb
4 | 6013xxx | NIBP Cuffs - Disposables | 151365 | DOC-005-01 | IIb
5 | 60135xx | NIBP Cuffs - Reusables | 151365 | DOC-005-01 | IIb
6 | 6014xxx | NIBP Hoses | 151357 | DOC-001-05 | I
7 | 60143xx | NIBP Connectors | 151357 | DOC-001-05 | I
8 | 6015xxx | IBP Cables | 151353 | DOC-001-03 | I
9 | 6016xxx | ECG Cables - G1 | 151351 | DOC-001-01 | I
10 | 60171xx | ECG Cables - G2 | 151351 | DOC-001-01 | I
11 | 60179xx | ECG Cables - G3 | 151351 | DOC-001-01 | I
12 | 60182xx | Patient Cables - ECG Accessories | 151923 | DOC-009-01 | I
13 | 60183xx | Patient Cables - Legplate Adapters | 151919 | DOC-001-02 | I
14 | 60184xx | Patient Cables | 151925 | DOC-001-09 | I
15 | 60185xx | Temperature Probes - Disposables | 151363 | DOC-003-01 | IIa
16 | 60186xx | Temperature Probes - Reusables | 151363 | DOC-003-01 | IIa
17 | 60188xx | EtCo2 Sensors | 151371 | DOC-007-01 | IIb
18 | 601885x | EtCO2 Accessories
19 | 60189xx | Foetal Monitoring Transducers |  |  | IIa
|  | SPO2 Adapter Cables | 151355 | DOC-001-04 | I
|  | Temperature Probe Adapter Cables | 151359 | DOC-001-06 | I
|  | Foetal - Ultrasound Transducers | 151367 | DOC-006-01 | IIa
|  | Foetal - TOCO Transducers | 151369 | DOC-006-02 | IIa