## Sheet1
R-22AVG / OOA101-V
Serial No	uV	mV		Enter Max mV	Qty Good
V 117083	11719	11.719	Good	12	363
V 117084	11956	11.956	Good
V 117085	11902	11.902	Good
V 117086	11719	11.719	Good
V 117087	12034	12.034
V 117088	11512	11.512	Good
V 117089	11922	11.922	Good
V 117090	11273	11.273	Good
V 117091	11630	11.63	Good
V 117092	11607	11.607	Good
V 117093	11799	11.799	Good
V 117094	11990	11.99	Good
V 117095	11532	11.532	Good
V 117096	11421	11.421	Good
V 117097	11522	11.522	Good
V 117098	11792	11.792	Good
V 117099	11614	11.614	Good
V 117100	11711	11.711	Good
V 117101	11576	11.576	Good
V 117102	11944	11.944	Good
V 117103	11722	11.722	Good
V 117104	11505	11.505	Good
V 117105	11304	11.304	Good
V 117106	12050	12.05
V 117107	11944	11.944	Good
V 117108	11800	11.8	Good
V 117109	11775	11.775	Good
V 117110	11839	11.839	Good
V 117111	11935	11.935	Good
V 117112	11583	11.583	Good
V 117113	11552	11.552	Good
V 117114	11405	11.405	Good
V 117115	11509	11.509	Good
V 117116	11617	11.617	Good
V 117117	11525	11.525	Good
V 117118	12239	12.239
V 117119	12396	12.396
V 117120	12008	12.008
V 117121	11355	11.355	Good
V 117122	11869	11.869	Good
V 117123	11652	11.652	Good
V 117124	11736	11.736	Good
V 117125	11965	11.965	Good
V 117126	11583	11.583	Good
V 117127	11712	11.712	Good
V 117128	11766	11.766	Good
V 117129	12051	12.051
V 117130	11570	11.57	Good
V 117131	11762	11.762	Good
V 117132	11685	11.685	Good
V 117133	11800	11.8	Good
V 117134	11965	11.965	Good
V 117135	11426	11.426	Good
V 117136	12090	12.09
V 117137	11521	11.521	Good
V 117138	11463	11.463	Good
V 117139	11370	11.37	Good
V 117140	11609	11.609	Good
V 117141	11641	11.641	Good
V 117142	11739	11.739	Good
V 117143	11675	11.675	Good
V 117144	11576	11.576	Good
V 117145	12088	12.088
V 117146	12366	12.366
V 117147	11287	11.287	Good
V 117148	11552	11.552	Good
V 117149	11752	11.752	Good
V 117150	11706	11.706	Good
V 117151	12584	12.584
V 117152	11479	11.479	Good
V 117153	11439	11.439	Good
V 117154	11734	11.734	Good
V 117155	12088	12.088
V 117156	11434	11.434	Good
V 117157	11171	11.171	Good
V 117158	11663	11.663	Good
V 117159	11674	11.674	Good
V 117160	12347	12.347
V 117161	11624	11.624	Good
V 117162	11528	11.528	Good
V 117163	12158	12.158
V 117164	11780	11.78	Good
V 117165	12093	12.093
V 117166	11832	11.832	Good
V 117167	11659	11.659	Good
V 117168	12011	12.011
V 117169	11753	11.753	Good
V 117170	12540	12.54
V 117171	12415	12.415
V 117172	11889	11.889	Good
V 117173	12250	12.25
V 117174	11707	11.707	Good
V 117175	12399	12.399
V 117176	11403	11.403	Good
V 117177	11933	11.933	Good
V 117178	11290	11.29	Good
V 117179	11428	11.428	Good
V 117180	11285	11.285	Good
V 117181	12199	12.199
V 117182	11915	11.915	Good
V 117183	11297	11.297	Good
V 117184	11758	11.758	Good
V 117185	12183	12.183
V 117186	11959	11.959	Good
V 117187	11718	11.718	Good
V 117188	11717	11.717	Good
V 117189	11683	11.683	Good
V 117190	11530	11.53	Good
V 117191	11495	11.495	Good
V 117192	12175	12.175
V 117193	11655	11.655	Good
V 117194	12305	12.305
V 117195	11820	11.82	Good
V 117196	12209	12.209
V 117197	12121	12.121
V 117198	11771	11.771	Good
V 117199	11563	11.563	Good
V 117200	12136	12.136
V 117201	11784	11.784	Good
V 117202	11532	11.532	Good
V 117203	11724	11.724	Good
V 117204	11471	11.471	Good
V 117205	12159	12.159
V 117206	11767	11.767	Good
V 117207	11678	11.678	Good
V 117208	11377	11.377	Good
V 117209	11965	11.965	Good
V 117210	12461	12.461
V 117211	11986	11.986	Good
V 117212	12053	12.053
V 117213	11836	11.836	Good
V 117214	11558	11.558	Good
V 117215	11646	11.646	Good
V 117216	11943	11.943	Good
V 117217	11778	11.778	Good
V 117218	11683	11.683	Good
V 117219	12185	12.185
V 117220	11880	11.88	Good
V 117221	11649	11.649	Good
V 117222	11644	11.644	Good
V 117223	11263	11.263	Good
V 117224	11427	11.427	Good
V 117225	11651	11.651	Good
V 117226	11771	11.771	Good
V 117227	12124	12.124
V 117228	12161	12.161
V 117229	11599	11.599	Good
V 117230	11807	11.807	Good
V 117231	11732	11.732	Good
V 117232	12313	12.313
V 117233	12510	12.51
V 117234	11511	11.511	Good
V 117235	11821	11.821	Good
V 117236	11856	11.856	Good
V 117237	11488	11.488	Good
V 117238	11798	11.798	Good
V 117239	12083	12.083
V 117240	12083	12.083
V 117241	11804	11.804	Good
V 117242	11906	11.906	Good
V 117243	11504	11.504	Good
V 117244	11659	11.659	Good
V 117245	11721	11.721	Good
V 117246	11735	11.735	Good
V 117247	11783	11.783	Good
V 117248	12313	12.313
V 117249	11985	11.985	Good
V 117250	11502	11.502	Good
V 117251	11866	11.866	Good
V 117252	11644	11.644	Good
V 117253	11650	11.65	Good
V 117254	12158	12.158
V 117255	11749	11.749	Good
V 117256	11874	11.874	Good
V 117257	11415	11.415	Good
V 117258	12224	12.224
V 117259	12000	12
V 117260	11460	11.46	Good
V 117261	11735	11.735	Good
V 117262	11890	11.89	Good
V 117263	12086	12.086
V 117264	12025	12.025
V 117265	11711	11.711	Good
V 117266	12061	12.061
V 117267	11885	11.885	Good
V 117268	12120	12.12
V 117269	11589	11.589	Good
V 117270	12023	12.023
V 117271	11626	11.626	Good
V 117272	11979	11.979	Good
V 117273	11571	11.571	Good
V 117274	11664	11.664	Good
V 117275	11439	11.439	Good
V 117276	11740	11.74	Good
V 117277	11919	11.919	Good
V 117278	11315	11.315	Good
V 117279	11458	11.458	Good
V 117280	12104	12.104
V 117281	11768	11.768	Good
V 117282	11830	11.83	Good
V 117283	11819	11.819	Good
V 117284	11925	11.925	Good
V 117285	11361	11.361	Good
V 117286	12008	12.008
V 117287	11945	11.945	Good
V 117288	11944	11.944	Good
V 117289	12166	12.166
V 117290	11878	11.878	Good
V 117291	11597	11.597	Good
V 117292	12090	12.09
V 117293	12080	12.08
V 117294	11837	11.837	Good
V 117295	12105	12.105
V 117296	11705	11.705	Good
V 117297	11624	11.624	Good
V 117298	11995	11.995	Good
V 117299	12305	12.305
V 117300	11923	11.923	Good
V 117301	11402	11.402	Good
V 117302	11674	11.674	Good
V 117303	11985	11.985	Good
V 117304	11776	11.776	Good
V 117305	12204	12.204
V 117306	11631	11.631	Good
V 117307	12233	12.233
V 117308	11327	11.327	Good
V 117309	11887	11.887	Good
V 117310	11814	11.814	Good
V 117311	11925	11.925	Good
V 117312	11815	11.815	Good
V 117313	12492	12.492
V 117314	11506	11.506	Good
V 117315	11390	11.39	Good
V 117316	11688	11.688	Good
V 117317	11633	11.633	Good
V 117318	11533	11.533	Good
V 117319	11640	11.64	Good
V 117320	11558	11.558	Good
V 117321	11663	11.663	Good
V 117322	11865	11.865	Good
V 117323	11707	11.707	Good
V 117324	11598	11.598	Good
V 117325	11511	11.511	Good
V 117326	11741	11.741	Good
V 117327	11712	11.712	Good
V 117328	11558	11.558	Good
V 117329	11521	11.521	Good
V 117330	11923	11.923	Good
V 117331	11603	11.603	Good
V 117332	11517	11.517	Good
V 117333	11692	11.692	Good
V 117334	12342	12.342
V 117335	11482	11.482	Good
V 117336	11665	11.665	Good
V 117337	11833	11.833	Good
V 117338	11945	11.945	Good
V 117339	11326	11.326	Good
V 117340	11945	11.945	Good
V 117341	11754	11.754	Good
V 117342	12296	12.296
V 117343	11820	11.82	Good
V 117344	11546	11.546	Good
V 117345	11078	11.078	Good
V 117346	11727	11.727	Good
V 117347	11520	11.52	Good
V 117348	12368	12.368
V 117349	11786	11.786	Good
V 117350	11375	11.375	Good
V 117351	11672	11.672	Good
V 117352	11590	11.59	Good
V 117353	12207	12.207
V 117354	11667	11.667	Good
V 117355	11580	11.58	Good
V 117356	11406	11.406	Good
V 117357	11887	11.887	Good
V 117358	11672	11.672	Good
V 117359	11306	11.306	Good
V 117360	12185	12.185
V 117361	11389	11.389	Good
V 117362	11812	11.812	Good
V 117363	12137	12.137
V 117364	12071	12.071
V 117365	11563	11.563	Good
V 117366	11674	11.674	Good
V 117367	11486	11.486	Good
V 117368	11567	11.567	Good
V 117369	11479	11.479	Good
V 117370	11483	11.483	Good
V 117371	11308	11.308	Good
V 117372	11610	11.61	Good
V 117373	11861	11.861	Good
V 117374	11711	11.711	Good
V 117375	11526	11.526	Good
V 117376	11643	11.643	Good
V 117377	11861	11.861	Good
V 117378	11922	11.922	Good
V 117379	11370	11.37	Good
V 117380	12072	12.072
V 117381	11676	11.676	Good
V 117382	11567	11.567	Good
V 117383	11683	11.683	Good
V 117384	11724	11.724	Good
V 117385	11378	11.378	Good
V 117386	11967	11.967	Good
V 117387	11921	11.921	Good
V 117388	11720	11.72	Good
V 117389	11794	11.794	Good
V 117390	11525	11.525	Good
V 117391	11828	11.828	Good
V 117392	11732	11.732	Good
V 117393	11649	11.649	Good
V 117394	11809	11.809	Good
V 117395	11673	11.673	Good
V 117396	12288	12.288
V 117397	11429	11.429	Good
V 117398	11765	11.765	Good
V 117399	11493	11.493	Good
V 117400	11424	11.424	Good
V 117401	12379	12.379
V 117402	11951	11.951	Good
V 117403	11883	11.883	Good
V 117404	11894	11.894	Good
V 117405	11936	11.936	Good
V 117406	11434	11.434	Good
V 117407	11332	11.332	Good
V 117408	11377	11.377	Good
V 117409	12063	12.063
V 117410	11673	11.673	Good
V 117411	11702	11.702	Good
V 117412	11956	11.956	Good
V 117413	11561	11.561	Good
V 117414	11727	11.727	Good
V 117415	12352	12.352
V 117416	11410	11.41	Good
V 117417	12498	12.498
V 117418	12569	12.569
V 117419	11553	11.553	Good
V 117420	11250	11.25	Good
V 117421	12248	12.248
V 117422	11759	11.759	Good
V 117423	11717	11.717	Good
V 117424	11486	11.486	Good
V 117425	11672	11.672	Good
V 117426	11540	11.54	Good
V 117427	12142	12.142
V 117428	11440	11.44	Good
V 117429	11591	11.591	Good
V 117430	11718	11.718	Good
V 117431	11575	11.575	Good
V 117432	12365	12.365
V 117433	11554	11.554	Good
V 117434	11813	11.813	Good
V 117435	11863	11.863	Good
V 117436	11869	11.869	Good
V 117437	12205	12.205
V 117438	11833	11.833	Good
V 117439	11559	11.559	Good
V 117440	11673	11.673	Good
V 117441	11590	11.59	Good
V 117442	12051	12.051
V 117443	11895	11.895	Good
V 117444	11462	11.462	Good
V 117445	11770	11.77	Good
V 117446	11940	11.94	Good
V 117447	11445	11.445	Good
V 117448	11714	11.714	Good
V 117449	11405	11.405	Good
V 117450	11403	11.403	Good
V 117451	11757	11.757	Good
V 117452	12115	12.115
V 117453	11927	11.927	Good
V 117454	11762	11.762	Good
V 117455	11673	11.673	Good
V 117456	11709	11.709	Good
V 117457	11951	11.951	Good
V 117458	11527	11.527	Good
V 117459	11675	11.675	Good
V 117460	11605	11.605	Good
V 117461	11328	11.328	Good
V 117462	12078	12.078
V 117463	11482	11.482	Good
V 117464	11602	11.602	Good
V 117465	11701	11.701	Good
V 117466	11593	11.593	Good
V 117467	11627	11.627	Good
V 117468	12335	12.335
V 117469	11675	11.675	Good
V 117470	11672	11.672	Good
V 117471	11642	11.642	Good
V 117472	11757	11.757	Good
V 117473	12283	12.283
V 117474	11615	11.615	Good
V 117475	11934	11.934	Good
V 117476	11722	11.722	Good
V 117477	11758	11.758	Good
V 117478	11693	11.693	Good
V 117479	12093	12.093
V 117480	11748	11.748	Good
V 117481	12260	12.26
V 117482	12057	12.057
V 117483	11620	11.62	Good
V 117484	11878	11.878	Good
V 117485	11645	11.645	Good
V 117486	11739	11.739	Good
V 117487	11712	11.712	Good
V 117488	11461	11.461	Good
V 117489	11864	11.864	Good
V 117490	11442	11.442	Good
V 117491	11781	11.781	Good
V 117492	11828	11.828	Good
V 117493	11832	11.832	Good
V 117494	11622	11.622	Good
V 117495	12299	12.299
V 117496	11702	11.702	Good
V 117497	11816	11.816	Good
V 117498	12437	12.437
V 117499	11644	11.644	Good
V 117500	12222	12.222
V 117501	11877	11.877	Good
V 117502	12195	12.195
V 117503	11536	11.536	Good
V 117504	12409	12.409
V 117505	12118	12.118
V 117506	11457	11.457	Good
V 117507	11548	11.548	Good
V 117508	11911	11.911	Good
V 117509	11500	11.5	Good
V 117510	12431	12.431
V 117511	11469	11.469	Good
V 117512	11406	11.406	Good
V 117513	11983	11.983	Good
V 117514	11992	11.992	Good
V 117515	11572	11.572	Good
V 117516	11956	11.956	Good
V 117517	11567	11.567	Good
V 117518	11704	11.704	Good
V 117519	12285	12.285
V 117520	11713	11.713	Good
V 117521	11662	11.662	Good
V 117522	12011	12.011
V 117523	11789	11.789	Good
V 117524	11687	11.687	Good
V 117525	11739	11.739	Good
V 117526	11620	11.62	Good
V 117527	12010	12.01
V 117528	12030	12.03
V 117529	11997	11.997	Good
V 117530	11682	11.682	Good
V 117531	12047	12.047
V 117532	11914	11.914	Good
V 117533	11467	11.467	Good
V 117534	12241	12.241
V 117535	12215	12.215
V 117536	11991	11.991	Good
V 117537	11584	11.584	Good
V 117538	11610	11.61	Good
V 117539	11997	11.997	Good
V 117540	11629	11.629	Good
V 117541	12022	12.022
V 117542	12041	12.041