## Sheet1
Compatiblility
Component | Schiller Defigard Touch 7 | Zoll x-series | Viamed Part Number | Price
SPO2 adult patient sensor | Masimo PC 4050 | Masimo PC 1863 | 6011010 | 60
SPO2 Cable | Masimo PC 4798 | Masimo PC 2055 | 6010806 | 66.7
BP cable | Schiller 0-87-0007 | Zoll 8300-0002-01 | 6014000 | 30
Thermometer cable | Schiller 2.310298 | Zoll 8000-000319 | 6018764 | 38
Temperature rectal sensor | Schiller 1-128-4491 | Zoll 8000-000317 | 6018531 | 148