	OEM sensor
	Compatible sensor
	For use with OEM equipment

	4-072214-00
	0110045  R-45V

or

0110416  MAX-16


	Puritan Bennett ventilators: 700 Series, 840

	G-062010-00
	0110045  R-45V

or

0110416  MAX-16


	Puritan Bennett ventilators: 700 Series, 840

	G-062009-00
	0110045  R-45V

or

0110416  MAX-16


	Puritan Bennett ventilators: 700 Series, 840

	10097559
	0110435  MAX-250TM
	Puritan Bennett ventilators: 740, 760, 840




