Cappe / Tende monouso per ossigenoterapia 

catalogo  da  231001  a  23100134 

Informazioni generali / messa in opera:

1) Rimuovere i pannelli della cappa dalla confezione

2) Togliere la parte centrale (se presente) dei dischi di chiusura (diametro 22mm) dai pannelli.

In alcuni modelli (es.: Double-Tent Outer) i dischi di chiusura sono lasciati in loco.

In altri modelli sono già rimossi in fabbrica.

3) Fissare il pannello posteriore alla struttura della cappa utilizzando tutti i bottoni automatici (se la cappa è del tipo “No Bottom”, “NICU” o “Partial Boottom” i bottoni sul lato inferiore del pannello posteriore non sono previsti).

4) Sulla cappa/tenda modello Outer Double-Tent sono stati previsti, sul pannello posteriore, tre ingressi da 22mm per tubi di aspirazione, e umidificatore/aerosol.

Nota: i filtri, tubi e connettori non fanno parte della fornitura.


5) La cappa deve essere assemblata in conformità con i protocolli ospedalieri.

Nota: evitare contatto diretto tra la plastica della cappa e il paziente e nel caso sia prevista  la base in plastica interporre un  lenzuolo. 

Attenzione

Prima di posizionare la cappa sul paziente assicurarsi che siano stati rimossi i dischi di chiusura e che i bottoni a scatto siano correttamente chiusi.

Attenzione

E’ vietato fumare, utilizzare apparecchiature elettriche e fiamme libere quando è in corso l’erogazione dell’ossigeno.

Al paziente possono essere lasciati solamente giocattoli approvati. 

