oxymétrie de pouls
VM-2160 


Oxymètre de pouls portatif

Conçu avec les conditions les plus difficiles à l'esprit

Pour des contrôles ponctuels ou pour la surveillance permanente du SpO2 et de la fréquence du pouls


Affichage OLED en couleur, clair et lumineux


De conception robuste et ergonomique, avec étui de protection durable en silicone


Comprend un capteur en silicone souple de 3ème génération*


Enregistre et restitue jusqu'à 480 heures de données de tendance


Alarmes de niveau haut et bas réglables

Clavier antibactérien

L'oxymètre de pouls portatif ergonomique VM-2160 a la durabilité d'un appareil portatif compact et léger pour le contrôle ponctuel du SpO2, mais possède également la puissance et la fonctionnalité d'un oxymètre de pouls autonome.
Le VM-2160 possède des alarmes réglables de niveau haut et bas pour le SpO2 et la fréquence de pouls, avec des des signaux de pouls sonores ; il est capable d'enregistrer et de restituer jusqu'à 480 heures de données de tendance du patient, permettant d'utiliser l'appareil au chevet du patient, pour une surveillance continue.
Avec la dernière technologie d'affichage organique à DEL, l'écran couleur clair et lumineux donne une superbe visibilité dans toutes les conditions d'éclairage, y compris en plein soleil.
Le VM-2160 s'utilise dans de nombreuses applications, tant dans les hôpitaux que dans les ambulances, les cliniques et en chirurgie dentaire, ce qui en fait un équipement extrêmement souple et durable.
Le VM-2160 constitue une solution efficace et 
économique pour la surveillance ponctuelle ou constante du SpO2 et de la fréquence de pouls
Pour des contrôles ponctuels ou pour la surveillance permanente du SpO2 et de la fréquence de pouls

Comprend un capteur en silicone souple de 3ème génération – *d'autres capteurs peuvent être spécifiés

Enregistre et restitue jusqu'à 480 heures de données de tendance

Alarmes de niveau haut et bas réglables

Ensemble VM-2160 standard

VM-2160

Capteur pour doigt en silicone réutilisable pour adulte*

Étui de protection en silicone

Logiciel de visualisation pour PC

Câble de données USB

3 piles AA
* Veuillez choisir entre Capteur souple (adulte ou pédiatrique), Capteur à étui en silicone, Capteur pour oreille et indiquer le choix au moment de la commande. Des capteurs autoclavables sont disponibles.
Surveillance et étude de tendance à long terme
Principales caractéristiques de l'oxymètre de pouls VM-2160 portatif

Les fonctions explicites et ergonomiques permettent une utilisation intuitive

L'écran d'informations en couleur, ainsi que la structure simple des informations, facilite les décisions rapides et une réaction rapide de l'utilisateur dans des situations critiques

Une liaison intelligente des informations et des signaux visuels et acoustiques

La fréquence des signaux de pouls donne des informations sur le niveau de saturation en oxygène

Suppression automatique de l'influence de la lumière ambiante

Indications sur la qualité des signaux

Une manipulation simple et des messages d'erreur simples permettent d'éviter une utilisation incorrecte du VM-2160

20 langues disponibles en option - pour un contrôle opérationnel

Les technologies les plus modernes et les éléments d'économie d'énergie permettent une utilisation continue de l'appareil pendant plusieurs jours

Transfert rapide des données grâce à une interface USB standard

Étui de protection en silicone inclus dans l'emballage

Alimenté par des piles alcalines AA standard
Affichage OLED VM-2160
VM-2160 dans son étui de protection
Capteur souple en silicone pour 
VM-2160. D'autres modèles sont disponibles sur demande
Formats d'affichage
Affichage par défaut
Grand affichage numérique
Affichage de tendance à court terme
Affichage de tendance à long terme
Taille réelle
Capteurs et câbles
Capteur pour doigt 
réutilisable pour adulte
Câble de 1,2 m de longueur
Capteur réutilisable à étui en silicone
Câble de 1,2 m de longueur
Version autoclavable
Capteur réutilisable à étui en silicone autoclavable
Câble de 1,2 m de longueur
Capteur souple en silicone 
réutilisable pour adulte
Câble de 0,3 m de longueur
Capteur souple en silicone 
réutilisable pour adulte
Câble de 1,2 m de longueur
Capteur souple en silicone 
réutilisable pour adulte autoclavable
Câble de 0,3 m de longueur
Capteur souple en silicone 
réutilisable pour adulte autoclavable
Câble de 1,2 m de longueur
Capteur souple en silicone réutilisable pédiatrique
Câble de 0,3 m de longueur
Capteur souple en silicone réutilisable pédiatrique
Câble de 1,2 m de longueur
Versions autoclavables
Capteur souple en silicone 
réutilisable pour adulte autoclavable
câble de 0,3 m de longueur
Capteur souple en silicone 
réutilisable pour adulte autoclavable
câble de 1,2 m de longueur
Capteur souple en silicone réutilisable pédiatrique
Câble de 0,3 m de longueur
Capteur souple en silicone réutilisable pédiatrique
Câble de 1,2 m de longueur
Versions autoclavables
Capteur souple en silicone 
réutilisable pédiatrique autoclavable
Câble de 0,3 m de longueur
Capteur souple en silicone 
réutilisable pédiatrique autoclavable
Câble de 1,2 m de longueur
Capteur pour oreille réutilisable
Câble de 1,2 m de longueur
Câble de rallonge 
pour oxymètre de pouls
Câble de 1,2 m de longueur
Câble de rallonge 
pour oxymètre de pouls
Câble de 2,4 m de longueur
Ruban adhésif en 
micro mousse jetable
Boîte de 24 capteurs
Adulte
Pédiatrique
Bébé
Nouveau-né
Ruban adhésif 
transpore
Boîte de 24 capteurs
Adulte
Pédiatrique
Emplâtre 
jetable
Boîte de 24 capteurs
Adulte
Pédiatrique
Bébé
Néonatal
** Contacter Viamed pour la disponibilité
Logiciel de PC pour oxymètre de pouls puissant
Avec le logiciel de PC pratique pour oxymètre de pouls, toutes les valeurs mesurées, les limites d'alarme sélectionnées et les messages d'alarme peuvent être transférés vers l'ordinateur par l'interface USB. 
Les données peuvent être visualisées sur l'ordinateur et des renseignements sur le patient peuvent être ajoutés. Le logiciel pour PC permet d'effectuer une évaluation statistique de base des données enregistrées.
Options de montage 
et accessoires
Pour VM-2160

Produit hydrofuge

Non rotatif

Résistant aux U.V.

Lavable à 60°C

Fermetures auto-réparables et étanches

Doublure intérieure icrAgard argent

Résistance à l'abrasion et aux déchirures
Grande visibilité et propriétés réfléchissantes
Mallette de transport
Étui de protection 
en silicone
Plaque de montage 
universelle
Remarque : la plaque de montage universelle est nécessaire pour utiliser l'une des options de montage indiquées.
Montage mural en "V" 
Pince de pied de montage en "V"
Petite : largeur de serrage 14 - 25 mm 
Pince de pied de montage en "V"
Grande : largeur de serrage 16 – 40 mm
Pince de rail de montage en "V"
Pince de montage universelle
Étuis de capteurs
Paquet de 12
Étui Posey
Paquet de 12 - 6554
Étui Posey pédiatrique
Paquet de 12 - 6554P
Applications
Le VM-2160 avec capteur pour doigt en silicone convient pour les applications suivantes :
Environnements cliniques
Services de sauvetage et d'urgence
Études du sommeil
Soins à domicile
Surveillance à long terme
Analyse du stress

	Plage de mesures
SpO2
Fréquence du pouls
	0 - 100%
20 - 300 bpm

	Précision
SpO2 (70 - 100%)
Fréquence du pouls
	±2%
± 1 chiffre (≤100 bpm) ± 1% (>100 bpm)

	Spécifications optiques
Émetteur rouge
Émetteur infrarouge
	660 nm, type 3,5 mW
905 nm, type 3,5 mW

	Affichage
Caractéristiques
Date affichée
Témoins
	OLED en couleur, 262 000 couleurs, 128 x 160 pixels
Saturation en oxygène, fréquence de pouls, pléthysmogramme, graphique à barres, tendances à court et long terme
Qualité du signal, amplitude d'impulsion, état des piles, alarme désactivée, détection par capteur, déconnexion du capteur

	Informations sur les tendances
Tendance à court terme
Tendance à long terme
	15 / 30 / 240 minutes
> 480 heures

	Conditions environnementales
Température de fonctionnement
Température de stockage
	-20 - 50°C , 15 - 95% HR, 600 - 1300 hPa
-30 - 70°C, 10 - 95% HR, 600 - 1500 hPa

	Approbations règlementaires
Normes
Sécurité
	CE Classe llb conforme à la MDD 93/42/EEC
BS EN 60601-1:2006, BS EN 60601-1-1:2001
BS EN 60601-1-2:2007, BS EN ISO 9919:2005
Classe II, Type BF

	Assemblage
Construction
Dimensions
Poids
Alimentation électrique
Durée de vie des piles
Interface PC
	IPX2 avec étui en silicone
118 mm (L) x 60 mm (l) x 25 mm (H)
Environ 160 g (avec piles, sans capteur)
3 Piles alcalines AA 
> 2 jours en fonctionnement continu ou environ 5 jours en mode économique
USB 2.0


	VM-2160*
Code à barres EAN-13 (GTIN-13) : 5051826000007
Numéro de nomenclature de l'OTAN : 6515-99-915-8170
	0012160

	* Pack de langues : centre-européennes, comprend : Anglais, Afrikaans, Néerlandais, Français, Allemand, Hongrois, Italien, Polonais, Portugais et Espagnol.

	VM-2160 - Langues scandinaves (Anglais, Danois, Finlandais, Suédois)
VM-2160 - Langues à caractères spéciaux de l'Union Européenne (Anglais, Grec, Russe, Turque)
VM-2160 - Langues asiatiques I (Anglais, Chinois et Chinois traditionnel)
VM-2160 - Langues asiatiques II (Anglais, Japonais et Coréen)
	0012161
0012162
0012163
0012164


	Accessoires supplémentaires disponibles
Étuis de capteurs - pour capteurs à étui en silicone 0014835 et 0014592
Étuis de capteurs Posey - 6554
Étuis pour capteurs Posey - Pédiatriques - 6554P
Étui de protection en silicone 
Mallette de transport
Plaque de montage universelle, Adaptateur en V avec filetage de pied femelle (1/4 - 20)
Plaque murale de montage en ‘V’
Pince de pied de montage en "V" (petite : Largeur de serrage 14 - 25 mm)
Pince de pied de montage en "V" (grande : Largeur de serrage 16 – 40 mm)
Pince de rail de montage en "V"
Pince de pied de montage en "V", horizontale
Pince de montage universelle, avec réglage vertical et horizontal
	0014890
0021013
0021018
0022160
0022178
0022171
0121180
0121181
0121182
0121184
0121197
0121200


	Capteurs et câbles
Capteur pour doigt réutilisable pour adulte - câble de 1,2 m de longueur
Capteur réutilisable à étui en silicone - câble de 1,2 m de longueur
Capteur réutilisable à étui en silicone autoclavable - câble de 1,2 m de longueur
Capteur souple en silicone réutilisable pour adulte - câble de 0,3 m de longueur
Capteur souple en silicone réutilisable pour adulte - câble de 1,2 m de longueur
Capteur souple en silicone réutilisable pour adulte autoclavable - câble de 0,3 m de longueur
Capteur souple en silicone réutilisable pour adulte autoclavable - câble de 1,2m de longueur
Capteur souple en silicone réutilisable pédiatrique - câble de 0,3 m de longueur
Capteur souple en silicone réutilisable pédiatrique - câble de 1,2 m de longueur
Capteur souple en silicone réutilisable pédiatrique autoclavable - câble de 0,3 m de longueur
Capteur souple en silicone réutilisable pédiatrique autoclavable - câble de 1,2 m de longueur
Capteur pour oreille réutilisable - câble de 1,2 m de longueur
Câble de rallonge pour oxymètre de pouls, câble de 1,2 m de longueur (XT6500)
Câble de rallonge pour oxymètre de pouls, câble de 2,4 m de longueur (XT6501)
Ruban adhésif en micro mousse jetable - Boîte de 24 - Adulte
Ruban adhésif en micro mousse jetable - Boîte de 24 - Pédiatrique
Ruban adhésif en micro mousse jetable - Boîte de 24 - Bébé
Ruban adhésif en micro mousse jetable - Boîte de 24 - Nouveau-né
Ruban adhésif Transpore jetable - Boîte de 24 - Adulte
Ruban adhésif Transpore jetable - Boîte de 24 - Pédiatrique
Emplâtre jetable - Boîte de 24 - Adulte
Emplâtre jetable - Boîte de 24 - Pédiatrique
Emplâtre jetable - Boîte de 24 - Bébé
Emplâtre jetable - Boîte de 24 - Nouveau-né
	0014650
0014835
0014592
0014755
0014750
0014595
0014590
0014756
0014751
0014596
0014591
0014825
0014895
0014896
0014985
0014986
0014987
0014988
0014989
0014990
0014993
0014994
0014995
0014996


* conformément aux normes ISO 9919:2005.
N.B. La plaque de montage universelle est nécessaire pour utiliser l'une des options de montage indiquées ci-dessus.
Les spécifications sont susceptibles de modifications.
Distribué par :
Référence : 0092171
Date : 04/14
