| OEM sensor | Compatible sensor | For use with OEM equipment |
| --- | --- | --- |
| 4-072214-00 | 0110045 R-45V or 0110416 MAX-16 | Puritan Bennett ventilators: 700 Series, 840 |
| G-062010-00 | 0110045 R-45V or 0110416 MAX-16 | Puritan Bennett ventilators: 700 Series, 840 |
| G-062009-00 | 0110045 R-45V or 0110416 MAX-16 | Puritan Bennett ventilators: 700 Series, 840 |
| 10097559 | 0110435 MAX-250TM | Puritan Bennett ventilators: 740, 760, 840 |