PHYSIO-PORT DUO:

System Standards:

DIN EN 60601-1 (2nd & 3rd edition)

DIN EN 60601-1-2

DIN EN 60601-1-6

DIN EN 60601-1-11

Software Standards:

DIN EN 62304

BP Measurements Standards:

DIN EN 1060-3

DIN EN 60601-2-30, 80601-2-30

DIN EN ISO 81060-2

SpO2 Measurements Standards:

DIN EN ISO 80601-2-61

SpO2 Sensor Standards:

DIN EN ISO 10993-1

DIN EN ISO 10993-5

DIN EN ISO 10993-10

NIBP 2020UP

System Standards:

DIN EN 60601-1 (2nd & 3rd edition)

DIN EN 60601-1-2

DIN EN 60601-1-6

BP Measurements Standards:

DIN EN 1060-3

DIN EN 60601-2-30, 80601-2-30

DIN EN ISO 81060-2

SpO2 Measurements Standards:

DIN EN ISO 80601-2-61

SpO2 Sensor Standards:

DIN EN ISO 10993-1

DIN EN ISO 10993-5

DIN EN ISO 10993-10