Specification comparison between

VM-2160 & VM-2160 SMARTsat

|  |  | VM-2160 SMARTsat (0012165) | VM-2160 (0012160) |
| --- | --- | --- | --- |
| Motion tolerant |  | YES | NO |
| Measurement range | SpO2 | 0 – 100% | 0 – 100% |
|  | Pulse rate | 20 – 300 bpm | 20 – 300 bpm |
|  | Perfusion | - – 20% (no motion) | 0.2 – 20% (no motion) |
| Accuracy | SpO2 | 60 – 100% +/- 2 Arms (no motion) | 70 – 100% +/- 2% |
|  |  | 60 – 100% +/- 3 Arms (motion conditions) |  |
|  |  | 60 – 100% +/- 2 Arms (low perfusion, no motion) |  |
|  | Pulse rate | 20 – 300 bpm +/- 2 bpm (no motion) | +/- 1 digit (<100 bpm), +/- 1% (>100 bpm) |