## Viamed Sensors - BPM
DMR - Product Identification
|  |  | Sensor style | [8 empty] | Comments
Sensor type | BPM Article No. | Viamed Article No | Finger clip SoftFlap | Rubber Boot SoftCap | WRAP sensor | EAR sensor | Disposable Adult | Disposable Pediatrics | Disposable Infants | Disposable Neonates | Compatibility
8-AF | 1020131202 | 0014985 |  |  |  |  | x |  |  |  | ChipOx | Foam
8-PF | 1020131205 | 0014986 | [5 empty] | x |  |  | ChipOx
8-IF | 1020131208 | 0014987 | [6 empty] | x |  | ChipOx
8-NF | 1020131210 | 0014988 | [7 empty] | x | ChipOx
8-AT | 1020131203 | 0014989 |  |  |  |  | x |  |  |  | ChipOx | Transpore
8-PT | 1020131206 | 0014990 | [5 empty] | x |  |  | ChipOx
8-AP | 1020131204 | 0014993 |  |  |  |  | x |  |  |  | ChipOx | Plaster
8-PP | 1020131207 | 0014994 | [5 empty] | x |  |  | ChipOx
8-IP | 1020131209 | 0014995 | [6 empty] | x |  | ChipOx
8-NP | 1020131211 | 0014996 | [7 empty] | x | ChipOx
10-AP-VM | 6020131204 | 0015010 |  |  |  |  | x |  |  |  | SMARTsat | Plaster
10-PP-VM | 6020131207 | 0015011 | [5 empty] | x |  |  | SMARTsat
10-IP-VM | 6020131209 | 0015012 | [6 empty] | x |  | SMARTsat
10-NP-VM | 6020131211 | 0015013 | [7 empty] | x | SMARTsat
SF6500VM | 1020132200 | 0014650 | x | [7 empty] | ChipOx
SF7500VM | 6020132012 | 0014651 | x | [7 empty] | SMARTsat
SC6500VM | 1020132245 | 0014750 |  | x | [6 empty] | ChipOx | Large housing
SC6501VM | 1020132301 | 0014755 |  | x | [6 empty] | ChipOx | Large housing
SCA6500VM | 3020132142 | 0014590 |  | x | [6 empty] | ChipOx | Large housing, autoclavable
SC7500VM | 6020132014 | 0014752 |  | x | [6 empty] | SMARTsat | Large housing
SC7500-LVM | 6020132030 | 0014760 |  | x | [6 empty] | SMARTsat | Large housing, Length 1.8m
SCM7500VM | 6020132025 | 0014754 |  | x | [6 empty] | SMARTsat | Medium housing
SCP6500VM | 1020132302 | 0014751 |  | x | [6 empty] | ChipOx | Small housing
SCP7500VM | 6020132305 | 0014753 |  | x | [6 empty] | SMARTsat | Small housing
SCP6500VM | 1020132302 | 0014751 |  | x | [6 empty] | ChipOx | Small housing
SCPA6500VM | 3020132143 | 0014591 |  | x | [6 empty] | ChipOx | Small housing, autoclavable
W6500VM | 2020132008 | 0014835 |  |  | x | [5 empty] | ChipOx
WA6500VM | 5020132008 | 0014592 |  |  | x | [5 empty] | ChipOx | autoclavable
W7500VM | 6020132016 | 0014851 |  |  | x | [5 empty] | SMARTsat
EP6500VM | 1020132263 | 0014825 |  |  |  | x |  |  |  |  | ChipOx
EP7500VM | 6020132264 | 0014850 |  |  |  | x |  |  |  |  | SMARTsat
1-AF | 1020131122 | 0014901 |  |  |  |  | x |  |  |  | Nellcor | Foam
1-AP | 1020131124 | 0014909 |  |  |  |  | x |  |  |  | Nellcor | Plaster
1-AT | 1020131123 | 0014905 |  |  |  |  | x |  |  |  | Nellcor | Transpore
1-IF | 1020131128 | 0014903 | [6 empty] | x |  | Nellcor | Foam
1-IP | 1020131129 | 0014911 | [6 empty] | x |  | Nellcor | Plaster
1-NF | 1020131130 | 0014904 | [7 empty] | x | Nellcor | Foam
1-NP | 1020131131 | 0014912 | [7 empty] | x | Nellcor | Plaster
1-PF | 1020131125 | 0014902 | [5 empty] | x |  |  | Nellcor | Foam
1-PP | 1020131127 | 0014910 | [5 empty] | x |  |  | Nellcor | Plaster
1-PT | 1020131126 | 0014906 | [5 empty] | x |  |  | Nellcor | Transpore
2-AF | 1020131132 | 0014913 |  |  |  |  | x |  |  |  | Ohmeda | Foam
2-AP | 1020131134 | 0014921 |  |  |  |  | x |  |  |  | Ohmeda | Plaster
2-AT | 1020131133 | 0014917 |  |  |  |  | x |  |  |  | Ohmeda | Transpore
2-IF | 1020131138 | 0014915 | [6 empty] | x |  | Ohmeda | Foam
2-IP | 1020131139 | 0014923 | [6 empty] | x |  | Ohmeda | Plaster
2-NF | 1020131140 | 0014916 | [7 empty] | x | Ohmeda | Foam
2-NP | 1020131141 | 0014924 | [7 empty] | x | Ohmeda | Plaster
2-PF | 1020131135 | 0014914 | [5 empty] | x |  |  | Ohmeda | Foam
2-PP | 1020131137 | 0014922 | [5 empty] | x |  |  | Ohmeda | Plaster
2-PT | 1020131136 | 0014918 | [5 empty] | x |  |  | Ohmeda | Transpore
3-AF | 1020131142 | 0014925 |  |  |  |  | x |  |  |  | Datex | Foam
3-AP | 1020131144 | 0014933 |  |  |  |  | x |  |  |  | Datex | Plaster
3-AT | 1020131143 | 0014929 |  |  |  |  | x |  |  |  | Datex | Transpore
3-IF | 1020131148 | 0014927 | [6 empty] | x |  | Datex | Foam
3-IP | 1020131149 | 0014935 | [6 empty] | x |  | Datex | Plaster
3-NF | 1020131150 | 0014928 | [7 empty] | x | Datex | Foam
3-NP | 1020131151 | 0014936 | [7 empty] | x | Datex | Plaster
3-PF | 1020131145 | 0014926 | [5 empty] | x |  |  | Datex | Foam
3-PP | 1020131147 | 0014934 | [5 empty] | x |  |  | Datex | Plaster
3-PT | 1020131146 | 0014930 | [5 empty] | x |  |  | Datex | Transpore
4-AF | 1020131152 | 0014937 |  |  |  |  | x |  |  |  | CSI | Foam
4-AP | 1020131154 | 0014945 |  |  |  |  | x |  |  |  | CSI | Plaster
4-AT | 1020131153 | 0014941 |  |  |  |  | x |  |  |  | CSI | Transpore
4-IF | 1020131158 | 0014939 | [6 empty] | x |  | CSI | Foam
4-IP | 1020131159 | 0014947 | [6 empty] | x |  | CSI | Plaster
4-NF | 1020131160 | 0014940 | [7 empty] | x | CSI | Foam
4-NP | 1020131161 | 0014948 | [7 empty] | x | CSI | Plaster
4-PF | 1020131155 | 0014938 | [5 empty] | x |  |  | CSI | Foam
4-PP | 1020131157 | 0014946 | [5 empty] | x |  |  | CSI | Plaster
4-PT | 1020131156 | 0014942 | [5 empty] | x |  |  | CSI | Transpore
5-AF | 1020131162 | 0014949 |  |  |  |  | x |  |  |  | BCI | Foam
5-AP | 1020131164 | 0014957 |  |  |  |  | x |  |  |  | BCI | Plaster
5-AT | 1020131163 | 0014953 |  |  |  |  | x |  |  |  | BCI | Transpore
5-IF | 1020131168 | 0014951 | [6 empty] | x |  | BCI | Foam
5-IP | 1020131169 | 0014959 | [6 empty] | x |  | BCI | Plaster
5-NF | 1020131170 | 0014952 | [7 empty] | x | BCI | Foam
5-NP | 1020131171 | 0014960 | [7 empty] | x | BCI | Plaster
5-PF | 1020131165 | 0014950 | [5 empty] | x |  |  | BCI | Foam
5-PP | 1020131167 | 0014958 | [5 empty] | x |  |  | BCI | Plaster
5-PT | 1020131166 | 0014954 | [5 empty] | x |  |  | BCI | Transpore
6-AF | 1020131172 | 0014961 |  |  |  |  | x |  |  |  | Novametrix | Foam
6-AP | 1020131174 | 0014969 |  |  |  |  | x |  |  |  | Novametrix | Plaster
6-AT | 1020131173 | 0014965 |  |  |  |  | x |  |  |  | Novametrix | Transpore
6-IF | 1020131178 | 0014963 | [6 empty] | x |  | Novametrix | Foam
6-IP | 1020131179 | 0014971 | [6 empty] | x |  | Novametrix | Plaster
6-NF | 1020131180 | 0014964 | [7 empty] | x | Novametrix | Foam
6-NP | 1020131181 | 0014972 | [7 empty] | x | Novametrix | Plaster
6-PF | 1020131175 | 0014962 | [5 empty] | x |  |  | Novametrix | Foam
6-PP | 1020131177 | 0014970 | [5 empty] | x |  |  | Novametrix | Plaster
6-PT | 1020131176 | 0014966 | [5 empty] | x |  |  | Novametrix | Transpore
7-AF | 1020131182 | 0014973 |  |  |  |  | x |  |  |  | Nonin | Foam
7-AP | 1020131184 | 0014981 |  |  |  |  | x |  |  |  | Nonin | Plaster
7-AT | 1020131183 | 0014977 |  |  |  |  | x |  |  |  | Nonin | Transpore
7-IF | 1020131188 | 0014975 | [6 empty] | x |  | Nonin | Foam
7-IP | 1020131189 | 0014983 | [6 empty] | x |  | Nonin | Plaster
7-NF | 1020131190 | 0014976 | [7 empty] | x | Nonin | Foam
7-NP | 1020131191 | 0014984 | [7 empty] | x | Nonin | Plaster
7-PF | 1020131185 | 0014974 | [5 empty] | x |  |  | Nonin | Foam
7-PP | 1020131187 | 0014982 | [5 empty] | x |  |  | Nonin | Plaster
7-PT | 1020131186 | 0014978 | [5 empty] | x |  |  | Nonin | Transpore
SF4001VM | 1020132179 | 0014601 | x | [7 empty] | Nellcor
SF4002VM | 1020132180 | 0014602 | x | [7 empty] | Nellcor
SF4006VM | 1020132181 | 0014603 | x | [7 empty] | HP/Philips
SF4007VM | 1020132182 | 0014604 | x | [7 empty] | HP/Philips
SF4008VM | 6020132182 | 0014623 | x | [7 empty] | HP/Philips
SF4011VM | 1020132183 | 0014605 | x | [7 empty] | Datex/Ohmeda
SF4012VM | 1020132184 | 0014606 | x | [7 empty] | Datex/Ohmeda
SF4013VM | 4020132005 | 0014625 | x | [7 empty] | GE/Datex
SF4016VM | 1020132185 | 0014607 | x | [7 empty] | Ohmeda
SF4017VM | 1020132186 | 0014608 | x | [7 empty] | Ohmeda
SF4021VM | 1020132187 | 0014609 | x | [7 empty] | BCI
SF4026VM | 1020132188 | 0014610 | x | [7 empty] | Nonin
SF4036VM | 1020132189 | 0014611 | x | [7 empty] | CSI
SF4037VM | 1020132190 | 0014612 | x | [7 empty] | CSI
SF4041VM | 1020132191 | 0014613 | x | [7 empty] | Novametrix
SF4046VM | 1020132192 | 0014614 | x | [7 empty] | Nihon-Kohden
SF4047VM | 1020132193 | 0014615 | x | [7 empty] | Nihon-Kohden
SF4061VM | 1020132195 | 0014617 | x | [7 empty] | Datascope
SF4062VM | 1020132196 | 0014618 | x | [7 empty] | Datascope
SF4076VM | 1020132199 | 0014621 | x | [7 empty] | Palco
SC4001VM | 1020132223 | 0014701 |  | x | [6 empty] | Nellcor
SC4001VMP | 2020132004 | 0014740 |  | x | [6 empty] | Nellcor
SC4002VM | 1020132224 | 0014702 |  | x | [6 empty] | Nellcor
SC4006VM | 1020132225 | 0014703 |  | x | [6 empty] | HP/Philips
SC4007VM | 1020132226 | 0014704 |  | x | [6 empty] | HP/Philips
SC4008VM | 4020132067 | 0014223 |  | x | [6 empty] | HP/Philips
SC4011VM | 1020132227 | 0014705 |  | x | [6 empty] | Datex
SC4012VM | 1020132228 | 0014706 |  | x | [6 empty] | Datex
SC4013VM | 4020132001 | 0014725 |  | x | [6 empty] | GE/Datex
SC4016VM | 1020132229 | 0014707 |  | x | [6 empty] | Ohmeda
SC4017VM | 1020132230 | 0014708 |  | x | [6 empty] | Ohmeda
SC4021VM | 1020132231 | 0014709 |  | x | [6 empty] | BCI
SC4026VM | 1020132232 | 0014710 |  | x | [6 empty] | Nonin
SC4031VM | 1020132244 | 0014722 |  | x | [6 empty] | Minolta
SC4036VM | 1020132233 | 0014711 |  | x | [6 empty] | CSI
SC4037VM | 1020132234 | 0014712 |  | x | [6 empty] | CSI
SC4041VM | 1020132235 | 0014713 |  | x | [6 empty] | Novametrix
SC4046VM | 1020132236 | 0014714 |  | x | [6 empty] | Nihon-Kohden
SC4047VM | 1020132237 | 0014715 |  | x | [6 empty] | Nihon-Kohden
SC4051VM | 1020132238 | 0014716 |  | x | [6 empty] | Masimo
SC4061VM | 1020132239 | 0014717 |  | x | [6 empty] | Datascope
SC4062VM | 1020132240 | 0014718 |  | x | [6 empty] | Datascope
SC4066VM | 1020132241 | 0014719 |  | x | [6 empty] | Spacelabs
SC4071VM | 1020132242 | 0014720 |  | x | [6 empty] | Sensormedics
SC4076VM | 1020132243 | 0014721 |  | x | [6 empty] | Palco
SCA4007VM | 5020132067 | 0014204 |  | x | [6 empty] | HP/Philips | autoclavable
SCP4001VM | 2020132060 | 0014761 |  | x | [6 empty] | Nellcor | small housing
SCP4001VMP | 2020132080 | 0014790 |  | x | [6 empty] | Nellcor | small housing
SCP4002VM | 2020132061 | 0014762 |  | x | [6 empty] | Nellcor | small housing
SCP4006VM | 2020132082 | 0014763 |  | x | [6 empty] | HP/Philips | small housing
SCP4007VM | 2020132083 | 0014764 |  | x | [6 empty] | HP/Philips | small housing
SCP4008VM | 4020132105 | 0014283 |  | x | [6 empty] | HP/Philips | small housing
SCP4011VM | 2020132084 | 0014765 |  | x | [6 empty] | Datex | small housing
SCP4012VM | 2020132085 | 0014766 |  | x | [6 empty] | Datex | small housing
SCP4013VM | 5020132139 | 0014785 |  | x | [6 empty] | GE/Datex | small housing
SCP4016VM | 2020132086 | 0014767 |  | x | [6 empty] | Ohmeda | small housing
SCP4017VM | 2020132087 | 0014768 |  | x | [6 empty] | Ohmeda | small housing
SCP4021VM | 2020132088 | 0014769 |  | x | [6 empty] | BCI | small housing
SCP4026VM | 2020132089 | 0014770 |  | x | [6 empty] | Nonin | small housing
SCP4031VM | 2020132101 | 0014782 |  | x | [6 empty] | Minolta | small housing
SCP4036VM | 2020132090 | 0014771 |  | x | [6 empty] | CSI | small housing
SCP4037VM | 2020132091 | 0014772 |  | x | [6 empty] | CSI | small housing
SCP4041VM | 2020132092 | 0014773 |  | x | [6 empty] | Novametrix | small housing
SCP4046VM | 2020132093 | 0014774 |  | x | [6 empty] | Nihon-Kohden | small housing
SCP4047VM | 2020132094 | 0014775 |  | x | [6 empty] | Nihon-Kohden | small housing
SCP4051VM | 2020132095 | 0014776 |  | x | [6 empty] | Masimo | small housing
SCP4061VM | 2020132096 | 0014777 |  | x | [6 empty] | Datascope | small housing
SCP4062VM | 2020132097 | 0014778 |  | x | [6 empty] | Datascope | small housing
SCP4066VM | 2020132098 | 0014779 |  | x | [6 empty] | Spacelabs | small housing
SCP4071VM | 2020132099 | 0014780 |  | x | [6 empty] | Sensormedics | small housing
SCP4076VM | 2020132100 | 0014781 |  | x | [6 empty] | Palco | small housing
SCPA4007VM | 5020132105 | 0014264 |  | x | [6 empty] | HP/Philips | small housing, autoclavable
W4001VM | 2020132081 | 0014820 |  |  | x | [5 empty] | Nellcor
W4002VM | 2020132114 | 0014822 |  |  | x | [5 empty] | Nellcor
W4006VM | 2020132115 | 0014823 |  |  | x | [5 empty] | HP/Philips
W4007VM | 2020132123 | 0014824 |  |  | x | [5 empty] | HP/Philips
W4011VM | 2020132103 | 0014826 |  |  | x | [5 empty] | Datex
W4012VM | 2020132107 | 0014827 |  |  | x | [5 empty] | Datex
W4013VM | 5020132142 | 0014848 |  |  | x | [5 empty] | GE/Datex
W4017VM | 2020132121 | 0014829 |  |  | x | [5 empty] | Ohmeda
W4021VM | 2020132122 | 0014830 |  |  | x | [5 empty] | BCI
W4026VM | 2020132106 | 0014831 |  |  | x | [5 empty] | Nonin
W4031VM | 2020132113 | 0014832 |  |  | x | [5 empty] | Minolta
W4036VM | 2020132124 | 0014833 |  |  | x | [5 empty] | CSI
W4037VM | 2020132125 | 0014834 |  |  | x | [5 empty] | CSI
W4041VM | 2020132104 | 0014836 |  |  | x | [5 empty] | Novametrix
W4046VM | 2020132118 | 0014837 |  |  | x | [5 empty] | Nihon-Kohden
W4047VM | 2020132119 | 0014838 |  |  | x | [5 empty] | Nihon-Kohden
W4051VM | 2020132120 | 0014839 |  |  | x | [5 empty] | Masimo
W4061VM | 2020132105 | 0014840 |  |  | x | [5 empty] | Datascope
W4062VM | 2020132109 | 0014841 |  |  | x | [5 empty] | Datascope
W4066VM | 2020132110 | 0014842 |  |  | x | [5 empty] | Spacelabs
W4071VM | 2020132111 | 0014843 |  |  | x | [5 empty] | Sensormedics
W4076VM | 2020132112 | 0014844 |  |  | x | [5 empty] | Palco
WA4007VM | 5020132123 | 0014324 |  |  | x | [5 empty] | HP/Philips | autoclavable
WA4008VM | 6020132123 | 0014325 |  |  | x | [5 empty] | HP/Philips | autoclavable
EC4013VM | 6020132001 | 0014816 |  |  |  | x |  |  |  |  | GE/Datex
EP4001VM | 1020132255 | 0014801 |  |  |  | x |  |  |  |  | Nellcor
EP4007VM | 1020132256 | 0014802 |  |  |  | x |  |  |  |  | HP/Philips
EP4008VM | 6020132256 | 0014808 |  |  |  | x |  |  |  |  | HP/Philips
EP4011VM | 1020132257 | 0014803 |  |  |  | x |  |  |  |  | Datex
EP4012VM | 1020132258 | 0014804 |  |  |  | x |  |  |  |  | Datex
EP4016VM | 1020132259 | 0014805 |  |  |  | x |  |  |  |  | Ohmeda
EP4046VM | 1020132260 | 0014806 |  |  |  | x |  |  |  |  | Nihon-Kohden
EP4047VM | 1020132261 | 0014807 |  |  |  | x |  |  |  |  | Nihon-Kohden
VE6500VM | 5020132009 | 0015000 | [8 empty] | ChipOx | Veterinary sensor
VY6500VM | 6020632002 | 0015002 | [8 empty] | ChipOx | Veterinary sensor
XT6500VM | 1020132288 | 0014895 | [9 empty] | Extension cable
XT6501VM | 1020132296 | 0014896 | [9 empty] | Extension cable
XT4800VM | 1020132279 | 0014850 | [8 empty] | Nellcor | Extension cable
XT4801VM | 1020132280 | 0014851 | [8 empty] | Nellcor | Extension cable
XT4810VM | 1020132281 | 0014852 | [8 empty] | HP/Philips | Extension cable
XT4811VM | 1020132282 | 0014853 | [8 empty] | HP/Philips | Extension cable
XT4821VM | 1020132283 | 0014854 | [8 empty] | Datex | Extension cable
XT4826VM | 1020132284 | 0014855 | [8 empty] | Ohmeda | Extension cable
XT4831VM | 1020132285 | 0014856 | [8 empty] | BCI | Extension cable
XT4836VM | 1020132286 | 0014857 | [8 empty] | Nonin | Extension cable
XT4871VM | 1020132287 | 0014858 | [8 empty] | Masimo | Extension cable
XT4876VM | 1020132289 | 0014859 | [8 empty] | GE | Extension cable
XT4877VM | 1020132290 | 0014860 | [8 empty] | GE | Extension cable
XT4901VM | 1020132291 | 0014861 | [8 empty] | Dräger | Extension cable