| From JFD |  |  | Derived tolerance from 1.000 Bar ref. | VST tolerance values 1013 mbar, 25°C dry ambient air |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bar pO2 | Min | Max pO2 |  |  |  |
| 0.100 |  |  |  | < 3% | <5 % |
| 0.209 | -4 | +4 | +/- 1.91 % |  |  |
| 1.000 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.500 | -15 | +15 | +/- 1.00 % |  |  |
| 2.000 | -40 | 40 | +/- 2.00 % |  |  |
| 2.300 | -100 | +100 | +/- 4.35 % |  |  |
| 2.500 |  |  |  |  |  |