## Übersicht
Die Abhängigkeit des Sensorsignals von der Temperatur
Wenn die Werte zwischen den roten Linien liegen, entsprechen die Sensoren der Spezifikation.
(= 5% zwischen +25 und + 40°C und 5% zwischen 0 und 50°C)
Sensoren | Messungen: | Grafik | Die roten Linien beziehen sich für die Temperaturmessung auf den Wert bei 25°C (Messpunkt 4). | Nur Zwischenspeicher! Daten nicht löschen | [5 empty] | Sensor2!E | Luftwert
anzeigen
[6 empty] | SensorNummern |  | Sensor2 | Temperatur | Luftwert | x | min | max
Sensor2
Sensor 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | Sensor1 | Sensor2!B | 49.4185 | 8.0988 | 0 | 25 | 13
[5 empty] | U | 2 | Sensor2 |  | 44.8736 | 8.1093 | 1 | 25 | 13
Sensor 2 |  |  |  |  | 18 | 3 | Sensor3 | Tabellen- | 40.1023 | 8.1924
[6 empty] | 4 | Sensor4 | werte | 35.3805 | 8.2451
Sensor 3 | [5 empty] | 5 | Sensor5 | 25 | 30.4652 | 8.2455
[6 empty] | 6 | Sensor6 | 26 | 25.4675 | 8.3172
Sensor 4 | [5 empty] | 7 | Sensor7 | 27 | 20.4929 | 8.4056
[6 empty] | 8 | Sensor8 | 28 | 15.5777 | 8.2841
Sensor 5 | [5 empty] | 9 | Sensor9 | 29 | 10.6842 | 8.1602
[6 empty] | 10 | Sensor10 | 30 | 5.6207 | 8.1387
Sensor 6 | [5 empty] | 11 | Sensor11 | 31 | 0.65634 | 8.0334
[6 empty] | 12 | Sensor12 | 32 | #N/A | #N/A
Sensor 7 | [5 empty] | 13 | Sensor13 | 33 | #N/A | #N/A
[6 empty] | 14 | Sensor14 | 34 | #N/A | #N/A
Sensor 8 | [5 empty] | 15 | Sensor15 | 35 | #N/A | #N/A
[6 empty] | 16 | Sensor16 | 36 | #N/A | #N/A
Sensor 9 | [7 empty] | 37 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 38 | #N/A | #N/A
Sensor 10 | [7 empty] | 39 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 40 | #N/A | #N/A
Sensor 11 | [7 empty] | 41 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 42 | #N/A | #N/A
Sensor 12 | [7 empty] | 43 | #N/A | #N/A | erlaubte Signaländerung während Temperaturänderung:
[8 empty] | 44 | #N/A | #N/A
Sensor 13 | [7 empty] | 45 | #N/A | #N/A | betrifft Messung | 0 | 8.6574 | 0 | 7.8328
[8 empty] | 46 | #N/A | #N/A |  | 25 | 8.6574 | 25 | 7.8328
Sensor 14 | [7 empty] | 47 | #N/A | #N/A |  | 25 | 8.6574 | 25 | 7.8328
[8 empty] | 48 | #N/A | #N/A |  | 40 | 8.6574 | 40 | 7.8328
Sensor 15 | [7 empty] | 49 | #N/A | #N/A |  | 40 | 8.6574 | 40 | 7.8328
[8 empty] | 50 | #N/A | #N/A |  | 55 | 8.6574 | 55 | 7.8328
Sensor 16 | [7 empty] | 51 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 52 | #N/A | #N/A
Spezifikation auf Tabellenblatt "Spezifikation" eintragen. | [7 empty] | 53 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 54 | #N/A | #N/A | Die Abhängigkeit von der Temperatur wurde noch nicht untersucht.
[8 empty] | 55 | #N/A | #N/A | Die Sensoren entsprechen der geforderten Spezifikation: (= 5% zwischen +25 und + 40°C und 5% zwischen 0 und 50°C)
[8 empty] | 56 | #N/A | #N/A | Sensoren entsprechen nicht der Spezifikation
[8 empty] | 57 | #N/A | #N/A | Sensoren entsprechen nur teilweise der Spezifikation
[8 empty] | 58 | #N/A | #N/A | Beurteilung:
[8 empty] | 59 | #N/A | #N/A | Sensoren entsprechen der Spezifikation
[8 empty] | 60 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 61 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 62 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 63 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 64 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 65 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 66 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 67 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 68 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 69 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 70 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 71 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 72 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 73 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 74 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 75 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 76 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 77 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 78 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 79 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 80 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 81 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 82 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 83 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 84 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 85 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 86 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 87 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 88 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 89 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 90 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 91 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 92 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 93 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 94 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 95 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 96 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 97 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 98 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 99 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 100 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 101 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 102 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 103 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 104 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 105 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 106 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 107 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 108 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 109 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 110 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 111 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 112 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 113 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 114 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 115 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 116 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 117 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 118 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 119 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 120 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 121 | #N/A | #N/A
122
123
124
125
Grafik anzeigen
Grafik anzeigen
Grafik anzeigen
Grafik anzeigen
Grafik anzeigen
Grafik anzeigen
Grafik anzeigen
Grafik anzeigen
Grafik anzeigen
Grafik anzeigen
Grafik anzeigen
Grafik anzeigen
Grafik anzeigen
Grafik anzeigen
Grafik anzeigen
Grafik anzeigen

## Spezifikation
Geforderte Parameter
Einheiten
| Luftwertbereich | 25 | to | 38 | mV | [mV]
|  |  | to |  | mA | [mA]
| Tempereratureffekt | range 1 | 0.05 | 5
|  | range 2 | 0.05 | 5

## Sensor1
Folgende Daten sind nur Zwischenspeicher
| Sensor |  | hergestellt am |  |  |  |  | nichts daran ändern!
|  | Untersuchungsbeginn: | [5 empty] | Datenspeicher
[8 empty] | SensorNr. | Sensor 1
|  | Kommentar: | [5 empty] | HerstDatum
Untersuchung
Beginn:
Ende:
[8 empty] | Navition Nr. | 01-00-0030
KommentarAnfang
[8 empty] | KommentarEnde | bitte einfügen
| Messbedingungen |  | Ergebnisse | Rohdaten |  |  |  | output in ambient air |  | 25
|  |  | (bereits auf 1013 mbar umgerechnet) |  |  | to | 38
Temperatur | Feuchte | Druck | Luftwert | Luftwert | max linearity error |  | #REF!
[°C] | [r.h.] | [mbar] | [mV] | [mV] | max response time |  | #REF!
49.4185 |  | 1005.8396 | 64.0973 | 0.063644
44.8736 |  | 1005.9844 | 50.9498 | 0.050597 | max zero offset voltage |  | #REF!
40.1023 |  | 1006.0559 | 67.3385 | 0.066877
35.3805 |  | 1005.9729 | 55.1165 | 0.054734 | output in 100% O2 |  | 0
30.4652 |  | 1005.9293 | 8.5216 | 0.0084621 |  | to | 0
25.4675 |  | 1006.4581 | 8.5726 | 0.0085173
20.4929 |  | 1006.9288 | 8.6439 | 0.0085921
15.5777 |  | 1007.0014 | 8.5113 | 0.0084609
10.6842 |  | 1007.3671 | 8.377 | 0.0083304
5.6207 |  | 1007.3652 | 8.3383 | 0.008292
0.65634 |  | 1007.3631 | 8.2211 | 0.0081754

## Sensor2
Folgende Daten sind nur Zwischenspeicher
| Sensor |  | hergestellt am |  |  |  |  | nichts daran ändern!
|  | Untersuchungsbeginn: | [5 empty] | Datenspeicher
[8 empty] | SensorNr. | Sensor2
|  | Kommentar: | [5 empty] | HerstDatum
Untersuchung
Beginn:
Ende:
[8 empty] | Navition Nr. | 01-00-0030
KommentarAnfang
[8 empty] | KommentarEnde | bitte einfügen
| Messbedingungen |  | Ergebnisse | Rohdaten |  |  |  | output in ambient air |  | 25
|  |  | (bereits auf 1013 mbar umgerechnet) |  |  | to | 38
Temperatur | Feuchte | Druck | Luftwert | Luftwert | max linearity error |  | #REF!
[°C] | [r.h.] | [mbar] | [mV] | [mV] | max response time |  | #REF!
49.4185 |  | 1005.8396 | 8.0988 | 0.0080415
44.8736 |  | 1005.9844 | 8.1093 | 0.0080531 | max zero offset voltage |  | #REF!
40.1023 |  | 1006.0559 | 8.1924 | 0.0081362
35.3805 |  | 1005.9729 | 8.2451 | 0.0081879 | output in 100% O2 |  | 0
30.4652 |  | 1005.9293 | 8.2455 | 0.0081879 |  | to | 0
25.4675 |  | 1006.4581 | 8.3172 | 0.0082635
20.4929 |  | 1006.9288 | 8.4056 | 0.0083552
15.5777 |  | 1007.0014 | 8.2841 | 0.008235
10.6842 |  | 1007.3671 | 8.1602 | 0.0081149
5.6207 |  | 1007.3652 | 8.1387 | 0.0080934
0.65634 |  | 1007.3631 | 8.0334 | 0.0079887

## Sensor3
Folgende Daten sind nur Zwischenspeicher
| Sensor |  | hergestellt am |  |  |  |  | nichts daran ändern!
|  | Untersuchungsbeginn: | [5 empty] | Datenspeicher
[8 empty] | SensorNr. | Sensor 3
|  | Kommentar: | [5 empty] | HerstDatum
Untersuchung
Beginn:
Ende:
[8 empty] | Navition Nr. | 01-00-0030
KommentarAnfang
[8 empty] | KommentarEnde | bitte einfügen
| Messbedingungen |  | Ergebnisse | Rohdaten |  |  |  | output in ambient air |  | 25
|  |  | (bereits auf 1013 mbar umgerechnet) |  |  | to | 38
Temperatur | Feuchte | Druck | Luftwert | Luftwert | max linearity error |  | #REF!
[°C] | [r.h.] | [mbar] | [mV] | [mV] | max response time |  | #REF!
49.4185 |  | 1005.8396 | 8.4347 | 0.0083751
44.8736 |  | 1005.9844 | 8.4552 | 0.0083967 | max zero offset voltage |  | #REF!
40.1023 |  | 1006.0559 | 8.4993 | 0.008441
35.3805 |  | 1005.9729 | 8.5349 | 0.0084757 | output in 100% O2 |  | 0
30.4652 |  | 1005.9293 | 8.579 | 0.0085191 |  | to | 0
25.4675 |  | 1006.4581 | 8.6449 | 0.008589
20.4929 |  | 1006.9288 | 8.7329 | 0.0086806
15.5777 |  | 1007.0014 | 8.5857 | 0.0085349
10.6842 |  | 1007.3671 | 8.4521 | 0.0084051
5.6207 |  | 1007.3652 | 8.4244 | 0.0083775
0.65634 |  | 1007.3631 | 8.3225 | 0.0082761

## Sensor4
Folgende Daten sind nur Zwischenspeicher
| Sensor |  | hergestellt am |  |  |  |  | nichts daran ändern!
|  | Untersuchungsbeginn: | [5 empty] | Datenspeicher
[8 empty] | SensorNr. | Sensor 4
|  | Kommentar: | [5 empty] | HerstDatum
Untersuchung
Beginn:
Ende:
[8 empty] | Navition Nr. | 01-00-0030
KommentarAnfang
[8 empty] | KommentarEnde | bitte einfügen
| Messbedingungen |  | Ergebnisse | Rohdaten |  |  |  | output in ambient air |  | 25
|  |  | (bereits auf 1013 mbar umgerechnet) |  |  | to | 38
Temperatur | Feuchte | Druck | Luftwert | Luftwert | max linearity error |  | #REF!
[°C] | [r.h.] | [mbar] | [mV] | [mV] | max response time |  | #REF!
49.4185 |  | 1005.8396 | 8.7105 | 0.008649
44.8736 |  | 1005.9844 | 8.693 | 0.0086328 | max zero offset voltage |  | #REF!
40.1023 |  | 1006.0559 | 8.7249 | 0.008665
35.3805 |  | 1005.9729 | 8.7738 | 0.008713 | output in 100% O2 |  | 0
30.4652 |  | 1005.9293 | 8.8281 | 0.0087665 |  | to | 0
25.4675 |  | 1006.4581 | 8.8861 | 0.0088287
20.4929 |  | 1006.9288 | 8.9662 | 0.0089124
15.5777 |  | 1007.0014 | 8.8239 | 0.0087716
10.6842 |  | 1007.3671 | 8.6631 | 0.0086149
5.6207 |  | 1007.3652 | 8.6037 | 0.0085558
0.65634 |  | 1007.3631 | 8.4649 | 0.0084178

## Sensor5
Folgende Daten sind nur Zwischenspeicher
| Sensor |  | hergestellt am |  |  |  |  | nichts daran ändern!
|  | Untersuchungsbeginn: | [5 empty] | Datenspeicher
[8 empty] | SensorNr. | Sensor 5
|  | Kommentar: | [5 empty] | HerstDatum
Untersuchung
Beginn:
Ende:
[8 empty] | Navition Nr. | 01-00-0030
KommentarAnfang
[8 empty] | KommentarEnde | bitte einfügen
| Messbedingungen |  | Ergebnisse | Rohdaten |  |  |  | output in ambient air |  | 25
|  |  | (bereits auf 1013 mbar umgerechnet) |  |  | to | 38
Temperatur | Feuchte | Druck | Luftwert | Luftwert | max linearity error |  | #REF!
[°C] | [r.h.] | [mbar] | [mV] | [mV] | max response time |  | #REF!
49.4185 |  | 1005.8396 | 8.8479 | 0.0087853
44.8736 |  | 1005.9844 | 8.8714 | 0.00881 | max zero offset voltage |  | #REF!
40.1023 |  | 1006.0559 | 8.9196 | 0.0088584
35.3805 |  | 1005.9729 | 8.9538 | 0.0088917 | output in 100% O2 |  | 0
30.4652 |  | 1005.9293 | 8.9846 | 0.0089219 |  | to | 0
25.4675 |  | 1006.4581 | 9.0342 | 0.0089759
20.4929 |  | 1006.9288 | 9.1129 | 0.0090583
15.5777 |  | 1007.0014 | 8.9574 | 0.0089043
10.6842 |  | 1007.3671 | 8.7966 | 0.0087477
5.6207 |  | 1007.3652 | 8.7501 | 0.0087015
0.65634 |  | 1007.3631 | 8.5877 | 0.00854

## Sensor6
Folgende Daten sind nur Zwischenspeicher
| Sensor |  | hergestellt am |  |  |  |  | nichts daran ändern!
|  | Untersuchungsbeginn: | [5 empty] | Datenspeicher
[8 empty] | SensorNr. | Sensor 6
|  | Kommentar: | [5 empty] | HerstDatum
Untersuchung
Beginn:
Ende:
[8 empty] | Navision Nr. | 01-00-0030
KommentarAnfang
[8 empty] | KommentarEnde | bitte einfügen
| Messbedingungen |  | Ergebnisse | Rohdaten |  |  |  | output in ambient air |  | 25
|  |  | (bereits auf 1013 mbar umgerechnet) |  |  | to | 38
Temperatur | Feuchte | Druck | Luftwert | Luftwert | max linearity error |  | #REF!
[°C] | [r.h.] | [mbar] | [mV] | [mV] | max response time |  | #REF!
49.4185 |  | 1005.8396 | 8.8159 | 0.0087536
44.8736 |  | 1005.9844 | 8.8146 | 0.0087536 | max zero offset voltage |  | #REF!
40.1023 |  | 1006.0559 | 8.8358 | 0.0087752
35.3805 |  | 1005.9729 | 8.8675 | 0.008806 | output in 100% O2 |  | 0
30.4652 |  | 1005.9293 | 8.91 | 0.0088478 |  | to | 0
25.4675 |  | 1006.4581 | 8.9717 | 0.0089138
20.4929 |  | 1006.9288 | 9.0648 | 0.0090105
15.5777 |  | 1007.0014 | 8.9129 | 0.0088601
10.6842 |  | 1007.3671 | 8.7606 | 0.0087119
5.6207 |  | 1007.3652 | 8.7243 | 0.0086758
0.65634 |  | 1007.3631 | 8.5996 | 0.0085517

## Sensor7
Folgende Daten sind nur Zwischenspeicher
| Sensor |  | hergestellt am |  |  |  |  | nichts daran ändern!
|  | Untersuchungsbeginn: | [5 empty] | Datenspeicher
[8 empty] | SensorNr. | Sensor 6
|  | Kommentar: | [5 empty] | HerstDatum
Untersuchung
Beginn:
Ende:
[8 empty] | Navision Nr. | 01-00-0030
KommentarAnfang
[8 empty] | KommentarEnde | bitte einfügen
| Messbedingungen |  | Ergebnisse | Rohdaten |  |  |  | output in ambient air |  | 25
|  |  | (bereits auf 1013 mbar umgerechnet) |  |  | to | 38
Temperatur | Feuchte | Druck | Luftwert | Luftwert | max linearity error |  | #REF!
[°C] | [r.h.] | [mbar] | [mV] | [mV] | max response time |  | #REF!
49.4185 |  | 1005.8396 | 8.444 | 0.0083843
44.8736 |  | 1005.9844 | 8.4589 | 0.0084003 | max zero offset voltage |  | #REF!
40.1023 |  | 1006.0559 | 8.5009 | 0.0084427
35.3805 |  | 1005.9729 | 8.546 | 0.0084868 | output in 100% O2 |  | 0
30.4652 |  | 1005.9293 | 8.5996 | 0.0085396 |  | to | 0
25.4675 |  | 1006.4581 | 8.6761 | 0.0086201
20.4929 |  | 1006.9288 | 8.7703 | 0.0087178
15.5777 |  | 1007.0014 | 8.6448 | 0.0085936
10.6842 |  | 1007.3671 | 8.5043 | 0.008457
5.6207 |  | 1007.3652 | 8.4846 | 0.0084374
0.65634 |  | 1007.3631 | 8.3859 | 0.0083392

## Sensor8
Folgende Daten sind nur Zwischenspeicher
| Sensor |  | hergestellt am |  |  |  |  | nichts daran ändern!
|  | Untersuchungsbeginn: | [5 empty] | Datenspeicher
[8 empty] | SensorNr. | Sensor 6
|  | Kommentar: | [5 empty] | HerstDatum
Untersuchung
Beginn:
Ende:
[8 empty] | Navision Nr. | 01-00-0030
KommentarAnfang
[8 empty] | KommentarEnde | bitte einfügen
| Messbedingungen |  | Ergebnisse | Rohdaten |  |  |  | output in ambient air |  | 25
|  |  | (bereits auf 1013 mbar umgerechnet) |  |  | to | 38
Temperatur | Feuchte | Druck | Luftwert | Luftwert | max linearity error |  | #REF!
[°C] | [r.h.] | [mbar] | [mV] | [mV] | max response time |  | #REF!
49.4185 |  | 1005.8396 | 7.7153 | 0.0076608
44.8736 |  | 1005.9844 | 7.6014 | 0.0075488 | max zero offset voltage |  | #REF!
40.1023 |  | 1006.0559 | 7.512 | 0.0074605
35.3805 |  | 1005.9729 | 7.4386 | 0.007387 | output in 100% O2 |  | 0
30.4652 |  | 1005.9293 | 7.3887 | 0.0073371 |  | to | 0
25.4675 |  | 1006.4581 | 7.3813 | 0.0073337
20.4929 |  | 1006.9288 | 7.4192 | 0.0073748
15.5777 |  | 1007.0014 | 7.2926 | 0.0072494
10.6842 |  | 1007.3671 | 7.2102 | 0.0071701
5.6207 |  | 1007.3652 | 7.2563 | 0.007216
0.65634 |  | 1007.3631 | 7.2783 | 0.0072378

## Sensor9
Folgende Daten sind nur Zwischenspeicher
| Sensor |  | hergestellt am |  |  |  |  | nichts daran ändern!
|  | Untersuchungsbeginn: | [5 empty] | Datenspeicher
[8 empty] | SensorNr. | Sensor 6
|  | Kommentar: | [5 empty] | HerstDatum
Untersuchung
Beginn:
Ende:
[8 empty] | Navision Nr. | 01-00-0030
KommentarAnfang
[8 empty] | KommentarEnde | bitte einfügen
| Messbedingungen |  | Ergebnisse | Rohdaten |  |  |  | output in ambient air |  | 25
|  |  | (bereits auf 1013 mbar umgerechnet) |  |  | to | 38
Temperatur | Feuchte | Druck | Luftwert | Luftwert | max linearity error |  | #REF!
[°C] | [r.h.] | [mbar] | [mV] | [mV] | max response time |  | #REF!
49.4185 |  | 1005.8396 | 7.7882 | 0.0077331
44.8736 |  | 1005.9844 | 7.6715 | 0.0076183 | max zero offset voltage |  | #REF!
40.1023 |  | 1006.0559 | 7.5748 | 0.0075229
35.3805 |  | 1005.9729 | 7.4991 | 0.0074471 | output in 100% O2 |  | 0
30.4652 |  | 1005.9293 | 7.4485 | 0.0073965 |  | to | 0
25.4675 |  | 1006.4581 | 7.4326 | 0.0073846
20.4929 |  | 1006.9288 | 7.4635 | 0.0074188
15.5777 |  | 1007.0014 | 7.3382 | 0.0072947
10.6842 |  | 1007.3671 | 7.2643 | 0.007224
5.6207 |  | 1007.3652 | 7.3066 | 0.007266
0.65634 |  | 1007.3631 | 7.329 | 0.0072882

## Sensor10
Folgende Daten sind nur Zwischenspeicher
| Sensor |  | hergestellt am |  |  |  |  | nichts daran ändern!
|  | Untersuchungsbeginn: | [5 empty] | Datenspeicher
[8 empty] | SensorNr. | Sensor 6
|  | Kommentar: | [5 empty] | HerstDatum
Untersuchung
Beginn:
Ende:
[8 empty] | Navision Nr. | 01-00-0030
KommentarAnfang
[8 empty] | KommentarEnde | bitte einfügen
| Messbedingungen |  | Ergebnisse | Rohdaten |  |  |  | output in ambient air |  | 25
|  |  | (bereits auf 1013 mbar umgerechnet) |  |  | to | 38
Temperatur | Feuchte | Druck | Luftwert | Luftwert | max linearity error |  | #REF!
[°C] | [r.h.] | [mbar] | [mV] | [mV] | max response time |  | #REF!
49.4185 |  | 1005.8396 | 7.5988 | 0.007545
44.8736 |  | 1005.9844 | 7.4741 | 0.0074224 | max zero offset voltage |  | #REF!
40.1023 |  | 1006.0559 | 7.3782 | 0.0073277
35.3805 |  | 1005.9729 | 7.2982 | 0.0072476 | output in 100% O2 |  | 0
30.4652 |  | 1005.9293 | 7.253 | 0.0072024 |  | to | 0
25.4675 |  | 1006.4581 | 7.2572 | 0.0072104
20.4929 |  | 1006.9288 | 7.3045 | 0.0072607
15.5777 |  | 1007.0014 | 7.1818 | 0.0071392
10.6842 |  | 1007.3671 | 7.1217 | 0.0070821
5.6207 |  | 1007.3652 | 7.189 | 0.007149
0.65634 |  | 1007.3631 | 7.2387 | 0.0071984

## Sensor11
Folgende Daten sind nur Zwischenspeicher
| Sensor |  | hergestellt am |  |  |  |  | nichts daran ändern!
|  | Untersuchungsbeginn: | [5 empty] | Datenspeicher
[8 empty] | SensorNr. | Sensor 6
|  | Kommentar: | [5 empty] | HerstDatum
Untersuchung
Beginn:
Ende:
[8 empty] | Navision Nr. | 01-00-0030
KommentarAnfang
[8 empty] | KommentarEnde | bitte einfügen
| Messbedingungen |  | Ergebnisse | Rohdaten |  |  |  | output in ambient air |  | 25
|  |  | (bereits auf 1013 mbar umgerechnet) |  |  | to | 38
Temperatur | Feuchte | Druck | Luftwert | Luftwert | max linearity error |  | #REF!
[°C] | [r.h.] | [mbar] | [mV] | [mV] | max response time |  | #REF!
49.4185 |  | 1005.8396 | 7.4566 | 0.0074039
44.8736 |  | 1005.9844 | 7.3371 | 0.0072863 | max zero offset voltage |  | #REF!
40.1023 |  | 1006.0559 | 7.2501 | 0.0072004
35.3805 |  | 1005.9729 | 7.1795 | 0.0071297 | output in 100% O2 |  | 0
30.4652 |  | 1005.9293 | 7.1335 | 0.0070837 |  | to | 0
25.4675 |  | 1006.4581 | 7.1289 | 0.0070829
20.4929 |  | 1006.9288 | 7.1676 | 0.0071247
15.5777 |  | 1007.0014 | 7.0595 | 0.0070177
10.6842 |  | 1007.3671 | 6.9798 | 0.006941
5.6207 |  | 1007.3652 | 7.0297 | 0.0069906
0.65634 |  | 1007.3631 | 7.0465 | 0.0070073

## Sensor12
Folgende Daten sind nur Zwischenspeicher
| Sensor |  | hergestellt am |  |  |  |  | nichts daran ändern!
|  | Untersuchungsbeginn: | [5 empty] | Datenspeicher
[8 empty] | SensorNr. | Sensor 6
|  | Kommentar: | [5 empty] | HerstDatum
Untersuchung
Beginn:
Ende:
[8 empty] | Navision Nr. | 01-00-0030
KommentarAnfang
[8 empty] | KommentarEnde | bitte einfügen
| Messbedingungen |  | Ergebnisse | Rohdaten |  |  |  | output in ambient air |  | 25
|  |  | (bereits auf 1013 mbar umgerechnet) |  |  | to | 38
Temperatur | Feuchte | Druck | Luftwert | Luftwert | max linearity error |  | #REF!
[°C] | [r.h.] | [mbar] | [mV] | [mV] | max response time |  | #REF!
49.4185 |  | 1005.8396 | 7.551 | 0.0074976
44.8736 |  | 1005.9844 | 7.4384 | 0.0073869 | max zero offset voltage |  | #REF!
40.1023 |  | 1006.0559 | 7.3506 | 0.0073002
35.3805 |  | 1005.9729 | 7.2773 | 0.0072268 | output in 100% O2 |  | 0
30.4652 |  | 1005.9293 | 7.2275 | 0.0071771 |  | to | 0
25.4675 |  | 1006.4581 | 7.2194 | 0.0071728
20.4929 |  | 1006.9288 | 7.2513 | 0.0072079
15.5777 |  | 1007.0014 | 7.1511 | 0.0071088
10.6842 |  | 1007.3671 | 7.0626 | 0.0070233
5.6207 |  | 1007.3652 | 7.1117 | 0.0070721
0.65634 |  | 1007.3631 | 7.1271 | 0.0070875

## Sensor13
Folgende Daten sind nur Zwischenspeicher
| Sensor |  | hergestellt am |  |  |  |  | nichts daran ändern!
|  | Untersuchungsbeginn: | [5 empty] | Datenspeicher
[8 empty] | SensorNr. | Sensor 6
|  | Kommentar: | [5 empty] | HerstDatum
Untersuchung
Beginn:
Ende:
[8 empty] | Navision Nr. | 01-00-0030
KommentarAnfang
[8 empty] | KommentarEnde | bitte einfügen
| Messbedingungen |  | Ergebnisse | Rohdaten |  |  |  | output in ambient air |  | 25
|  |  | (bereits auf 1013 mbar umgerechnet) |  |  | to | 38
Temperatur | Feuchte | Druck | Luftwert | Luftwert | max linearity error |  | #REF!
[°C] | [r.h.] | [mbar] | [mV] | [mV] | max response time |  | #REF!
49.4185 |  | 1005.8396 | 7.8546 | 0.007799
44.8736 |  | 1005.9844 | 7.7296 | 0.007676 | max zero offset voltage |  | #REF!
40.1023 |  | 1006.0559 | 7.6283 | 0.007576
35.3805 |  | 1005.9729 | 7.5526 | 0.0075002 | output in 100% O2 |  | 0
30.4652 |  | 1005.9293 | 7.4973 | 0.007445 |  | to | 0
25.4675 |  | 1006.4581 | 7.4741 | 0.0074258
20.4929 |  | 1006.9288 | 7.4978 | 0.0074529
15.5777 |  | 1007.0014 | 7.3823 | 0.0073386
10.6842 |  | 1007.3671 | 7.2839 | 0.0072434
5.6207 |  | 1007.3652 | 7.3108 | 0.0072701
0.65634 |  | 1007.3631 | 7.3116 | 0.007271

## Sensor14
Folgende Daten sind nur Zwischenspeicher
| Sensor |  | hergestellt am |  |  |  |  | nichts daran ändern!
|  | Untersuchungsbeginn: | [5 empty] | Datenspeicher
[8 empty] | SensorNr. | Sensor 6
|  | Kommentar: | [5 empty] | HerstDatum
Untersuchung
Beginn:
Ende:
[8 empty] | Navision Nr. | 01-00-0030
KommentarAnfang
[8 empty] | KommentarEnde | bitte einfügen
| Messbedingungen |  | Ergebnisse | Rohdaten |  |  |  | output in ambient air |  | 25
|  |  | (bereits auf 1013 mbar umgerechnet) |  |  | to | 38
Temperatur | Feuchte | Druck | Luftwert | Luftwert | max linearity error |  | #REF!
[°C] | [r.h.] | [mbar] | [mV] | [mV] | max response time |  | #REF!
49.4185 |  | 1005.8396 | 7.3346 | 0.0072828
44.8736 |  | 1005.9844 | 7.1981 | 0.0071483 | max zero offset voltage |  | #REF!
40.1023 |  | 1006.0559 | 7.0896 | 0.007041
35.3805 |  | 1005.9729 | 7.0093 | 0.0069607 | output in 100% O2 |  | 0
30.4652 |  | 1005.9293 | 6.9498 | 0.0069013 |  | to | 0
25.4675 |  | 1006.4581 | 6.93 | 0.0068853
20.4929 |  | 1006.9288 | 6.9517 | 0.00691
15.5777 |  | 1007.0014 | 6.8215 | 0.0067811
10.6842 |  | 1007.3671 | 6.7555 | 0.006718
5.6207 |  | 1007.3652 | 6.7791 | 0.0067414
0.65634 |  | 1007.3631 | 6.7765 | 0.0067388

## Sensor15
Folgende Daten sind nur Zwischenspeicher
| Sensor |  | hergestellt am |  |  |  |  | nichts daran ändern!
|  | Untersuchungsbeginn: | [5 empty] | Datenspeicher
[8 empty] | SensorNr. | Sensor 6
|  | Kommentar: | [5 empty] | HerstDatum
Untersuchung
Beginn:
Ende:
[8 empty] | Navision Nr. | 01-00-0030
KommentarAnfang
[8 empty] | KommentarEnde | bitte einfügen
| Messbedingungen |  | Ergebnisse | Rohdaten |  |  |  | output in ambient air |  | 25
|  |  | (bereits auf 1013 mbar umgerechnet) |  |  | to | 38
Temperatur | Feuchte | Druck | Luftwert | Luftwert | max linearity error |  | #REF!
[°C] | [r.h.] | [mbar] | [mV] | [mV] | max response time |  | #REF!
1024
|  | 1024 |  |  | max zero offset voltage |  | #REF!
1024
|  | 1024 |  |  | output in 100% O2 |  | 0
|  | 1024 |  |  |  | to | 0
1024
1024
1024
1024
1024
1024

## Sensor16
Folgende Daten sind nur Zwischenspeicher
| Sensor |  | hergestellt am |  |  |  |  | nichts daran ändern!
|  | Untersuchungsbeginn: | [5 empty] | Datenspeicher
[8 empty] | SensorNr. | Sensor 6
|  | Kommentar: | [5 empty] | HerstDatum
Untersuchung
Beginn:
Ende:
[8 empty] | Navision Nr. | 01-00-0030
KommentarAnfang
[8 empty] | KommentarEnde | bitte einfügen
| Messbedingungen |  | Ergebnisse | Rohdaten |  |  |  | output in ambient air |  | 25
|  |  | (bereits auf 1013 mbar umgerechnet) |  |  | to | 38
Temperatur | Feuchte | Druck | Luftwert | Luftwert | max linearity error |  | #REF!
[°C] | [r.h.] | [mbar] | [mV] | [mV] | max response time |  | #REF!
51.772 |  | 1024
46.7986 |  | 1024 |  |  | max zero offset voltage |  | #REF!
41.601 |  | 1024
36.4328 |  | 1024 |  |  | output in 100% O2 |  | 0
31.1284 |  | 1024 |  |  |  | to | 0
25.8312 |  | 1024
20.5046 |  | 1024
15.1938 |  | 1024
9.841 |  | 1024
4.358 |  | 1024
-1.1482 |  | 1024

## Messblatt
Messungen |  | Bestimmung der T90 Zeit: 10 s Luft, 30 s O2
Datum | Prüfmittel |  | Prozedur | Name | Prüfer | Uhrzeit | Sensoranordnung in Messkammer (und in der Messdatei): | Temperatur | Druck | Sensor 1 | Sensor 2 | Sensor 3 | Sensor 4 | Sensor 5 | Sensor 6 | Sensor 7 | Sensor 8 | Sensor 9 | Sensor 10 | Sensor 11 | Sensor 12 | Sensor 13 | Sensor 14
[8 empty] | 49.4185 | 1005.8396 | 0.063644 | 0.0080415 | 0.0083751 | 0.008649 | 0.0087853 | 0.0087536 | 0.0083843 | 0.0076608 | 0.0077331 | 0.007545 | 0.0074039 | 0.0074976 | 0.007799 | 0.0072828
[8 empty] | 44.8736 | 1005.9844 | 0.050597 | 0.0080531 | 0.0083967 | 0.0086328 | 0.00881 | 0.0087536 | 0.0084003 | 0.0075488 | 0.0076183 | 0.0074224 | 0.0072863 | 0.0073869 | 0.007676 | 0.0071483
[8 empty] | 40.1023 | 1006.0559 | 0.066877 | 0.0080938 | 0.008441 | 0.008665 | 0.0088584 | 0.0087752 | 0.0084427 | 0.0074605 | 0.0075229 | 0.0073277 | 0.0072004 | 0.0073002 | 0.007576 | 0.007041
[8 empty] | 35.3805 | 1005.9729 | 0.054734 | 0.0081362 | 0.0084757 | 0.008713 | 0.0088917 | 0.008806 | 0.0084868 | 0.007387 | 0.0074471 | 0.0072476 | 0.0071297 | 0.0072268 | 0.0075002 | 0.0069607
[8 empty] | 30.4652 | 1005.9293 | 0.0084621 | 0.0081879 | 0.0085191 | 0.0087665 | 0.0089219 | 0.0088478 | 0.0085396 | 0.0073371 | 0.0073965 | 0.0072024 | 0.0070837 | 0.0071771 | 0.007445 | 0.0069013
[8 empty] | 25.4675 | 1006.4581 | 0.0085173 | 0.0082635 | 0.008589 | 0.0088287 | 0.0089759 | 0.0089138 | 0.0086201 | 0.0073337 | 0.0073846 | 0.0072104 | 0.0070829 | 0.0071728 | 0.0074258 | 0.0068853
[8 empty] | 20.4929 | 1006.9288 | 0.0085921 | 0.0083552 | 0.0086806 | 0.0089124 | 0.0090583 | 0.0090105 | 0.0087178 | 0.0073748 | 0.0074188 | 0.0072607 | 0.0071247 | 0.0072079 | 0.0074529 | 0.00691
[8 empty] | 15.5777 | 1007.0014 | 0.0084609 | 0.008235 | 0.0085349 | 0.0087716 | 0.0089043 | 0.0088601 | 0.0085936 | 0.0072494 | 0.0072947 | 0.0071392 | 0.0070177 | 0.0071088 | 0.0073386 | 0.0067811
[8 empty] | 10.6842 | 1007.3671 | 0.0083304 | 0.0081149 | 0.0084051 | 0.0086149 | 0.0087477 | 0.0087119 | 0.008457 | 0.0071701 | 0.007224 | 0.0070821 | 0.006941 | 0.0070233 | 0.0072434 | 0.006718
[8 empty] | 5.6207 | 1007.3652 | 0.008292 | 0.0080934 | 0.0083775 | 0.0085558 | 0.0087015 | 0.0086758 | 0.0084374 | 0.007216 | 0.007266 | 0.007149 | 0.0069906 | 0.0070721 | 0.0072701 | 0.0067414
[8 empty] | 0.65634 | 1007.3631 | 0.0081754 | 0.0079887 | 0.0082761 | 0.0084178 | 0.00854 | 0.0085517 | 0.0083392 | 0.0072378 | 0.0072882 | 0.0071984 | 0.0070073 | 0.0070875 | 0.007271 | 0.0067388