## Übersicht
Die Abhängigkeit des Sensorsignals von der Temperatur
|  |  | Wenn die Werte zwischen den roten Linien liegen, entsprechen die Sensoren der Spezifikation. | Wenn die Werte zwischen den roten Linien liegen, entsprechen die Sensoren der Spezifikation. | Wenn die Werte zwischen den roten Linien liegen, entsprechen die Sensoren der Spezifikation. | Wenn die Werte zwischen den roten Linien liegen, entsprechen die Sensoren der Spezifikation. | Wenn die Werte zwischen den roten Linien liegen, entsprechen die Sensoren der Spezifikation. | Wenn die Werte zwischen den roten Linien liegen, entsprechen die Sensoren der Spezifikation. | Wenn die Werte zwischen den roten Linien liegen, entsprechen die Sensoren der Spezifikation. | Wenn die Werte zwischen den roten Linien liegen, entsprechen die Sensoren der Spezifikation.
(= 5% zwischen +25 und + 40°C und 5% zwischen 0 und 50°C)
Sensoren | Messungen: | Grafik | Die roten Linien beziehen sich für die Temperaturmessung auf den Wert bei 25°C (Messpunkt 4). | [7 empty] | Nur Zwischenspeicher! Daten nicht löschen | [5 empty] | Sensor6!E | Luftwert
anzeigen
[13 empty] | SensorNummern |  | Sensor6 | Temperatur | Luftwert | x | min | max
Sensor6
Sensor 1 | [11 empty] | 6 | 1 | Sensor1 | Sensor6!B | 49.8882 | 0 | 0 | 25 | 13
[12 empty] | U | 2 | Sensor2 |  | 45.1676 | 0 | 1 | 25 | 13
Sensor 2 | [11 empty] | 22 | 3 | Sensor3 | Tabellen- | 40.3221 | 0
[13 empty] | 4 | Sensor4 | werte | 35.403 | 0
Sensor 3 | [12 empty] | 5 | Sensor5 | 25 | 30.4929 | 0
[13 empty] | 6 | Sensor6 | 26 | 25.5492 | 0
Sensor 4 | [12 empty] | 7 | Sensor7 | 27 | 20.6196 | 0
[13 empty] | 8 | Sensor8 | 28 | 15.6994 | 0
Sensor 5 | [12 empty] | 9 | Sensor9 | 29 | 10.7414 | 0
[13 empty] | 10 | Sensor10 | 30 | 5.7756 | 0
Sensor 6 | [12 empty] | 11 | Sensor11 | 31 | 0.8378 | 0
[13 empty] | 12 | Sensor12 | 32 | #N/A | #N/A
Sensor 7 | [12 empty] | 13 | Sensor13 | 33 | #N/A | #N/A
[13 empty] | 14 | Sensor14 | 34 | #N/A | #N/A
Sensor 8 | [12 empty] | 15 | Sensor15 | 35 | #N/A | #N/A
[13 empty] | 16 | Sensor16 | 36 | #N/A | #N/A
Sensor 9 | [14 empty] | 37 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 38 | #N/A | #N/A
Sensor 10 | [14 empty] | 39 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 40 | #N/A | #N/A
Sensor 11 | [14 empty] | 41 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 42 | #N/A | #N/A
Sensor 12 | [14 empty] | 43 | #N/A | #N/A | erlaubte Signaländerung während Temperaturänderung:
[15 empty] | 44 | #N/A | #N/A
Sensor 13 | [14 empty] | 45 | #N/A | #N/A | betrifft Messung | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 46 | #N/A | #N/A |  | 25 | 0 | 25 | 0
Sensor 14 | [14 empty] | 47 | #N/A | #N/A |  | 25 | 0 | 25 | 0
[15 empty] | 48 | #N/A | #N/A |  | 40 | 0 | 40 | 0
Sensor 15 | [14 empty] | 49 | #N/A | #N/A |  | 40 | 0 | 40 | 0
[15 empty] | 50 | #N/A | #N/A |  | 55 | 0 | 55 | 0
Sensor 16 | [14 empty] | 51 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 52 | #N/A | #N/A
Spezifikation auf Tabellenblatt "Spezifikation" eintragen. | [14 empty] | 53 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 54 | #N/A | #N/A | Die Abhängigkeit von der Temperatur wurde noch nicht untersucht.
[15 empty] | 55 | #N/A | #N/A | Die Sensoren entsprechen der geforderten Spezifikation: (= 5% zwischen +25 und + 40°C und 5% zwischen 0 und 50°C)
[15 empty] | 56 | #N/A | #N/A | Sensoren entsprechen nicht der Spezifikation
[15 empty] | 57 | #N/A | #N/A | Sensoren entsprechen nur teilweise der Spezifikation
[15 empty] | 58 | #N/A | #N/A | Beurteilung:
[15 empty] | 59 | #N/A | #N/A | Sensoren entsprechen der Spezifikation
[15 empty] | 60 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 61 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 62 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 63 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 64 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 65 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 66 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 67 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 68 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 69 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 70 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 71 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 72 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 73 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 74 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 75 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 76 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 77 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 78 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 79 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 80 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 81 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 82 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 83 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 84 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 85 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 86 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 87 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 88 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 89 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 90 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 91 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 92 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 93 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 94 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 95 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 96 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 97 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 98 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 99 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 100 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 101 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 102 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 103 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 104 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 105 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 106 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 107 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 108 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 109 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 110 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 111 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 112 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 113 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 114 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 115 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 116 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 117 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 118 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 119 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 120 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 121 | #N/A | #N/A
122
123
124
125
Grafik anzeigen
Grafik anzeigen
Grafik anzeigen
Grafik anzeigen
Grafik anzeigen
Grafik anzeigen
Grafik anzeigen
Grafik anzeigen
Grafik anzeigen
Grafik anzeigen
Grafik anzeigen
Grafik anzeigen
Grafik anzeigen
Grafik anzeigen
Grafik anzeigen
Grafik anzeigen

## Spezifikation
Geforderte Parameter
Einheiten
| Luftwertbereich | 25 | to | 38 | mV | [mV]
|  |  | to |  | mA | [mA]
| Tempereratureffekt | range 1 | 0.05 | 5
|  | range 2 | 0.05 | 5

## Sensor1
Folgende Daten sind nur Zwischenspeicher
| Sensor |  | hergestellt am |  |  |  |  | nichts daran ändern!
|  | Untersuchungsbeginn: | [5 empty] | Datenspeicher
[8 empty] | SensorNr. | Sensor 1
|  | Kommentar: | [5 empty] | HerstDatum
Untersuchung
Beginn:
Ende:
[8 empty] | Navition Nr. | 01-00-0030
KommentarAnfang
[8 empty] | KommentarEnde | bitte einfügen
| Messbedingungen |  | Ergebnisse | Rohdaten |  |  |  | output in ambient air |  | 25
|  |  | (bereits auf 1013 mbar umgerechnet) |  |  | to | 38
Temperatur | Feuchte | Druck | Luftwert | Luftwert | max linearity error |  | #REF!
[°C] | [r.h.] | [mbar] | [mV] | [mV] | max response time |  | #REF!
49.8882 |  | 998.7807 | 7.7329 | 0.0076243
45.1676 |  | 998.1183 | 7.6665 | 0.0075539 | max zero offset voltage |  | #REF!
40.3221 |  | 997.2079 | 7.5827 | 0.0074645
35.403 |  | 996.6772 | 7.5237 | 0.0074024 | output in 100% O2 |  | 0
30.4929 |  | 996.0494 | 7.4972 | 0.0073717 |  | to | 0
25.5492 |  | 995.6952 | 7.5116 | 0.0073833
20.6196 |  | 995.6596 | 7.5503 | 0.0074211
15.6994 |  | 995.684 | 7.4446 | 0.0073174
10.7414 |  | 995.891 | 7.3971 | 0.0072721
5.7756 |  | 995.8962 | 7.4072 | 0.0072821
0.8378 |  | 995.8999 | 7.4337 | 0.0073082

## Sensor2
Folgende Daten sind nur Zwischenspeicher
| Sensor |  | hergestellt am |  |  |  |  | nichts daran ändern!
|  | Untersuchungsbeginn: | [5 empty] | Datenspeicher
[8 empty] | SensorNr. | Sensor2
|  | Kommentar: | [5 empty] | HerstDatum
Untersuchung
Beginn:
Ende:
[8 empty] | Navition Nr. | 01-00-0030
KommentarAnfang
[8 empty] | KommentarEnde | bitte einfügen
| Messbedingungen |  | Ergebnisse | Rohdaten |  |  |  | output in ambient air |  | 25
|  |  | (bereits auf 1013 mbar umgerechnet) |  |  | to | 38
Temperatur | Feuchte | Druck | Luftwert | Luftwert | max linearity error |  | #REF!
[°C] | [r.h.] | [mbar] | [mV] | [mV] | max response time |  | #REF!
49.8882 |  | 998.7807 | 7.5702 | 0.0074639
45.1676 |  | 998.1183 | 7.4948 | 0.0073847 | max zero offset voltage |  | #REF!
40.3221 |  | 997.2079 | 7.3506 | 0.007236
35.403 |  | 996.6772 | 7.313 | 0.0071952 | output in 100% O2 |  | 0
30.4929 |  | 996.0494 | 7.3176 | 0.0071952 |  | to | 0
25.5492 |  | 995.6952 | 7.3254 | 0.0072002
20.6196 |  | 995.6596 | 7.3568 | 0.0072309
15.6994 |  | 995.684 | 7.2511 | 0.0071271
10.7414 |  | 995.891 | 7.2042 | 0.0070825
5.7756 |  | 995.8962 | 7.2164 | 0.0070946
0.8378 |  | 995.8999 | 7.2514 | 0.007129

## Sensor3
Folgende Daten sind nur Zwischenspeicher
| Sensor |  | hergestellt am |  |  |  |  | nichts daran ändern!
|  | Untersuchungsbeginn: | [5 empty] | Datenspeicher
[8 empty] | SensorNr. | Sensor 3
|  | Kommentar: | [5 empty] | HerstDatum
Untersuchung
Beginn:
Ende:
[8 empty] | Navition Nr. | 01-00-0030
KommentarAnfang
[8 empty] | KommentarEnde | bitte einfügen
| Messbedingungen |  | Ergebnisse | Rohdaten |  |  |  | output in ambient air |  | 25
|  |  | (bereits auf 1013 mbar umgerechnet) |  |  | to | 38
Temperatur | Feuchte | Druck | Luftwert | Luftwert | max linearity error |  | #REF!
[°C] | [r.h.] | [mbar] | [mV] | [mV] | max response time |  | #REF!
49.8882 |  | 998.7807 | 7.6287 | 0.0075216
45.1676 |  | 998.1183 | 7.5804 | 0.007469 | max zero offset voltage |  | #REF!
40.3221 |  | 997.2079 | 7.503 | 0.007386
35.403 |  | 996.6772 | 7.4562 | 0.007336 | output in 100% O2 |  | 0
30.4929 |  | 996.0494 | 7.4193 | 0.0072951 |  | to | 0
25.5492 |  | 995.6952 | 7.4299 | 0.007303
20.6196 |  | 995.6596 | 7.4566 | 0.007329
15.6994 |  | 995.684 | 7.3527 | 0.007227
10.7414 |  | 995.891 | 7.3031 | 0.0071797
5.7756 |  | 995.8962 | 7.3111 | 0.0071876
0.8378 |  | 995.8999 | 7.3355 | 0.0072117

## Sensor4
Folgende Daten sind nur Zwischenspeicher
| Sensor |  | hergestellt am |  |  |  |  | nichts daran ändern!
|  | Untersuchungsbeginn: | [5 empty] | Datenspeicher
[8 empty] | SensorNr. | Sensor 4
|  | Kommentar: | [5 empty] | HerstDatum
Untersuchung
Beginn:
Ende:
[8 empty] | Navition Nr. | 01-00-0030
KommentarAnfang
[8 empty] | KommentarEnde | bitte einfügen
| Messbedingungen |  | Ergebnisse | Rohdaten |  |  |  | output in ambient air |  | 25
|  |  | (bereits auf 1013 mbar umgerechnet) |  |  | to | 38
Temperatur | Feuchte | Druck | Luftwert | Luftwert | max linearity error |  | #REF!
[°C] | [r.h.] | [mbar] | [mV] | [mV] | max response time |  | #REF!
49.8882 |  | 998.7807 | 7.1909 | 0.00709
45.1676 |  | 998.1183 | 7.1306 | 0.0070258 | max zero offset voltage |  | #REF!
40.3221 |  | 997.2079 | 7.0584 | 0.0069484
35.403 |  | 996.6772 | 7.0048 | 0.0068919 | output in 100% O2 |  | 0
30.4929 |  | 996.0494 | 6.963 | 0.0068465 |  | to | 0
25.5492 |  | 995.6952 | 6.9548 | 0.006836
20.6196 |  | 995.6596 | 6.9732 | 0.0068539
15.6994 |  | 995.684 | 6.8846 | 0.006767
10.7414 |  | 995.891 | 6.8222 | 0.006707
5.7756 |  | 995.8962 | 6.8156 | 0.0067006
0.8378 |  | 995.8999 | 6.8293 | 0.006714

## Sensor5
Folgende Daten sind nur Zwischenspeicher
| Sensor |  | hergestellt am |  |  |  |  | nichts daran ändern!
|  | Untersuchungsbeginn: | [5 empty] | Datenspeicher
[8 empty] | SensorNr. | Sensor 5
|  | Kommentar: | [5 empty] | HerstDatum
Untersuchung
Beginn:
Ende:
[8 empty] | Navition Nr. | 01-00-0030
KommentarAnfang
[8 empty] | KommentarEnde | bitte einfügen
| Messbedingungen |  | Ergebnisse | Rohdaten |  |  |  | output in ambient air |  | 25
|  |  | (bereits auf 1013 mbar umgerechnet) |  |  | to | 38
Temperatur | Feuchte | Druck | Luftwert | Luftwert | max linearity error |  | #REF!
[°C] | [r.h.] | [mbar] | [mV] | [mV] | max response time |  | #REF!
49.8882 |  | 998.7807 | 7.4896 | 0.0073844
45.1676 |  | 998.1183 | 7.4168 | 0.0073078 | max zero offset voltage |  | #REF!
40.3221 |  | 997.2079 | 7.3207 | 0.0072066
35.403 |  | 996.6772 | 7.2446 | 0.0071279 | output in 100% O2 |  | 0
30.4929 |  | 996.0494 | 7.1866 | 0.0070663 |  | to | 0
25.5492 |  | 995.6952 | 7.1745 | 0.0070519
20.6196 |  | 995.6596 | 7.1838 | 0.0070608
15.6994 |  | 995.684 | 7.068 | 0.0069472
10.7414 |  | 995.891 | 6.9955 | 0.0068774
5.7756 |  | 995.8962 | 6.9823 | 0.0068644
0.8378 |  | 995.8999 | 6.985 | 0.006867

## Sensor6
Folgende Daten sind nur Zwischenspeicher
| Sensor |  | hergestellt am |  |  |  |  | nichts daran ändern!
|  | Untersuchungsbeginn: | [5 empty] | Datenspeicher
[8 empty] | SensorNr. | Sensor 6
|  | Kommentar: | [5 empty] | HerstDatum
Untersuchung
Beginn:
Ende:
[8 empty] | Navision Nr. | 01-00-0030
KommentarAnfang
[8 empty] | KommentarEnde | bitte einfügen
| Messbedingungen |  | Ergebnisse | Rohdaten |  |  |  | output in ambient air |  | 25
|  |  | (bereits auf 1013 mbar umgerechnet) |  |  | to | 38
Temperatur | Feuchte | Druck | Luftwert | Luftwert | max linearity error |  | #REF!
[°C] | [r.h.] | [mbar] | [mV] | [mV] | max response time |  | #REF!
49.8882 |  | 998.7807 | 0 | 0
45.1676 |  | 998.1183 | 0 | 0 | max zero offset voltage |  | #REF!
40.3221 |  | 997.2079 | 0 | 0
35.403 |  | 996.6772 | 0 | 0 | output in 100% O2 |  | 0
30.4929 |  | 996.0494 | 0 | 0 |  | to | 0
25.5492 |  | 995.6952 | 0 | 0
20.6196 |  | 995.6596 | 0 | 0
15.6994 |  | 995.684 | 0 | 0
10.7414 |  | 995.891 | 0 | 0
5.7756 |  | 995.8962 | 0 | 0
0.8378 |  | 995.8999 | 0 | 0

## Sensor7
Folgende Daten sind nur Zwischenspeicher
| Sensor |  | hergestellt am |  |  |  |  | nichts daran ändern!
|  | Untersuchungsbeginn: | [5 empty] | Datenspeicher
[8 empty] | SensorNr. | Sensor 6
|  | Kommentar: | [5 empty] | HerstDatum
Untersuchung
Beginn:
Ende:
[8 empty] | Navision Nr. | 01-00-0030
KommentarAnfang
[8 empty] | KommentarEnde | bitte einfügen
| Messbedingungen |  | Ergebnisse | Rohdaten |  |  |  | output in ambient air |  | 25
|  |  | (bereits auf 1013 mbar umgerechnet) |  |  | to | 38
Temperatur | Feuchte | Druck | Luftwert | Luftwert | max linearity error |  | #REF!
[°C] | [r.h.] | [mbar] | [mV] | [mV] | max response time |  | #REF!
49.8882 |  | 998.7807 | 0 | 0
45.1676 |  | 998.1183 | 0 | 0 | max zero offset voltage |  | #REF!
40.3221 |  | 997.2079 | 0 | 0
35.403 |  | 996.6772 | 0 | 0 | output in 100% O2 |  | 0
30.4929 |  | 996.0494 | 0 | 0 |  | to | 0
25.5492 |  | 995.6952 | 0 | 0
20.6196 |  | 995.6596 | 0 | 0
15.6994 |  | 995.684 | 0 | 0
10.7414 |  | 995.891 | 0 | 0
5.7756 |  | 995.8962 | 0 | 0
0.8378 |  | 995.8999 | 0 | 0

## Sensor8
Folgende Daten sind nur Zwischenspeicher
| Sensor |  | hergestellt am |  |  |  |  | nichts daran ändern!
|  | Untersuchungsbeginn: | [5 empty] | Datenspeicher
[8 empty] | SensorNr. | Sensor 6
|  | Kommentar: | [5 empty] | HerstDatum
Untersuchung
Beginn:
Ende:
[8 empty] | Navision Nr. | 01-00-0030
KommentarAnfang
[8 empty] | KommentarEnde | bitte einfügen
| Messbedingungen |  | Ergebnisse | Rohdaten |  |  |  | output in ambient air |  | 25
|  |  | (bereits auf 1013 mbar umgerechnet) |  |  | to | 38
Temperatur | Feuchte | Druck | Luftwert | Luftwert | max linearity error |  | #REF!
[°C] | [r.h.] | [mbar] | [mV] | [mV] | max response time |  | #REF!
49.8882 |  | 998.7807 | 0 | 0
45.1676 |  | 998.1183 | 0 | 0 | max zero offset voltage |  | #REF!
40.3221 |  | 997.2079 | 0 | 0
35.403 |  | 996.6772 | 0 | 0 | output in 100% O2 |  | 0
30.4929 |  | 996.0494 | 0 | 0 |  | to | 0
25.5492 |  | 995.6952 | 0 | 0
20.6196 |  | 995.6596 | 0 | 0
15.6994 |  | 995.684 | 0 | 0
10.7414 |  | 995.891 | 0 | 0
5.7756 |  | 995.8962 | 0 | 0
0.8378 |  | 995.8999 | 0 | 0

## Sensor9
Folgende Daten sind nur Zwischenspeicher
| Sensor |  | hergestellt am |  |  |  |  | nichts daran ändern!
|  | Untersuchungsbeginn: | [5 empty] | Datenspeicher
[8 empty] | SensorNr. | Sensor 6
|  | Kommentar: | [5 empty] | HerstDatum
Untersuchung
Beginn:
Ende:
[8 empty] | Navision Nr. | 01-00-0030
KommentarAnfang
[8 empty] | KommentarEnde | bitte einfügen
| Messbedingungen |  | Ergebnisse | Rohdaten |  |  |  | output in ambient air |  | 25
|  |  | (bereits auf 1013 mbar umgerechnet) |  |  | to | 38
Temperatur | Feuchte | Druck | Luftwert | Luftwert | max linearity error |  | #REF!
[°C] | [r.h.] | [mbar] | [mV] | [mV] | max response time |  | #REF!
49.8882 |  | 998.7807 | 0 | 0
45.1676 |  | 998.1183 | 0 | 0 | max zero offset voltage |  | #REF!
40.3221 |  | 997.2079 | 0 | 0
35.403 |  | 996.6772 | 0 | 0 | output in 100% O2 |  | 0
30.4929 |  | 996.0494 | 0 | 0 |  | to | 0
25.5492 |  | 995.6952 | 0 | 0
20.6196 |  | 995.6596 | 0 | 0
15.6994 |  | 995.684 | 0 | 0
10.7414 |  | 995.891 | 0 | 0
5.7756 |  | 995.8962 | 0 | 0
0.8378 |  | 995.8999 | 0 | 0

## Sensor10
Folgende Daten sind nur Zwischenspeicher
| Sensor |  | hergestellt am |  |  |  |  | nichts daran ändern!
|  | Untersuchungsbeginn: | [5 empty] | Datenspeicher
[8 empty] | SensorNr. | Sensor 6
|  | Kommentar: | [5 empty] | HerstDatum
Untersuchung
Beginn:
Ende:
[8 empty] | Navision Nr. | 01-00-0030
KommentarAnfang
[8 empty] | KommentarEnde | bitte einfügen
| Messbedingungen |  | Ergebnisse | Rohdaten |  |  |  | output in ambient air |  | 25
|  |  | (bereits auf 1013 mbar umgerechnet) |  |  | to | 38
Temperatur | Feuchte | Druck | Luftwert | Luftwert | max linearity error |  | #REF!
[°C] | [r.h.] | [mbar] | [mV] | [mV] | max response time |  | #REF!
49.8882 |  | 998.7807 | 0 | 0
45.1676 |  | 998.1183 | 0 | 0 | max zero offset voltage |  | #REF!
40.3221 |  | 997.2079 | 0 | 0
35.403 |  | 996.6772 | 0 | 0 | output in 100% O2 |  | 0
30.4929 |  | 996.0494 | 0 | 0 |  | to | 0
25.5492 |  | 995.6952 | 0 | 0
20.6196 |  | 995.6596 | 0 | 0
15.6994 |  | 995.684 | 0 | 0
10.7414 |  | 995.891 | 0 | 0
5.7756 |  | 995.8962 | 0 | 0
0.8378 |  | 995.8999 | 0 | 0

## Sensor11
Folgende Daten sind nur Zwischenspeicher
| Sensor |  | hergestellt am |  |  |  |  | nichts daran ändern!
|  | Untersuchungsbeginn: | [5 empty] | Datenspeicher
[8 empty] | SensorNr. | Sensor 6
|  | Kommentar: | [5 empty] | HerstDatum
Untersuchung
Beginn:
Ende:
[8 empty] | Navision Nr. | 01-00-0030
KommentarAnfang
[8 empty] | KommentarEnde | bitte einfügen
| Messbedingungen |  | Ergebnisse | Rohdaten |  |  |  | output in ambient air |  | 25
|  |  | (bereits auf 1013 mbar umgerechnet) |  |  | to | 38
Temperatur | Feuchte | Druck | Luftwert | Luftwert | max linearity error |  | #REF!
[°C] | [r.h.] | [mbar] | [mV] | [mV] | max response time |  | #REF!
49.8882 |  | 998.7807 | 0 | 0
45.1676 |  | 998.1183 | 0 | 0 | max zero offset voltage |  | #REF!
40.3221 |  | 997.2079 | 0 | 0
35.403 |  | 996.6772 | 0 | 0 | output in 100% O2 |  | 0
30.4929 |  | 996.0494 | 0 | 0 |  | to | 0
25.5492 |  | 995.6952 | 0 | 0
20.6196 |  | 995.6596 | 0 | 0
15.6994 |  | 995.684 | 0 | 0
10.7414 |  | 995.891 | 0 | 0
5.7756 |  | 995.8962 | 0 | 0
0.8378 |  | 995.8999 | 0 | 0

## Sensor12
Folgende Daten sind nur Zwischenspeicher
| Sensor |  | hergestellt am |  |  |  |  | nichts daran ändern!
|  | Untersuchungsbeginn: | [5 empty] | Datenspeicher
[8 empty] | SensorNr. | Sensor 6
|  | Kommentar: | [5 empty] | HerstDatum
Untersuchung
Beginn:
Ende:
[8 empty] | Navision Nr. | 01-00-0030
KommentarAnfang
[8 empty] | KommentarEnde | bitte einfügen
| Messbedingungen |  | Ergebnisse | Rohdaten |  |  |  | output in ambient air |  | 25
|  |  | (bereits auf 1013 mbar umgerechnet) |  |  | to | 38
Temperatur | Feuchte | Druck | Luftwert | Luftwert | max linearity error |  | #REF!
[°C] | [r.h.] | [mbar] | [mV] | [mV] | max response time |  | #REF!
49.8882 |  | 998.7807 | 0 | 0
45.1676 |  | 998.1183 | 0 | 0 | max zero offset voltage |  | #REF!
40.3221 |  | 997.2079 | 0 | 0
35.403 |  | 996.6772 | 0 | 0 | output in 100% O2 |  | 0
30.4929 |  | 996.0494 | 0 | 0 |  | to | 0
25.5492 |  | 995.6952 | 0 | 0
20.6196 |  | 995.6596 | 0 | 0
15.6994 |  | 995.684 | 0 | 0
10.7414 |  | 995.891 | 0 | 0
5.7756 |  | 995.8962 | 0 | 0
0.8378 |  | 995.8999 | 0 | 0

## Sensor13
Folgende Daten sind nur Zwischenspeicher
| Sensor |  | hergestellt am |  |  |  |  | nichts daran ändern!
|  | Untersuchungsbeginn: | [5 empty] | Datenspeicher
[8 empty] | SensorNr. | Sensor 6
|  | Kommentar: | [5 empty] | HerstDatum
Untersuchung
Beginn:
Ende:
[8 empty] | Navision Nr. | 01-00-0030
KommentarAnfang
[8 empty] | KommentarEnde | bitte einfügen
| Messbedingungen |  | Ergebnisse | Rohdaten |  |  |  | output in ambient air |  | 25
|  |  | (bereits auf 1013 mbar umgerechnet) |  |  | to | 38
Temperatur | Feuchte | Druck | Luftwert | Luftwert | max linearity error |  | #REF!
[°C] | [r.h.] | [mbar] | [mV] | [mV] | max response time |  | #REF!
49.8882 |  | 998.7807 | 0 | 0
45.1676 |  | 998.1183 | 0 | 0 | max zero offset voltage |  | #REF!
40.3221 |  | 997.2079 | 0 | 0
35.403 |  | 996.6772 | 0 | 0 | output in 100% O2 |  | 0
30.4929 |  | 996.0494 | 0 | 0 |  | to | 0
25.5492 |  | 995.6952 | 0 | 0
20.6196 |  | 995.6596 | 0 | 0
15.6994 |  | 995.684 | 0 | 0
10.7414 |  | 995.891 | 0 | 0
5.7756 |  | 995.8962 | 0 | 0
0.8378 |  | 995.8999 | 0 | 0

## Sensor14
Folgende Daten sind nur Zwischenspeicher
| Sensor |  | hergestellt am |  |  |  |  | nichts daran ändern!
|  | Untersuchungsbeginn: | [5 empty] | Datenspeicher
[8 empty] | SensorNr. | Sensor 6
|  | Kommentar: | [5 empty] | HerstDatum
Untersuchung
Beginn:
Ende:
[8 empty] | Navision Nr. | 01-00-0030
KommentarAnfang
[8 empty] | KommentarEnde | bitte einfügen
| Messbedingungen |  | Ergebnisse | Rohdaten |  |  |  | output in ambient air |  | 25
|  |  | (bereits auf 1013 mbar umgerechnet) |  |  | to | 38
Temperatur | Feuchte | Druck | Luftwert | Luftwert | max linearity error |  | #REF!
[°C] | [r.h.] | [mbar] | [mV] | [mV] | max response time |  | #REF!
49.8882 |  | 998.7807 | 0 | 0
45.1676 |  | 998.1183 | 0 | 0 | max zero offset voltage |  | #REF!
40.3221 |  | 997.2079 | 0 | 0
35.403 |  | 996.6772 | 0 | 0 | output in 100% O2 |  | 0
30.4929 |  | 996.0494 | 0 | 0 |  | to | 0
25.5492 |  | 995.6952 | 0 | 0
20.6196 |  | 995.6596 | 0 | 0
15.6994 |  | 995.684 | 0 | 0
10.7414 |  | 995.891 | 0 | 0
5.7756 |  | 995.8962 | 0 | 0
0.8378 |  | 995.8999 | 0 | 0

## Sensor15
Folgende Daten sind nur Zwischenspeicher
| Sensor |  | hergestellt am |  |  |  |  | nichts daran ändern!
|  | Untersuchungsbeginn: | [5 empty] | Datenspeicher
[8 empty] | SensorNr. | Sensor 6
|  | Kommentar: | [5 empty] | HerstDatum
Untersuchung
Beginn:
Ende:
[8 empty] | Navision Nr. | 01-00-0030
KommentarAnfang
[8 empty] | KommentarEnde | bitte einfügen
| Messbedingungen |  | Ergebnisse | Rohdaten |  |  |  | output in ambient air |  | 25
|  |  | (bereits auf 1013 mbar umgerechnet) |  |  | to | 38
Temperatur | Feuchte | Druck | Luftwert | Luftwert | max linearity error |  | #REF!
[°C] | [r.h.] | [mbar] | [mV] | [mV] | max response time |  | #REF!
1024
|  | 1024 |  |  | max zero offset voltage |  | #REF!
1024
|  | 1024 |  |  | output in 100% O2 |  | 0
|  | 1024 |  |  |  | to | 0
1024
1024
1024
1024
1024
1024

## Sensor16
Folgende Daten sind nur Zwischenspeicher
| Sensor |  | hergestellt am |  |  |  |  | nichts daran ändern!
|  | Untersuchungsbeginn: | [5 empty] | Datenspeicher
[8 empty] | SensorNr. | Sensor 6
|  | Kommentar: | [5 empty] | HerstDatum
Untersuchung
Beginn:
Ende:
[8 empty] | Navision Nr. | 01-00-0030
KommentarAnfang
[8 empty] | KommentarEnde | bitte einfügen
| Messbedingungen |  | Ergebnisse | Rohdaten |  |  |  | output in ambient air |  | 25
|  |  | (bereits auf 1013 mbar umgerechnet) |  |  | to | 38
Temperatur | Feuchte | Druck | Luftwert | Luftwert | max linearity error |  | #REF!
[°C] | [r.h.] | [mbar] | [mV] | [mV] | max response time |  | #REF!
51.772 |  | 1024
46.7986 |  | 1024 |  |  | max zero offset voltage |  | #REF!
41.601 |  | 1024
36.4328 |  | 1024 |  |  | output in 100% O2 |  | 0
31.1284 |  | 1024 |  |  |  | to | 0
25.8312 |  | 1024
20.5046 |  | 1024
15.1938 |  | 1024
9.841 |  | 1024
4.358 |  | 1024
-1.1482 |  | 1024

## Messblatt
Messungen |  | Bestimmung der T90 Zeit: 10 s Luft, 30 s O2
Datum | Prüfmittel |  | Prozedur | Name | Prüfer | Uhrzeit | Sensoranordnung in Messkammer (und in der Messdatei): | Temperatur | Druck | Sensor 1 | Sensor 2 | Sensor 3 | Sensor 4 | Sensor 5 | Sensor 6 | Sensor 7 | Sensor 8 | Sensor 9 | Sensor 10 | Sensor 11 | Sensor 12 | Sensor 13 | Sensor 14
[8 empty] | 49.8882 | 998.7807 | 0.0076243 | 0.0074639 | 0.0075216 | 0.00709 | 0.0073844
[8 empty] | 45.1676 | 998.1183 | 0.0075539 | 0.0073847 | 0.007469 | 0.0070258 | 0.0073078
[8 empty] | 40.3221 | 997.2079 | 0.0074645 | 0.0072944 | 0.007386 | 0.0069484 | 0.0072066
[8 empty] | 35.403 | 996.6772 | 0.0074024 | 0.007236 | 0.007336 | 0.0068919 | 0.0071279
[8 empty] | 30.4929 | 996.0494 | 0.0073717 | 0.0071952 | 0.0072951 | 0.0068465 | 0.0070663
[8 empty] | 25.5492 | 995.6952 | 0.0073833 | 0.0072002 | 0.007303 | 0.006836 | 0.0070519
[8 empty] | 20.6196 | 995.6596 | 0.0074211 | 0.0072309 | 0.007329 | 0.0068539 | 0.0070608
[8 empty] | 15.6994 | 995.684 | 0.0073174 | 0.0071271 | 0.007227 | 0.006767 | 0.0069472
[8 empty] | 10.7414 | 995.891 | 0.0072721 | 0.0070825 | 0.0071797 | 0.006707 | 0.0068774
[8 empty] | 5.7756 | 995.8962 | 0.0072821 | 0.0070946 | 0.0071876 | 0.0067006 | 0.0068644
[8 empty] | 0.8378 | 995.8999 | 0.0073082 | 0.007129 | 0.0072117 | 0.006714 | 0.006867