## data
Cells placed in oven lying on sides. Output of each cell connected to 100 k resistor.
Date | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-07
Time | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:10 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 8:00 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50
Ambient Pressure (mbar) | 992.3 | 992.3 | 991.9 | 991.9 | 991.6 | 991.2 | 990.8 | 990 | 989.5 | 989.3 | 988.8 | 988.7 | 988.4 | 970.4 | 971.2 | 971.5 | 971.9 | 972.2 | 972.8 | 973.2 | 973.3 | 973.6 | 973.8 | 973.9 | 974.1 | 974.2
Chamber Setpoint (°C) | 19.4 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1
Measured Temperature (°C) | 20.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 40 | 40 | 40.1 | 40 | 40.1 | 40.1 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
Cell S/N | Cell Outputs (mV)
Sample 7 | 6.73 | 6.82 | 6.49 | 6.67 | 6.66 | 6.65 | 6.65 | 6.82 | 6.85 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.83 | 6.73 | 6.67 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.71 | 6.7 | 6.6 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.52 | 6.54
Sample 8 | 6.87 | 7.15 | 6.97 | 6.93 | 6.91 | 6.89 | 6.88 | 6.83 | 6.97 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.84 | 6.84 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.84 | 6.88 | 6.79 | 6.76 | 6.76 | 6.75 | 6.75
Sample 9 | 6.63 | 6.86 | 6.68 | 6.63 | 6.62 | 6.6 | 6.6 | 6.66 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.7 | 6.59 | 6.56 | 6.58 | 6.58 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.55 | 6.67 | 6.45 | 6.45 | 6.59 | 6.45
Sample 10 | 6.97 | 7.08 | 6.94 | 6.9 | 6.88 | 6.86 | 6.85 | 6.94 | 7 | 7 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 6.96 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 6.9 | 6.9 | 6.85 | 6.78 | 6.75 | 6.75 | 6.74 | 6.74
Sample 11 | 6.67 | 6.88 | 6.69 | 6.64 | 6.62 | 6.6 | 6.59 | 6.69 | 6.78 | 6.79 | 6.8 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.73 | 6.74 | 6.73 | 6.72 | 6.71 | 6.71 | 6.65 | 6.55 | 6.53 | 6.52 | 6.52 | 6.52
Sample 12 | 6.68 | 6.89 | 6.8 | 6.77 | 6.75 | 6.73 | 6.73 | 6.72 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.73 | 6.74 | 6.75 | 6.74 | 6.73 | 6.72 | 6.72 | 6.76 | 6.7 | 6.69 | 6.68 | 6.67 | 6.67
Sample 13 | 6.95 | 7.21 | 7.1 | 7.07 | 7.04 | 7.02 | 7.01 | 6.95 | 6.98 | 6.98 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.97 | 7 | 7.02 | 6.99 | 6.98 | 6.97 | 6.97 | 7.05 | 6.97 | 6.94 | 6.93 | 6.93 | 6.92
Sample 14 | 6.84 | 7.14 | 7 | 6.96 | 6.93 | 6.91 | 6.9 | 6.75 | 6.85 | 6.87 | 6.88 | 6.88 | 6.89 | 6.88 | 6.9 | 6.92 | 6.89 | 6.88 | 6.86 | 6.86 | 6.98 | 6.89 | 6.85 | 6.84 | 6.84 | 6.83
Sample 15 | 6.96 | 7.19 | 7.04 | 7 | 6.97 | 6.95 | 6.94 | 6.98 | 7.05 | 7.06 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 7.04 | 7.02 | 7.03 | 7.01 | 7.01 | 7 | 7 | 6.97 | 6.88 | 6.85 | 6.84 | 6.84 | 6.83
Sample 16 | 6.7 | 6.96 | 6.79 | 6.75 | 6.73 | 6.71 | 6.71 | 6.65 | 6.72 | 6.72 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.72 | 6.73 | 6.74 | 6.72 | 6.71 | 6.7 | 6.7 | 6.73 | 6.65 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.61
Sample 17 | 6.42 | 6.72 | 6.58 | 6.54 | 6.51 | 6.5 | 6.49 | 6.34 | 6.42 | 6.43 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.42 | 6.44 | 6.44 | 6.43 | 6.42 | 6.41 | 6.41 | 6.52 | 6.44 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 6.39
Sample 18 | 6.8 | 7.07 | 6.9 | 6.86 | 6.83 | 6.81 | 6.81 | 6.78 | 6.87 | 6.88 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.88 | 6.84 | 6.85 | 6.85 | 6.83 | 6.82 | 6.83 | 6.86 | 6.76 | 6.73 | 6.72 | 6.72 | 6.71
Scaling factor for 1000 mbar ambient | 1.0078 | 1.0078 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0085 | 1.0089 | 1.0093 | 1.0101 | 1.0106 | 1.0108 | 1.0113 | 1.0114 | 1.0117 | 1.0305 | 1.0297 | 1.0293 | 1.0289 | 1.0286 | 1.028 | 1.0275 | 1.0274 | 1.0271 | 1.0269 | 1.0268 | 1.0266 | 1.0265
| Cell Outputs Adjusted to 1000 mbar ambient pressure (mV) | [25 empty] | mbar / mV @ 20 °C
Sample 7 | 6.7822 | 6.8729 | 6.543 | 6.7245 | 6.7164 | 6.709 | 6.7117 | 6.8889 | 6.9227 | 6.914 | 6.9175 | 6.9182 | 6.9102 | 6.9353 | 6.8678 | 6.8966 | 6.8937 | 6.8916 | 6.8976 | 6.8845 | 6.7811 | 6.7173 | 6.716 | 6.7153 | 6.6934 | 6.7132 | 30.8896
Sample 8 | 6.9233 | 7.2055 | 7.0269 | 6.9866 | 6.9685 | 6.9512 | 6.9439 | 6.899 | 7.044 | 6.9948 | 6.9984 | 6.9991 | 7.0012 | 7.0486 | 7.0428 | 7.051 | 7.0481 | 7.0459 | 7.0415 | 7.0284 | 7.0687 | 6.9741 | 6.9419 | 6.9412 | 6.9295 | 6.9288 | 30.2601
Sample 9 | 6.6814 | 6.9132 | 6.7345 | 6.6841 | 6.6761 | 6.6586 | 6.6613 | 6.7273 | 6.7812 | 6.7826 | 6.786 | 6.7867 | 6.7786 | 6.791 | 6.7545 | 6.773 | 6.7702 | 6.7784 | 6.7743 | 6.7715 | 6.7297 | 6.8509 | 6.6235 | 6.6229 | 6.7652 | 6.6208 | 31.3555
Sample 10 | 7.0241 | 7.1349 | 6.9967 | 6.9563 | 6.9383 | 6.9209 | 6.9136 | 7.0101 | 7.0743 | 7.0757 | 7.0894 | 7.0901 | 7.0923 | 7.1723 | 7.1149 | 7.1127 | 7.1098 | 7.1076 | 7.0929 | 7.09 | 7.0379 | 6.9638 | 6.9316 | 6.9309 | 6.9192 | 6.9185 | 29.8259
Sample 11 | 6.7218 | 6.9334 | 6.7446 | 6.6942 | 6.6761 | 6.6586 | 6.6512 | 6.7576 | 6.8519 | 6.8634 | 6.877 | 6.8878 | 6.8899 | 7.0177 | 6.9296 | 6.9377 | 6.9246 | 6.9122 | 6.8976 | 6.8948 | 6.8324 | 6.7276 | 6.7057 | 6.6947 | 6.6934 | 6.6927 | 31.1674
Sample 12 | 6.7318 | 6.9435 | 6.8555 | 6.8253 | 6.8072 | 6.7897 | 6.7925 | 6.7879 | 6.8216 | 6.823 | 6.8265 | 6.8271 | 6.8292 | 6.9353 | 6.9399 | 6.948 | 6.9349 | 6.9224 | 6.9079 | 6.9051 | 6.9454 | 6.8817 | 6.87 | 6.859 | 6.8473 | 6.8466 | 31.1208
Sample 13 | 7.0039 | 7.2659 | 7.158 | 7.1277 | 7.0996 | 7.0823 | 7.0751 | 7.0202 | 7.0541 | 7.0555 | 7.0692 | 7.0699 | 7.072 | 7.1826 | 7.2076 | 7.2259 | 7.1921 | 7.1796 | 7.1649 | 7.1619 | 7.2434 | 7.159 | 7.1267 | 7.1157 | 7.1143 | 7.1033 | 29.9118
Sample 14 | 6.8931 | 7.1954 | 7.0572 | 7.0168 | 6.9887 | 6.9713 | 6.9641 | 6.8182 | 6.9227 | 6.9443 | 6.9579 | 6.9586 | 6.9709 | 7.0899 | 7.1046 | 7.123 | 7.0892 | 7.0767 | 7.0518 | 7.0489 | 7.1715 | 7.0768 | 7.0343 | 7.0233 | 7.0219 | 7.0109 | 30.3928
Sample 15 | 7.014 | 7.2458 | 7.0975 | 7.0572 | 7.029 | 7.0117 | 7.0044 | 7.0505 | 7.1248 | 7.1364 | 7.1501 | 7.1508 | 7.153 | 7.2547 | 7.2282 | 7.2362 | 7.2127 | 7.2105 | 7.1957 | 7.1928 | 7.1612 | 7.0666 | 7.0343 | 7.0233 | 7.0219 | 7.0109 | 29.8688
Sample 16 | 6.752 | 7.014 | 6.8454 | 6.8051 | 6.787 | 6.7696 | 6.7723 | 6.7172 | 6.7913 | 6.7927 | 6.8163 | 6.817 | 6.8191 | 6.925 | 6.9296 | 6.9377 | 6.9143 | 6.9019 | 6.8873 | 6.8845 | 6.9146 | 6.8303 | 6.7981 | 6.7974 | 6.796 | 6.7851 | 31.0279
Sample 17 | 6.4698 | 6.7721 | 6.6337 | 6.5934 | 6.5651 | 6.5577 | 6.5503 | 6.404 | 6.4881 | 6.4995 | 6.5231 | 6.5237 | 6.5257 | 6.6158 | 6.631 | 6.6289 | 6.6159 | 6.6036 | 6.5892 | 6.5865 | 6.6989 | 6.6146 | 6.5722 | 6.5612 | 6.5599 | 6.5592 | 32.3811
Sample 18 | 6.8528 | 7.1249 | 6.9563 | 6.916 | 6.8879 | 6.8705 | 6.8732 | 6.8485 | 6.9429 | 6.9544 | 6.9782 | 6.9789 | 6.981 | 7.0899 | 7.0428 | 7.051 | 7.0481 | 7.0253 | 7.0107 | 7.0181 | 7.0482 | 6.9433 | 6.9111 | 6.9001 | 6.8987 | 6.8877 | 30.5716
Cell Outputs Adjusted to 1000 mbar ambient pressure (mbar)
Sample 7 | 209.5 | 212.3016 | 202.1104 | 207.716 | 207.4673 | 207.2394 | 207.3231 | 212.7949 | 213.8389 | 213.5699 | 213.6779 | 213.6995 | 213.4518 | 214.228 | 212.1432 | 213.0316 | 212.9439 | 212.8782 | 213.0644 | 212.6594 | 209.4639 | 207.4957 | 207.4531 | 207.4318 | 206.755 | 207.3679
Sample 8 | 209.5 | 218.0386 | 212.6352 | 211.4149 | 210.8685 | 210.3431 | 210.1226 | 208.7641 | 213.1509 | 211.6647 | 211.7717 | 211.7931 | 211.8574 | 213.2925 | 213.1168 | 213.3625 | 213.2747 | 213.2089 | 213.0774 | 212.6788 | 213.9006 | 211.0374 | 210.0619 | 210.0403 | 209.6865 | 209.665
Sample 9 | 209.5 | 216.7677 | 211.1651 | 209.5845 | 209.3317 | 208.7835 | 208.8678 | 210.9369 | 212.6279 | 212.6709 | 212.7784 | 212.7999 | 212.5473 | 212.9355 | 211.7916 | 212.3717 | 212.2843 | 212.5413 | 212.4102 | 212.3229 | 211.0124 | 214.8121 | 207.6842 | 207.6629 | 212.1267 | 207.5989
Sample 10 | 209.5 | 212.8063 | 208.6824 | 207.4796 | 206.9408 | 206.4225 | 206.2048 | 209.0829 | 210.9971 | 211.0398 | 211.4481 | 211.4695 | 211.5337 | 213.9206 | 212.2089 | 212.1434 | 212.0561 | 211.9906 | 211.5533 | 211.4663 | 209.9124 | 207.7033 | 206.7418 | 206.7205 | 206.3719 | 206.3507
Sample 11 | 209.5 | 216.096 | 210.2129 | 208.6418 | 208.0763 | 207.5314 | 207.3006 | 210.6164 | 213.5576 | 213.9158 | 214.3392 | 214.6761 | 214.7413 | 218.7245 | 215.977 | 216.2312 | 215.8215 | 215.4343 | 214.981 | 214.8927 | 212.9492 | 209.6824 | 208.9992 | 208.6577 | 208.6149 | 208.5934
Sample 12 | 209.5 | 216.0861 | 213.3495 | 212.4082 | 211.8448 | 211.3023 | 211.3877 | 211.2441 | 212.2944 | 212.3373 | 212.4447 | 212.4662 | 212.5307 | 215.8315 | 215.9742 | 216.2278 | 215.8186 | 215.4319 | 214.9791 | 214.8908 | 216.1477 | 214.1632 | 213.7996 | 213.4581 | 213.0948 | 213.0729
Sample 13 | 209.5 | 217.3374 | 214.1079 | 213.2032 | 212.3628 | 211.8449 | 211.6285 | 209.9867 | 210.9997 | 211.0424 | 211.4516 | 211.473 | 211.5372 | 214.8445 | 215.5915 | 216.1407 | 215.1284 | 214.7544 | 214.3144 | 214.2264 | 216.6629 | 214.1383 | 213.1729 | 212.8438 | 212.8001 | 212.4713
Sample 14 | 209.5 | 218.6886 | 214.487 | 213.2614 | 212.4064 | 211.8789 | 211.6577 | 207.2237 | 210.4 | 211.0569 | 211.471 | 211.4924 | 211.8641 | 215.4808 | 215.9292 | 216.4882 | 215.4609 | 215.0818 | 214.3243 | 214.2362 | 217.9614 | 215.0847 | 213.7921 | 213.4581 | 213.4143 | 213.0804
Sample 15 | 209.5 | 216.4231 | 211.9935 | 210.789 | 209.9491 | 209.4312 | 209.2142 | 210.5901 | 212.8095 | 213.1545 | 213.5643 | 213.5859 | 213.6508 | 216.6904 | 215.8968 | 216.1376 | 215.434 | 215.3675 | 214.9276 | 214.8393 | 213.8966 | 211.0696 | 210.1061 | 209.7778 | 209.7347 | 209.4066
Sample 16 | 209.5 | 217.6299 | 212.3998 | 211.1485 | 210.5866 | 210.0455 | 210.1303 | 208.4197 | 210.72 | 210.7626 | 211.4967 | 211.5181 | 211.5823 | 214.8675 | 215.01 | 215.263 | 214.5359 | 214.1505 | 213.6995 | 213.6116 | 214.5461 | 211.9304 | 210.931 | 210.9094 | 210.866 | 210.5259
Sample 17 | 209.5 | 219.2897 | 214.8078 | 213.502 | 212.5869 | 212.346 | 212.1049 | 207.3701 | 210.0928 | 210.4626 | 211.224 | 211.2454 | 211.3095 | 214.228 | 214.7184 | 214.6521 | 214.2305 | 213.8314 | 213.3666 | 213.2789 | 216.9166 | 214.1891 | 212.815 | 212.4606 | 212.417 | 212.3952
Sample 18 | 209.5 | 217.8184 | 212.6666 | 211.4338 | 210.5728 | 210.0409 | 210.1257 | 209.3691 | 212.2555 | 212.6075 | 213.3333 | 213.3549 | 213.4197 | 216.7483 | 215.3107 | 215.5589 | 215.4701 | 214.7747 | 214.328 | 214.554 | 215.4743 | 212.2679 | 211.2824 | 210.9468 | 210.9035 | 210.5681
Errors (mbar)
Sample 7 | 0 | 2.8016 | -7.3896 | -1.784 | -2.0327 | -2.2606 | -2.1769 | 3.2949 | 4.3389 | 4.0699 | 4.1779 | 4.1995 | 3.9518 | 4.728 | 2.6432 | 3.5316 | 3.4439 | 3.3782 | 3.5644 | 3.1594 | -0.036109 | -2.0043 | -2.0469 | -2.0682 | -2.745 | -2.1321
Sample 8 | 0 | 8.5386 | 3.1352 | 1.9149 | 1.3685 | 0.84307 | 0.62258 | -0.73591 | 3.6509 | 2.1647 | 2.2717 | 2.2931 | 2.3574 | 3.7925 | 3.6168 | 3.8625 | 3.7747 | 3.7089 | 3.5774 | 3.1788 | 4.4006 | 1.5374 | 0.56186 | 0.54029 | 0.18652 | 0.165
Sample 9 | 0 | 7.2677 | 1.6651 | 0.084484 | -0.16832 | -0.71652 | -0.63223 | 1.4369 | 3.1279 | 3.1709 | 3.2784 | 3.2999 | 3.0473 | 3.4355 | 2.2916 | 2.8717 | 2.7843 | 3.0413 | 2.9102 | 2.8229 | 1.5124 | 5.3121 | -1.8158 | -1.8371 | 2.6267 | -1.9011
Sample 10 | 0 | 3.3063 | -0.8176 | -2.0204 | -2.5592 | -3.0775 | -3.2952 | -0.4171 | 1.4971 | 1.5398 | 1.9481 | 1.9695 | 2.0337 | 4.4206 | 2.7089 | 2.6434 | 2.5561 | 2.4906 | 2.0533 | 1.9663 | 0.4124 | -1.7967 | -2.7582 | -2.7795 | -3.1281 | -3.1493
Sample 11 | 0 | 6.596 | 0.71292 | -0.85817 | -1.4237 | -1.9686 | -2.1994 | 1.1164 | 4.0576 | 4.4158 | 4.8392 | 5.1761 | 5.2413 | 9.2245 | 6.477 | 6.7312 | 6.3215 | 5.9343 | 5.481 | 5.3927 | 3.4492 | 0.18237 | -0.50081 | -0.8423 | -0.88514 | -0.90656
Sample 12 | 0 | 6.5861 | 3.8495 | 2.9082 | 2.3448 | 1.8023 | 1.8877 | 1.7441 | 2.7944 | 2.8373 | 2.9447 | 2.9662 | 3.0307 | 6.3315 | 6.4742 | 6.7278 | 6.3186 | 5.9319 | 5.4791 | 5.3908 | 6.6477 | 4.6632 | 4.2996 | 3.9581 | 3.5948 | 3.5729
Sample 13 | 0 | 7.8374 | 4.6079 | 3.7032 | 2.8628 | 2.3449 | 2.1285 | 0.48672 | 1.4997 | 1.5424 | 1.9516 | 1.973 | 2.0372 | 5.3445 | 6.0915 | 6.6407 | 5.6284 | 5.2544 | 4.8144 | 4.7264 | 7.1629 | 4.6383 | 3.6729 | 3.3438 | 3.3001 | 2.9713
Sample 14 | 0 | 9.1886 | 4.987 | 3.7614 | 2.9064 | 2.3789 | 2.1577 | -2.2763 | 0.89998 | 1.5569 | 1.971 | 1.9924 | 2.3641 | 5.9808 | 6.4292 | 6.9882 | 5.9609 | 5.5818 | 4.8243 | 4.7362 | 8.4614 | 5.5847 | 4.2921 | 3.9581 | 3.9143 | 3.5804
Sample 15 | 0 | 6.9231 | 2.4935 | 1.289 | 0.44911 | -0.068844 | -0.28575 | 1.0901 | 3.3095 | 3.6545 | 4.0643 | 4.0859 | 4.1508 | 7.1904 | 6.3968 | 6.6376 | 5.934 | 5.8675 | 5.4276 | 5.3393 | 4.3966 | 1.5696 | 0.60606 | 0.27779 | 0.23472 | -0.093404
Sample 16 | 0 | 8.1299 | 2.8998 | 1.6485 | 1.0866 | 0.54553 | 0.63033 | -1.0803 | 1.22 | 1.2626 | 1.9967 | 2.0181 | 2.0823 | 5.3675 | 5.51 | 5.763 | 5.0359 | 4.6505 | 4.1995 | 4.1116 | 5.0461 | 2.4304 | 1.431 | 1.4094 | 1.366 | 1.0259
Sample 17 | 0 | 9.7897 | 5.3078 | 4.002 | 3.0869 | 2.846 | 2.6049 | -2.1299 | 0.59282 | 0.96261 | 1.724 | 1.7454 | 1.8095 | 4.728 | 5.2184 | 5.1521 | 4.7305 | 4.3314 | 3.8666 | 3.7789 | 7.4166 | 4.6891 | 3.315 | 2.9606 | 2.917 | 2.8952
Sample 18 | 0 | 8.3184 | 3.1666 | 1.9338 | 1.0728 | 0.54093 | 0.62572 | -0.13089 | 2.7555 | 3.1075 | 3.8333 | 3.8549 | 3.9197 | 7.2483 | 5.8107 | 6.0589 | 5.9701 | 5.2747 | 4.828 | 5.054 | 5.9743 | 2.7679 | 1.7824 | 1.4468 | 1.4035 | 1.0681
Linearity Error (mbar): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Temp Error (mbar): | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19
Max Error (mbar): | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.19
Min Error (mbar): | -8.19 | -8.19 | -8.19 | -8.19 | -8.19 | -8.19 | -8.19 | -8.19 | -8.19 | -8.19 | -8.19 | -8.19 | -8.19 | -8.19 | -8.19 | -8.19 | -8.19 | -8.19 | -8.19 | -8.19 | -8.19 | -8.19 | -8.19 | -8.19 | -8.19 | -8.19